## Slide 1
PORTAL TIDAK BERGOYANG

## Slide 2
q = 2 t/m
P = 1 t
A
B
C
D
4 m
3 m
1,5 m
Analisa : Gaya2 dalam pada portal tersebut ( M, D, N)
EI
2EI

## Slide 3
1. Momen Primer (lihat table momen primer)
MAC = - 1/12 q . l^2 = - 1/12 . 2 . 3^2 = - 1,5 t.m
MCA = + 1,5 t.m
MCD = - P. 1,5 – (q.1,5) . 0,5. 1,5 = -1,5 – 2,25 = - 3,75 t.m
2. Kekakuan Batang (k) simpul C
kCA = 4EI/L = 4 . (EI) /3 = 1,333 EI ΣkC = 3,333 EI
kCB = 4EI/L = 4 . (2EI) /4 = 2EI
3. Faktor Distribusi (FD)
Simpul A -- FDAC = 0 (ujung jepit)
Simpul C
FDCA = kCA/ΣkC = (1,333EI)/(3,333EI) = 0,4 ΣFDB = 1
FDCB = kCB/ΣkC = (2EI)/(3,333EI) = 0,6
Simpul B  FDBC = 0 (ujung je[it)

## Slide 5
q = 2 t/m
P = 1 t
A
B
C
D
4 m
3 m
1,5 m
MAC = -1,05t.m
MCA = 2,4t.m
MCD = -3,75t.m
MCB = 1,35t.m
MBC = 0,675 t.m

## Slide 6
Q = q.l
0,5 q.l = 3 t
Mac/3 = 0,35 t
Mca/3 = 0,8 t
2,55 t
3,45 t
1 t
3 t
4 t

## Slide 7
C
MCB / 4 = 0,3375 t
MBC / 4 = 0,16875 t
0,50625 t
0,50625 t

## Slide 8
q = 2 t/m
P = 1 t
A
B
C
D
4 m
3 m
1,5 m
MAC = -1,05t.m
MCA = 2,4t.m
MCD = -3,75t.m
MCB = 1,35t.m
MBC = 0,675 t.m
2,55 t
0,50625 t
3,45 t
4 t
0,50625 t

## Slide 9
FREE BODI DIAGRAM