## Slide 1: PEMODELAN MATEMATIKA SISTEM THERMAL

## Slide 2: Sistem Thermal
Sistem thermal adalah system yang melibatkan perpindahan panas dari bahan satu ke bahan yang lain
Ada tiga cara aliran panas
Konduksi
Konveksi
Radiasi

## Slide 3: Perpindahan panas

## Slide 4: Konduksi
Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan panas pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya.

## Slide 5: Perpindahan panas konduksi dan konveksi
Dimana :
q = tingkat arus panas
= perbedaan temperature
K = koefisien
Dimana :
K =
K = H.A...untuk konveksi

## Slide 6: konduksi
= …………………K =
Dimana
A adalah area terpapar panas (
X adalah tebal plat/konduktor/dinding rambat (m)

## Slide 7: Konveksi
Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas (udara/angin).

## Slide 8: konveksi
=
Dimana
A : area terpapar panas (
H : koefisian konveksi, kcal/ sec ºC

## Slide 9: Radiasi
Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara.

## Slide 10: Laju aliran panas radiasi
dimana :
q = laju aliran panas kcal/sec
= koefisien yang tergantung pada emisivitas, ukuran dan konfigurasi dari permukaan pemancar dan permukaan penerima
suhu pemancar (emitter) absolut ºK
suhu penerima absolut ºK

## Slide 11
Karena konstanta adalah angka yang sangat kecil dan alih panas radiasi hanya berpengaruh jika suhu pemancar tinggi sekali dibandingkan penerima atau   maka persamaan tersebut diatas menjadi
menjadi
=
dengan  

## Slide 12: Tahanan thermal (R)
Tahanan thermal (R) pada dasarnya adalah perbedaan perubahan temperature ºC di bagi laju aliran panas kcal/sec
Karena konduktivitas thermal dan koefisien thermal hampir konstan sehingga tahanan thermal untuk untuk konduksi dan konveksi adalah

## Slide 13: RESISTANSI thermal untuk radiasi

## Slide 14: Kapasitansi thermal (C)
C = kapasitansi thermal, kcal
W = berat bahan yang di tilik, kg
= panas spesifik bahan, kcal/kg ºC

## Slide 15: Contoh desain system thermal

## Slide 16: Asumsikan :
Tangki dalam keadaan diisolasi dengan tujuan mencegah kebocoran panas ke udara sekitar
Tidak terdapat panas masuk
Zat cair dalam tangki dalam keadaan seragam
Suhu aliran zat cair terjaga

## Slide 17: Notasi :
= laju aliran panas masuk, kcal/sec
= laju aliran panas keluar, kcal/sec
= laju aliran panas masuk dalam keadaan tetap, kcal/sec
= laju aliran panas keluar dalam keadaan tetap, kcal/sec
= suhu aliran masuk,
= suhu aliran keluar,
= suhu keadaan tetap aliran masuk,
= suhu keadaan tetap aliran keluar,

## Slide 18: Notasi :
G = laju aliran zat cair dalam keadaan tetap, kg/sec
M = massa zat cair dalam tangki, kg
R = resistansi thermal, sec/kcal
C = kapasitansi thermal, kcal/
c = panas jenis media (dalam hal ini cairan) , kcal/ kg

## Slide 19: persamaan dasar :
= G.c.
C = M.c
R = =
C = -

## Slide 20: persamaan matematis thermal
mjd …

## Slide 21: diagram kotak

## Slide 22: fungsi alih