## Slide 1
Perencanaan Balok Dengan Tulangan Tulangan Tunggal
Data-data perencanaan balok sebagai berikut :
sengkang 2 tul.
d '  p    1 D
= 40 + 10 + ½.19 = 59,5 mm
Mutu beton, f’c = 25 MPa
Mutu baja, fyv = 400 MPa ; Diameter tulangan utama = 19 mm Tebal penutup beton = 40 mm
Diameter sengkang = 10 mm
Dimensi balok: bw = 250 mm; h = 450 mm

d  h  d'= 450-59,5 = 390,5 mm
a. Penulangan tumpuan:
Mu = 133,899 KNm
min
y
f 400
25
min
 0,003125
y
4. f 4.400
f 'c 
  1,4  1,4  0,0035 atau  
min yang dipakai = 0,0035
y
y
f
600  f
max
 0,75. 0,85 f 'c 1 600

; dengan 1 = 0,85 untuk f’c < 30 MPa
max
 0,02032
 0,75. 0,85.25.0,85 600
400 600  400

400
  18,824
0,85. f 'c 0,85.25
f y
m 
Mn  Mu  133,899  167,374KNm
 0,8
Mn 167,374.106
b.d 2 250.(390,5)2
  4,390MPa
Rn 





n
f y
m 
2mR
1 
  1  1 
  0,01243

1 2.18,824.4,390 


  1  1 
18,824 400
min <  < max  tulangan tunggal
As  .b.d = 0,01243.250.390,5 = 1213,508 mm2

## Slide 2
25
450
40
250
Untuk daerah tumpuan dipasang tulangan 5D19 (1417,644 mm2)
Kapasitas Aktual (berdasarkan tulangan terpasang):

2 
 a 
M  As . f y  d  
n
As . f y
0,85. f 'c .b 0,85  25  250
 1417,644  400  106,740mm
a 
d = 450-40-10- 850,586  9,5  567,057  53,5 = 372,9 mm
850,586  567,057
n
2


 
M  1417,644  400  372,9  106,740   181191914,9Nmm  181,192KNm
Jadi Mn = 0,8. 181,192 = 144,953 KNm > Mu = 133,899 KNm (OK)
b. Penulangan lapangan:
Mu = 62,146 KNm
be = 1750 mm; hf = 120 mm
Kontrol balok T:
Mn  Mu  62,146  77,683KNm
 0,8
Dicoba nilai a = hf
C  0,85. f 'c .a.be
C  0,85 25120 1750  4462500N  4462,5KN
n
6
   
 a   120 
C. d    4462500  390,5    1474,856.10 Nmm  1474,856KNm 2 2
M 
Karena Mn yang diperlukan: 77,683 KNm < 1474,856 KNm, maka harga a < hf. Analisa sebagai balok persegi dengan menggunakan be.
y
f 400
25
min min
 0,003125
y
4. f 4.400
f 'c 
  1,4  1,4  0,0035 atau  
min yang dipakai = 0,0035
b f
e
max b
b
  0,75.  0,75. bw (    )

## Slide 3
y
y
b
f 600  f
  0,85 f 'c 1 600

; dengan 1 = 0,85 untuk f’c < 30 MPa
y w
f
f .b .d
 0,85 f 'c .be  bw h f

400.250.390,5
1750
max

 

 0,75  250   0,85.25.0,85 600  0,85.25.1750  250.120   0,013398

400
400 600  400
 18,824

0,85. f 'c 0,85.25
f y
m 
e
1750.(390,5)2
Mn 77,683.106
b .d 2
 0,2911MPa

Rn 





n
f y
m 
2mR
1 
1 
  1 
400
1
  0,000733

2.18,824.0,2911 


  1  1  18,824
 = 0,000733 < max (OK)
e
As  .b .d = 0,000733.1750.390,5 = 500,781 mm2
min
 
b .d 250  390,5
As 500,781
w
  0,00513   (OK)
w
Untuk daerah lapangan dipasang tulangan 2D19 (567,057 mm2)

 

2
 a 
M  A . f d 
n s y
As . f y
 6,099mm
0,85. f 'c .be 0,85  25 1750
567,057  400

a 
n
2


 
M  567,057  400  390,5  6,099   87882557,75Nmm  87,883KNm
Jadi Mn = 0,8. 87,883 = 70,306 KNm > Mu = 62,146 KNm
(OK)