## Slide 1: AKSI KONTROL DASAR DAN KONTROLER OTOMATIS INDUSTRI

## Slide 2: PENGANTAR
Kontroler otomatis adalah membandingkan nilai sebenarnya dari keluaran system secara keseluruhan (plant) dengan mengacu pada masukan (nilai yang dikehendaki), menentukan penyimpangan dan menghasilkan sinyal control yang akan mengurangi penyimpangan menjadi nol atau sangat kecil.
Aksi kontrol adalah cara bagaimana kontroler otomatis tersebut menghasilkan sinyal control.
Kontroler industry umumnya menggunakan listrik atau fluida bertekanan atau dapat juga diklasifikasikan sesuai jenis daya yang digunakan dalam operasi seperti : control electric, control pneumatic, control hidrolic

## Slide 3: Fungsi kontroler
Kontroler adalah system dinamis yang ditambahkan untuk mendapatkan karakteristik system yang diinginkan.
Kontroler disebut juga kompensator, pengendali atau filter
Fungsi kontroler :
Membandingkan nilai masukan dan keluaran system secara keseluruhan
Menentukan penyimpangan
Menghasilkan sinyal control untuk mengurangi penyimpangan menjadi nilai nol/nilai yang kecil

## Slide 4: Tujuan system kontrol
Tujuan system control secara khusus
Meminimumkan error steady state
Meminimumkan setting time
Meminimumkan maximum over shoot

## Slide 5: AKSI KONTROL DASAR
Kontroler analog industry dapat diklasifikasikan berdasarkan aksi pengontrolanya sebagai berikut :
Kontroler On-Off
Kontroler proporsional
Kontroler integral
Kontroler derivative
Kontroler proporsional ditambah integral
Kontroler proporsional ditambah derivative (turunan)
Kontroler proporsional ditambah integral ditambah derivative

## Slide 6: Kontroler otomatis industri
Kontroler industry terdiri dari :
Kontroler otomatis
Aktuator
Plant
Sensor sebagai elemen pengukur

## Slide 7: Kontroler otomatis industi

## Slide 8: Bebrapa istilah penting
Kontroler : mendeteksi sinyal kesalahan aktuasi yang biasanya mempunyai tingkat daya rendah yang sangat rendah dan memperkuatnya menjadi tingkat yang tingginya mencukupi (controller otomatis terdiri dari detector kesalahan dan penguat/amplifier)
Aktuator adalah alat yang menghasilkan masukan ke plant sesuai dengan sinyal control sedemikian sehinggasinyal umpan balik akan berkaitan dengan sinyal masukan acuan, keluaran kontroler otomatis dimasukan ke actuator seperti motor, valve pneumatic, valve hidrolik
Sensor atau elemen pengukur adalah alat yang mengubah variable keluaran menjadi variable yang sesuai seperti perpindahan, tekanan atau teganganyang dapat digunakan untuk membandingkan keluaran dengan masukan, elemen ini biasanya terpasang pada jalur umpan balik

## Slide 9: Kontroler beroperasi otomatis
Dengan mengasumsikan tegangan keluaran lebih rendah dari tegangan acuan
Gaya pegas kebawah lebih rendah daripada gaya tekan keatas menyebabkan gerak kebawah diagpragma, sehingga miningkatkan laju aliran dan tekanan keluaran.
Jika gaya tekan ke atas sama dengan gaya pegas kebawah maka katup tetap dan laju aliran tetap
Sebaliknya jika tekanan keluaran lebih besar dari acuan maka menurunkan laju aliran

## Slide 10: Aksi control dua posisi atau on-off
Dalam system control dua posisi elemen pembangkit hanya mempunyai dua posisi yaitu on dan off
Kontrol on – off relative sederhana dan tidak mahal sehingga lebih banyak digunakan
Kondisi untuk control on – off
Sinyal keluaran tetap pada salah satu nilai maksimum atau minimum tergantung sinyal pembangkit kesalahan bernilai positif atau negatif
Kontroler dua posisi umumnya merupakan perangkat listrik dan katup yang dioperasikan dengan solenoida atau saklar magnet

## Slide 11: Diagram blok control on - off
Diagram blok kontroler on – off

## Slide 12: Pengaturan tinggi level air (a) menggunakan katup solenoid valve (b)

## Slide 13: Diagram blok control on - off
Diagram blok kontroler on – off dengan jurang diferential

## Slide 14: Aksi control proporsional
Untuk aksi control proporsional hubungan antara masukan dengan sinyal pembangkit kesalahan adalah : dalam transformasi laplace :
adalah suku penguatan proporsional

## Slide 15: Aksi control integral
Untuk aksi control integral hubungan antara masukan dengan sinyal pembangkit kesalahan adalah :
atau
dalam transformasi laplace :
adalah suku penguatan integral yang dapat diubah

## Slide 16: Aksi control diferential
Untuk aksi control diferential hubungan antara masukan dengan sinyal pembangkit kesalahan adalah :
dalam transformasi laplace :
s

## Slide 17: Aksi proporsional ditambah integral (PI)
Untuk aksi control proporsional ditambah integral (PI) didefinisikan dengan persamaan berikut :
dalam transformasi laplace :
adalah suku penguatan proporsional dan adalah waktu integral

## Slide 18: Aksi proporsional ditambah integral (PI)

## Slide 19: Aksi proporsional ditambah diferential (PD)
Untuk aksi control proporsional ditambah diferential (PD) didefinisikan dengan persamaan berikut :
dalam transformasi laplace :

## Slide 20: Aksi proporsional ditambah integral ditambah diferential PID
Untuk aksi control proporsional ditambah integral ditambah diferential (PID) didefinisikan dengan persamaan berikut :
dalam transformasi laplace :
adalah suku penguatan proporsional dan adalah waktu integral dan adalah waktu turunan

## Slide 21: Aksi proporsional ditambah integral ditambah diferential PID

## Slide 22: Aksi proporsional ditambah integral ditambah diferential PID

## Slide 23: Diagram blok system control otomatis

## Slide 24: Pengaruh sensor (elemen pengukur) pada unjuk kerja sistem

## Slide 25: Persamaan sederhana system kontrol otomatis