## Slide 1: Sensor Tranduser
Pengkondisi sinyal
( Jembatan Wheatstone dan
Penguat Instrumentasi )

## Slide 2: Jembatan Wheatstone
Beberapa sensor mempunyai keluaran berupa perubahan hambatan terhadap perubahan input, seperti LDR, Strain Gauge, dll.
Untuk supaya perubahan hambatan dapat diolah lebih lanjut di modul pengendali, perlu di uabh menjadi perubahan tegangan yang proporsional terhadap perubahan hambatan tersebut.

## Slide 3: Prinsip kerja
Terdiri dari 4 resistor seperti konfigurasi gambar disamping.

## Slide 4: Prinsip kerja

## Slide 5: Contoh (output LDR)
Intensitas Cahaya (lux) | Arus (mA) | hambatan (ohm)
50 | 1.35 | 4444.4
100 | 2.45 | 2449.0
150 | 3.47 | 1729.1
200 | 4.45 | 1348.3
250 | 5.38 | 1115.2
300 | 6.29 | 953.9
350 | 7.18 | 835.7
400 | 8.06 | 744.4
450 | 8.91 | 673.4
500 | 9.76 | 614.8
550 | 10.6 | 566.0
600 | 11.4 | 526.3
650 | 12.2 | 491.8
700 | 13 | 461.5
750 | 13.8 | 434.8
Chart: 
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750
hambatan terhadap cahaya | 4444.4444 | 2448.9796 | 1729.1066 | 1348.3146 | 1115.2416 | 953.8951 | 835.6546 | 744.4169 | 673.4007 | 614.7541 | 566.0377 | 526.3158 | 491.8033 | 461.5385 | 434.7826

## Slide 6: Contoh (LDR)

## Slide 7: Contoh (LDR)
Intensitas Cahaya (lux) | Arus (mA) | hambatan (ohm)
50 | 1.35 | 4444.4
100 | 2.45 | 2449.0
150 | 3.47 | 1729.1
200 | 4.45 | 1348.3
250 | 5.38 | 1115.2
300 | 6.29 | 953.9
350 | 7.18 | 835.7
400 | 8.06 | 744.4
450 | 8.91 | 673.4
500 | 9.76 | 614.8
550 | 10.6 | 566.0
600 | 11.4 | 526.3
650 | 12.2 | 491.8
700 | 13 | 461.5
750 | 13.8 | 434.8

## Slide 8: Perhitungan

## Slide 9: Perhitungan

## Slide 10: Perhitungan

## Slide 11: Perhitungan

## Slide 12: Perhitungan

## Slide 13: Perhitungan

## Slide 14: Perhitungan

## Slide 15: Pembuktian

## Slide 16: Pembuktian

## Slide 17: Penguat Instrumentasi
Menguatkan beda potensial / beda tegangan yang terhubung di pin V IN 1 dan V IN 2
(VIN1 – VIN2)
digunakan untuk menguatkan keluaran thermocouple, load cell, jembatan wheatstone, dll

## Slide 18: Penguat Instrumentasi
Terdiri dari 2 bagian :
  Penguat non inverting
    Mempunyai impedansi masukan yang tinggi, sehingga tidak membebani input.
  Penguat Diferensial
    Menguatkan beda potensial dari kedua inputnya (input + dan input -)

## Slide 19: Penguat Instrumentasi
R1=R3
R4=R5
R6=R7

## Slide 20: Komponen Praktis (Produk komersil) Penguat Instrumentasi

## Slide 21: Komponen Praktis (Produk komersil) Penguat Instrumentasi