[image: image1.png]S PR,
£

N





TEKNOLOGI BAHAN KONTRUKSI
BAGUS PRIYATNO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2015
DAFTAR ISI
Halaman Judul....................................................................................................... i Halaman Pengesahan ............................................................................................ ii Daftar Isi................................................................................................................ iii Kata Pengantar ...................................................................................................... v Pendahuluan .......................................................................................................... vi BAB I.            BATU ALAM ...............................................................................

1.1 Penegrtian ................................................................................ 1

1.2 Siklus Terbentuknya Batu Alam ............................................. 2

1.3 Jenis Batu Alam....................................................................... 3

1.4 Sifat Fisik Batu Alam dan Pengujiannya................................. 7

1.5 Syarat Mutu Batu Alam Untuk Bahan Bangunan ................... 9

BAB II.           AGREGAT

2.1 Pendahuluan                                                                             11

2.2 Klasifikasi Agregat                                                                  11

2.3 Penambangan dan Pengolahan Agregat.                                 12

2.4 Penimbunan dan penyimpanan agregat.                                  15

2.5 Sifat fisik dan pengujian agregat                                             15

2.6 Syarat agregat menurut SII, ASTM dan BS.                           19

2.7 Susunan butir (gradasi) agregat kasar dan halus                     27

2.8 Menggabungkan gradasi agregat                                             38

BAB III .        BAHAN PEREKAT HIDROLIS

3.1 Gips                                                                                          53

3.2 Kapur                                                                                       55

3.3 Pozollan/Trass                                                                         63

3.4 Semen Portland                                                                        66

BAB IV .       AIR

4.1 Jenis-Jenis Air Untuk Campuran Beton                                  81

4.2 Syarat-Syarat Air dan pengaruhnya Untuk Beton                   82

BAB V   .       ADMIXTURE

5.1 Jenis-Jenis Admixture                                                             85
BAB VI.


5.2 Pemakaian Admixture dalam Beton                                        89

LOGAM
6.1 Produksi Logam                                                                       91

6.2 Logam Paduan                                                                         93

6.3 Klasifikasi Baja                                                                       94

6.4 Sifat Fisik dan Mekanis Baja                                                   96

BAB VII.        KERAMIK BANGUNAN

7.1 Bahan baku keramik                                                                100

7.2 Proses pembuatan keramik bangunan                                     102

7.3 Macam-macam bahan bangunan keramik Berat                     111

7.4 Macam-Macam bahan bangunan keramik Halus                    115

7.5 Glasir dan pigmen                                                                    115
BAB VIII .


7.6 Refraktori

KAYU DAN BAMBU


118

8.1 Sifat kayu dan pertumbuhannya                                              121

8.2 Bagian-bagian kayu                                                                 121

8.3 Jenis dan klasifikasi kayu                                                        123

8.4 Cacat pada kayu                                                                       124

8.5 Pengawetan kayu                                                                     127

8.6 Spesifikasi/Standard kayu bangunan                                       132

8.7 Sifat fisik dan mekanis kayu                                                    132

8.8 Pengujian Sifat kayu                                                                135

8.9 Jenis-Jenis Bambu, Siklus Hidup, Anatomi Bambu                140

8.10  Sifat Fisik dan Mekanis Bambu                                           143

8.11  Pengolahan Bambu                                                              145

8.12  Pemakaian Bambu Pada Bangunan                                     146

PENDAHULUAN
Perkembangan industri konstruksi semakin berkembang pesat. Perkembangan ini diikuti oleh penemuan-penemuan inovasi bahan bangunan. Untuk mendukung pembangan teknologi konstruksi yang semakin maju diperlukan material/ bahan bangunan yang bermutu dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu perlu pengetahuan tentang jenis dan karakteristik dari material/bahan konstruksi.

Bahan-bahan bangunan utama yang memikul beban dan biasa digunakan pada konstruksi adalah beton. Untuk menghasilkan beton yang baik dan  mempunyai kekuatan sesuai  persyaratan konstruksi diperlukan pengetahuan tentang  bahan-bahan penyusun beton.  Bahan-bahan penyusun beton  terdiri  dari  agregat,  bahan  perekat  dan  air.  Perkembangan  akhir -akhir  ini  penggunaan admixture/bahan tambah untuk memperbaiki sifat beton semakin umum digunakan. Buku ini menguaraikan tentang batu alam sebagai dasar untuk mempelajari agregat, agregat, bahan perekat, air dan admixture.

Selain bahan bangunan penyusun beton, pengetahuan tentang bahan logam/baja juga sangat diperlukan, karena untuk mengetahui karakteristik baja yang digunakan untuk tulangan beton maupun baja konstruksi (baja profil). Bahan bangunan yang juga akan dibahas adalah tentang keramik, kayu dan bambu. Bahan-bahan ini sangat umum digunakan di bidang bangunan. Oleh karena itu perlu pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut.

Buku ini terdiri dari 8 bab yang meliputi : bab I tentang batu alam, bab II tentang agregat, bab III bahan perekat hidrolis, bab IV air, bab V admixture, bab VI logam, bab VII keramik bangunan dan bab VIII tentang kayu dan bambu.

Adapun  standar-standar  yang  digunakan  untuk  pengujian  bahan,  syarat  mutu  bahan digunakan standar Indonesia terdiri dari : SII, SNI, SK-SNI, PKKI dan Peraturan Bahan Bangunan Indonesia. Sedangkan peraturan asing  yang digunakan adalah ACI,  ASTM dan  British Standard tentang bahan bangunan.

[image: image52.png]


BAB I.
BATU ALAM
1.1. PENGERTIAN:
Batu alam adalah :   semua bahan yang menyusun kerak bumi dan merupakan suatu agregat mineral-mineral yang telah mengeras akibat proses secara alami seperti, membeku, pelapukan, mengendap dan adanya proses

kimia.
Unsur-unsur  yang  membentuk  batuan  yang  merupakan  lapisan

(kerak) luar bumi :

  Oksigen    (O2)           : 49,4 %

  Silisium    (Si)            : 25,4 %
	
	Aluminium (Al)
	: 7,5 %

	
	Besi ( Fe )
	: 4,7 %

	
	Kalsium (Ca)
	: 3,4 %

	
	Natrium (Na)
	: 2,6 %

	
	Kalium (K)
	: 2,4 %

	
	Magnesium (Mg)
	: 2,0 %


1.2. SIKLUS (TERBENTUKNYA) BATU ALAM
Penghancuran,     pengankutan     dan pengendapan oleh air, angin, sungai
Pelapukan  batuan  beku  yg tidak mengandung fosil tetapi mengandung biji logam


SEDIMEN ANORGANIK
BATUAN SEDIMEN


Pelapukan    batuan    beku    yg tidak mengandung fosil
SEDIMEN ORGANIK


Pengaruh Suhu, tekanan dan waktu terjadi perubahan bentuk dan komposisi
Penghancuran  mekanik,  kimia, pengankutan dan pengendapan


Pengaruh Suhu, tekanan dan waktu, terjadi perubahan bentuk& komposisi
BATUAN

BEKU                                                                      BATUAN METAMORFIK
Penurunan Suhu, Kristalisasi dan Pembekuan



MAGMA            Peleburan kembali
[image: image53.png]



Leburan  Silikat-silikat  dan  Gas  pada suhu dan tekanan tinggi

1.3. JENIS-JENIS BATU ALAM Menurut proses kejadiannya :
  Batuan  Beku,  yaitu batuan alam   yang terjadi karena magma yang berasal dari inti bumi    mendapat tekanan dalam keadaan panas sekali dan keluar dalam bentuk cair ke permukaan bumi. Karena  pengaruh  udara  dingin,  cairan  ini  membeku  menjadi batu. Batuan ini biasanya berupa batu gunung yang massif dan tebal lapisannya. Contoh batuan beku adalah : obsidian, perlit, Andesit, basalt, dll.

  Batuan Sedimen (batuan lapisan/endapan), yaitu   batuan karena pengerasan, pengaruh cuaca, terbawa arus sungai kemudian terendapkan pada dasar sungai, danau atau laut. Contoh batuan sedimen adalah : kapur (batu gamping), batu bara, batu karang, dll.

   Batuan metamorf ( batuan alihan/batuan ubahan), yaitu batuan sediment yang terkena pengaruh panas dan tekanan yang cukup beasr sehingga terjadi perubahan pada bentuk dan komposisi. Contoh batuan metamorf adalah : batu bara menjadi intan, batu marmer, batu sabak, antrasit, dll.

  Batuan Robohan, yaitu semacam batuan lapisan yang terdiri dari bermacam mineral kontak. Contoh : pasir, kerikil, batu kali, batu cadas, batu paras, dll.

  Menurut tegangannya :
   Batu lunak ( 4 kg/cm2 – 8 kg/cm2), yaitu batu alam yang mudah digali dan dipatahkan dengan tangan. Batu ini mengalami proses pelapukan dan banyak mengandung retakan.

  Batu sedang ( 8 kg/cm2  – 18 kg/cm2), batuan alam ini sukar
digali dengan peralatan tangan. Bagian pecahan/patahan tidak dapat  dipatahkan  dengan  tangan   tetapi  mudah  dihancurkan dengan palu.

   Batu keras ( 16 kg/cm2 – 50 kg/cm2), yaitu batu alam yang hanya dapat  digali  dengan  memakai  bagan  peledak.  Batu  ini  tidak banyak mengandung retakan.

a)     Batu Gamping (termasuk batuan sedimen)

[image: image54.png]


Secara   kimia   batu   gamping   terdiri   atas   kalsium   karbonat (CaCO3). Selain kalsium karbonat, di alam juga sering dijumpai batu gamping yang mengandung magnesium.

[image: image55.png]


Batu gamping ada yang bersifat padat, keras dan massif. Ada juga batu gamping yang bersifat porous.

[image: image56.png]


Pada umumnya deposit batu gamping ditemukan dalam bentuk bukit. Oleh sebab itu teknik penambangannya dilakukan dalam bentuk tambang terbuka.

[image: image57.png]


Batu gamping yang dikalsinasi ( dipanaskan pada suhu 600°C -

900°C) akan menjadi kapur tohor dan kapur padam. Kapur ini digunakan  sebagai  bahan  perekat  hidrolis  pada  adukan/spesi. Batu  gamping juga merupakan bahan baku pembuatan semen

Portland.
[image: image2.png]



b)     Dolomit

Gambar 1.1. Batu Kapur
[image: image58.png]


Terjadi karena proses peresapan unsure magnesium dari air laut ke dalam batu gamping

[image: image59.png]


Berfungsi seperti batu gamping. c)     Marmer

[image: image60.png]


Merupakan hasil metamorfose dari batu gamping.

[image: image61.png]


Bersifat tahan terhadap cuaca, mudah dikerjakan, tidak tahan asam.

[image: image62.png]


Digunakan untuk pelapis dinding dan lantai.
[image: image3.png]



Gambar 1.2. Batu Marmer
d)     Gipsum

[image: image63.png]


Ditemukan dalam bentuk lembaran pipih, kristal, serabut di daerah batu gamping.

[image: image64.png]


Gipsum hasil penambangan diolah dengan cara dipanaskan sehingga berbentuk tepung gips.

[image: image65.png]


Digunakan untuk bahan tambah semen portlad, untuk plafond dan partisi.

e)     Tras

[image: image66.png]


Disebut juga sebagai posolan, terbentuk dari batuan vulkanik yang banyak mengandung feldspar dan silika seperti andesit dan granit yang telah mengalami pelapukan lanjut. Akibat proses pelapukan feldspar akan berubah menjadi mineral lempung/kaolin dan senyawa silika amorf.

[image: image67.png]


Bila dicampur dengan kapur tohor dan air akan mempunyai sifat seperti semen.

[image: image68.png]


Digunakan sebagai bahan pengikat pada adukan, tras dapat dicetak untuk membuat batako.

[image: image4.png]



Gambar 1.3. Tanah Trass
f)      Andesit dan basalt

[image: image69.png]


Merupakan jenis  batuan  beku  luar (hasil  pembekuan  magma di permukaan bumi).

[image: image70.png]


Bersifat massif, keras, tahan terhadap hujan, mempunyai berat jenis

2,3-2,7, kuat tekan 600 – 2400 kg/cm2.

[image: image71.png]


Digunakan untuk pondasi, penutup lantai, dinding. Apabila dipecah/dihancurkan   dengan   palu   atau   crusher   dengan   ukuran tertentu menjadi batu pecah (kerikil) dan pasir yang digunakan untuk bahan campuran beton dan  jalan.

g)      pasir gunung api

[image: image72.png]


Merupakan  bahan  lepas  berbentuk  butiran  pasir  yang  dihasilkan pada saat gunung api meletus. Pada saat turun hujan di puncak gunung, maka tupukan pasir akan lonsor terbawa air ke sungai.

[image: image73.png]


Digunakan sebagai bahan pengisi pada campuran beton, adukan, dll.

[image: image5.png]



Gambar 1.4. Pasir Gunung
h)     Granit dan diorit.

[image: image74.png]


Merupkan batuan beku dalam yang terjadi dari proses pembekuan magma di dalam kulit bumi.

[image: image75.png]


[image: image76.png]


Bersifat keras, tahan cuaca dan asam, sukar dikerjakan, mempunyai kuat tekan 1000 – 2500 kg/cm2, dengan berat jenis 2,6 – 2,7. Digunakan untuk pelapis dinding dan lantai.

1.4. SIFAT-SIFAT FISIK BATU ALAM DAN PENGUJIANNYA
a. Sifat Fisik batu alam untuk bangunan
 Mempunyai kuat tekan dan kuat lentur yang tinggi

 Keras dan tidak mudah hancur

 Daya serap air relative kecil

 Tahan terhadap pengaruh cuaca

 Tahan terhadap keausan

b. Pengujian Batu Alam, meliputi :
 Analisa Petrografi, analisa batuan secara mikroskopis untuk mengetahui  jenis,  tekstur,  struktur komposisi  mineral  dan  nama batuan.

 Analisa kimia, analisa batuan secara kimia untuk mengetahui komposisi kimia batuan.

  Analisa  defraktometer  sinar  X,  digunakan  pada  batuan  yang berbutir sangat halus seperti tanah liat untuk mengetahui unsur kimianya.



Analisa besar butir, dilakukan dengan cara diayak menggunakan ayakan berjenjang yang mempunyai ukuran tertentu.

   Analisa berat jenis (bulk density), dilakukan dengan cara : batuan dipanaskan dalam oven pada suhu 100°C selama 24 jam, kemudian didinginkan  pada  suhu  kamar.  Batuan  ditimbang  beratnya  dan diukur volumenya.   Berat jenis batuan diperoleh dengan membagi berat dengan volume.

  Pengujian Daya serap air pada batuan.

 Pengujian     ketahanan     batuan     terhadap     pelapukan,     untuk mengetahui  seberapa  jauh  pengaruh  reaksi  kimia  unsur-unsur alkali (K dan Na) pada batuan. Unsur-unsur ini apabila prosentasenya   tinggi,   akan   merugikan   bila   digunakan   untuk agregat pada konstruksi bangunan.



Pengujian ketahanan batuan terhadap keausan, ketahanan batauan terhadap aus ini diartikan sebagai sifat daya tahan batuan terhadap penggosokan bahan lain. Pengujian dilakukan menggunakan bola- bola baja yang terdapat pada mesin LOS ANGELES.

  Pengujian   Kuat   Tekan   Bebas.   Untuk   mencegah   kerusakan konstruksi akibat beban yang bekerja, maka agregat harus cukup kuat  menahan  tekanan.  Kuat  tekan  batuan  adalah  kemampuan batuan dalam menahan beban yang diberikan sehingga batuan tersebut pertama kali mengalami deformasi.

1.5. SYARAT MUTU BATU ALAM UNTUK BANGUNAN
	NO
	SIFAT-SIFAT
	BATU ALAM UNTUK

	
	
	PONDASI BANGUNAN
	TONGGAK DAN BATU TEPI JALAN
	PENUTUP LANTAI ATAU
  TROTOIR  
600
	BATU HIAS ATAU TEMPEL

	
	
	BERAT
	  SEDANG  
1000
	RINGAN
	
	
	

	1
	Kuat tekan rata-rata minimum (kg/cm2)
	1500
	
	800
	500
	
	200

	2
	Ketahanan hancur Rudellof
	
	
	
	
	
	

	
	a. Index, min
	~
	~
	~
	~
	~
	~

	
	b. bag. Tembus 2 mm maksimum (%)
	~
	~
	~
	~
	~
	~

	3
	Ketahanan geser Los angeles, bag. Tembus 1,7 mm maksimum (%)
	27
	40
	50
	~
	~
	~

	4
	Ketahanan Aus gesekan dengan

Bauschinger, mm/menit maksimum
	~
	~
	~
	~
	0,16
	~

	5
	Penyerapan air, maksimum
	5
	5
	8
	5
	5
	5*          12**

	6
	Kekekalan bentuk dengan Na2SO4 bagian :
	
	
	
	
	
	

	
	a. hancur, mak %
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	b. Retak, pecah, cacat
	         tidakretak dan cacat 

	


*    untuk tempat terlindung air

* * untuk tempat tidak terlindung air
9
[image: image77.png]



RANGKUMAN
Batu   alam   adalah        semua   bahan   yang   menyusun   kerak   bumi   dan merupakan suatu agregat mineral-mineral yang telah mengeras akibat proses secara alami seperti, membeku, pelapukan, mengendap dan adanya proses kimia.
Jenis-jenis batu alam menurut terjadinya, yaitu batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf.
Jenis batu alam yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan adalah batu gamping,   dolomit,   andesit,   basalt,   marmer,   tras,   pasir   gunung   berapi, batuan gips dan granit.
Sifat Fisik batu alam yang digunakan untuk bangunan adalah : Mempunyai kuat tekan dan kuat lentur yang tinggi, keras dan tidak mudah hancur, daya serap air relative kecil, tahan terhadap pengaruh cuaca, tahan terhadap keausan.
Pengujian sifat-sifat batu alam meliputi : berat jenis, analisa besar butir, daya serap air, ketahanan terhadap pelapukan dan pengujian kuat tekan serta kekerasan.
SOAL-SOAL LATIHAN :
1.  Jelaskan syarat-syarat  yang harus dipenuhi apabila batu alam akan digunakan untuk jalan ( minimal 3) !

2.  Jelaskan jenis-jenis pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik batu alam ( min 3 )!

3.  Jelaskan sifat-sifat fisik yang harus dimiliki batu alam yang digunakan untuk bahan bangunan !

4.  Jelaskan jenis-jenis batu alam yang digunakan untuk bahan bangunan !

5.  Jelaskan siklus terjadinya batu alam!

A G R E G A T
[image: image78.png]


2.1. PENDAHULUAN
Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran beton atau mortar. Agregat menempati sebanyak kurang lebih 70 % dari volume beton atau mortar. Oleh karena itu sifat-sifat agregat sangat mempengaruhi  sifat-sifat beton yang dihasilkan.

2.2. KLASIFIKASI AGREGAT
Berdasarkan asalnya,  agregat digolongkan menjadi :

a.   Agregat alam
Agregat yang menggunakan bahan baku dari batu alam atau penghancurannya. Jenis batuan yang baik digunakan untuk agregat harus keras, kompak, kekal dan tidak pipih. Agregat alam terdiri dari : (1) kerikil dan pasir alam,  agregat yang berasal dari penghancuran oleh alam dari batuan induknya.  Biasanya ditemukan di sekitar sungai atau di daratan. Agregat beton alami berasal dari pelapukan atau disintegrasi dari batuan besar, baik dari batuan beku, sedimen maupun metamorf. Bentukya bulat tetapi biasanya banyak tercampur dengan kotoran dan tanah liat. Oleh karena itu jika digunakan untuk beton harus dilakukan pencucian terlebih dahulu. (2) Agregat batu pecah, yaitu agregat yang terbuat dari batu alam yang dipecah dengan ukuran tertentu.

b.   Agregat Buatan
Agregat  yang  dibuat  dengan  tujuan  penggunaan  khusus  (tertentu)  karena kekurangan agregat alam. Biasanya agregat buatan adalah agregat ringan. Contoh agregat buatan adalah : Klinker dan breeze yang berasal dari limbah pembangkit tenaga uap, agregat yang berasal dari tanah liat yang dibakar (leca
= Lightweight Expanded Clay Agregate), cook breeze berasal dari limbah sisa pembakaran arang, hydite berasal dari tanah liat (shale) yang dibakar pada tungku   putar,   lelite   terbuat   dari   batu   metamorphore   atau   shale   yang

mengandung karbon, kemudian dipecah dan dibakar pada tungku vertical pada suhu tinggi.

Berdasarkan berat jenisnya,  agregat digolongkan menjadi :

a.   Agregat  berat    :  agregat  yang  mempunyai  berat  jenis  lebih  dari  2,8.

Biasanya  digunakan  untuk  beton  yang  terkena  sinar  radiasi  sinar  X. Contoh agregat berat : Magnetit, butiran besi

b.   Agregat  Normal : agregat yang mempunyai berat jenis 2,50 – 2,70.Beton dengan agregat normal akan memiliki berat jenis sekitar 2,3 dengan kuat tekan 15 MPa – 40 MPa.  Agregat normal terdiri dari : kerikil, pasir, batu pecah (berasal dari alam), klingker, terak dapur tinggi (agregat buatan).

c.   Agregat ringan : agregat yang mempunyai berat jenis kurang dari 2,0.

Biasanya  digunakan  untuk  membuat  beton  ringan.  Terdiri  dari  :  batu apung, asbes, berbagai serat alam (alam), terak dapur tinggi dg gelembung udara, perlit yang dikembangkan dengan pembakaran, lempung bekah, dll (buatan).

Berdasarkan Ukuran Butirannya :

[image: image79.png]


Batu  → agregat yang mempunyai besar butiran > 40 mm

[image: image80.png]


[image: image81.png]


[image: image82.png]


Kerikil → agregat yang mempunyai besar butiran 4,8 mm – 40 mm Pasir → agregat yang mempunyai besar butiran 0,15 mm – 4,8 mm Debu (silt) → agregat yang mempunyai besar butiran < 0,15 mm

Fungsi agregat di dalam beton adalah untuk :

[image: image83.png]


[image: image84.png]


[image: image85.png]


Menghemat penggunaan semen Portland Menghasilkan kekuatan yang besar pada beton Mengurangi penyusustan pada beton

[image: image86.png]


Menghasilkan beton yang padat bila gradasinya baik.

2.3.PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN AGREGAT
Teknik penambangan agregat disesuaikan dengan jenis endapan, produksi yang diinginkan dan rencana pemanfaatannya.

a.    Endapan agregat kuarter/resen
Pada jenis endapan ini, tanah penutup belum terbentuk. Endapan didapatkan di sepanjang alur sungai. Keadaan endapannya masih lepas sehingga teknik penambangan permukaan dapat dilakukan dengan alat sederhana seperti sekop dan  cangkul.  Hasil  yg  diperoleh  diangkut  dengan  truk  untuk  dipasarkan. Teknik penambangan ini menghasilkan produksi agregat yang sangat terbatas. Apabila diinginkan produksi dalam jumlah banyak, maka penggalian/pengambilan dilakukan dengan showel dan backhoe. Pemilahan besar butir  (untuk  memisahkan  ukuran  pasir  dan  kerikil)  dilakukan  secara semi mekanis dengan saringan pasir. Hasil yang sudah dipisahkan kemudian diangkut dengan truk ungkit dengan showel ke tempat penimbunan di luar alur sungai. Teknik penambangan ini dapat dijumpai di sepanjang Sungai Boyong Gunung Merapi dan Sungai Cikunir Gunung Galunggung.

b.   Endapan agregat yang telah membentuk formasi
Tipe  endapan  ini  telah  tertutup  oleh  tanah/soil.  Pekerjaan  awal  dilakukan dengan land clearing/pembersihan tanah penutup. Endapan agregat jenis ini biasanya sudah agak keras dan tercampur dengan lumpur/lempung dan zat-zat organic lain. Untuk mendapatkan agregat yang bersih dari lempung dan zat organic, system penambangan dilakukan  dengan  cara menggunakan pompa tekan/pompa semprot bertekanan tinggi dan dilakukan pencucian.Model penambangan seperti ini dilakukan di daerah desa Lebak Mekar, kab. Cirebon dan di lereng G. Muria Kab. Kudus.

c.   Produksi Agregat Dari Batu Pecah
Agregat batu pecah diproduksi dari bongkahan-bongkahan batuan hasil peledakan (biasanya batuan andesit dan basalt), kemudian dipecah lagi dengan palu atau alat mekanis (breaker/crusher) untuk disesuaikan ukurannya dengan kebutuhan konsumen. Secara umum, kegiatan pembuatan agregat batu pecah terdiri dari peremukan, pengayakan dan pengangkutan.

Hasil dari pengolahan ini berupa batu pecah dengan ukuran ≤ 10 mm, 10 – 20 mm, 20 – 30 mm, 30 – 50 mm, 50 – 75 mm.

PROSES PEMBUATAN AGREGAT BATU PECAH
Peremukan Pertama ( 7 inci) Pengayakan (Ayakan Getar)

Tempat penimbunan

-lolos saringan 2,5 inci

-tak lolos saringan 2,5 inci

[image: image87.png]


Peremukan Kedua (1-2 inci) Pengayakan

Lolos saringan ¾ inci                                           Tidak Lolos saringan ¾ Tempat penimbunan                                                    Peremukan ketiga
Split (peremuk Barmac)

Pengayakan

-lolos saringan 3/8 inci

-tak lolos saringan 1/2 inci

Tempat penimbunan

2.4.PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN AGREGAT
[image: image88.png]


Penimbunan  agregat  di  lapangan,  harus  diberi  alas  agar  tidak  bercampur dengan tanah dan Lumpur. Di atasnya ditutup dengan terpal agar terhindar dari hujan, karena agregat yang terlalu basah akan sulit untuk menentukan kadar air semennya pada waktu membuat adukan.

[image: image89.png]


Penimbunan pasir harus lebih tinggi dari permukaan tanah agar terhindar dari aliran air ketika hujan.

[image: image90.png]


Penumpukan pasir hendaknya sedekat mungkin dengan lokasi pekerjaan agar lebih mudah mengambilnya.

2.5.   SIFAT – SIFAT FISIK DAN PENGUJIAN AGREGAT Sifat – sifat agregat yang mempengaruhi mutu beton terdiri dari : a.    Bentuk butiran dan keadaan permukaan
Butiran      agregat      biasanya berbentuk bulat ( agregat yg berasal dari sungai/pantai), tidak beraturan, bersudut tajam dengan permukaan kasar, ada yg berbentuk pipih dan lonjong.

Bentuk butiran berpengaruh pada :

* luas permukaan agregat

* Jumlah air pengaduk pada beton

* Kestabilan/ketahanan  (durabilitas) pada beton

* Kelecakan (workability)

* Kekuatan beton

Keadaan  permukaan  agregat  berpengaruh  pada  daya  ikat  antara  agregat dengan semen.

Permukaan kasar →  ikatannya kuat

Permukaan licin →    ikatannya lemah

b. Kekuatan Agregat
o Kekuatan Agregat adalah Kemampuan agregat untuk menahan beban dari luar.

o
Kemampuan  agregat meliputi : kekuatan tarik, tekan, lentur,  geser dan elastisitas. Yang paling dominant dan diperhatikan adalah kekuatan tekan dan elastisitas.

o Kekuatan dan elastisitas agregat dipengaruhi oleh :

-   jenis batuannya

-   susunan mineral agregat

-   struktur/kristal butiran

-   porositas

-   ikatan antar butiran

oPengujian kekuatan agregat meliputi :

-   Pengujian kuat tekan

-
Pengujian kekerasan agregat dengan goresan batang tembaga atau bejana Rudellof

-   Pengujian keausan dengan mesin aus LOS ANGELES.

c. Berat jenis agregat
Berat jenis adalah perbandingan berat suatu benda dengan berat air murni pada volume yang sama pada suhu tertentu

Berat jenis agregat tergantung oleh : jenis batuan, susunan mineral agregat, struktur butiran dan porositas batuan.

Berat jenis agregat ada 3, yaitu : (1) berat jenis SSD, yaitu berat jenis agregat dalam  kondisi  jenuh  kering  permukaan,  (2)  Berat  jenis  semu,  berat  jenis agregat  yang  memperhitungkan  berat  agregat  dalam  keadaan  kering  dan volume  agregat  dalam  keadaan  kering,    (3)  Berat  Jenis  Bulk,  berat  jenis agregat  yang  memperhitungkan  berat  agregat  dalam  keadaan  kering  dan seluruh volume agregat.

d. Bobot Isi (Bulk Density)
[image: image91.png]


Bobot isi adalah perbandingan antara berat suatu benda dengan volume benda tersebut.

[image: image92.png]


Bobot isi ada dua : bobot isi padat dan gembur.

[image: image93.png]


Bobot  isi  agregat  pada  beton  berguna  untuk  klasifikasi  perhitungan perencanaan campuran beton.

e. Porositas, kadar air dan daya serap air
[image: image94.png]


Adalah jumlah kadar pori-pori yang ada pada agregat, baik pori-pori yang  dapat  tembus  air  maupun  tidak  yang  dinyatakan  dengan  % terhadap volume agregat.

[image: image95.png]


Porositas agregat erat hubungannya dengan : BJ agregat, daya serap air, sifat kedap air dan modulus elastisitas.

[image: image96.png]9%



[image: image97.png]G



[image: image98.png]9



[image: image99.png]


[image: image100.png]


Kadar  air  agregat  adalah  banyaknya  air  yang  terkandung  dalam agregat.  Ada 4  jenis  kadar air dalam  agregat,  yaitu  :  (1) kadar air kering tungku,  yaitu  agregat  yang benar-benar  kering tanpa air. (2) Kadar  air  kering  udara,  yaitu  kondisi  agregat  yang  permukaannya kering tetapi mengandung sedikit air dalam porinya sehingga masih dapat menyerap air. (3) jenuh Kering Permukaan (saturated surface- dry = SSD), dimana agregat yang pada permukaannya tidak terdapat air tetapi di dalam butirannya sudah jenuh air. Pada kondisi ini air yang terdapat dalam agregat tidak menambah atau mengurangi jumlah air yang terdapat dalam adukan beton. (4) Kondisi basah, yaitu kondisi dimana di dalam butiran maupun permukaan agregat banyak mengandung air sehingga akan menyebabkan penambahan jumlah air pada adukan beton.

Kering tungku      Kering udara          SSD                   Basah
[image: image101.png]


Daya serap air adalah kemampuan agregat dalam menyerap air sampai dalam keadaan jenuh. Daya serap air agregat merupakan jumlah air yang terdapat dalam agregat dihitung dari keadaan kering oven sampai dengan keadaan jenuh  dan dinyatakan dalam %.

[image: image102.png]


Daya serap air berhubungan dengan pengontrolan kualitas beton dan jumlah air yang dibutuhkan pada beton.

f. Sifat Kekal Agregat
[image: image103.png]


[image: image104.png]


Adalah  :  kemampuan  agregat  untuk  menahan  terjadinya  perubahan volumenya yang berlebihan akibat adanya perubahan kondisi fisik. Penyebab perubahan  fisik : adanya perubahan  cuaca dari panas-dingin, beku-cair, basah-kering.

[image: image105.png]


Akibat  fisik  yang  ditimbulkan  pada  beton  adalah  :  kerutan-kerutan stempat, retak-retak pada permukaan beton, pecah pada beton yang dapat membahayakan konstruksi secara keseluruhan.

[image: image106.png]


Sifat tidak kekal pada agregat ditimbulkan oleh : adanya sifat porous pada agregat dan adanya lempung/tanah liat.

g. Reaksi Alkali Agregat
[image: image107.png]


Adalah  :  reaksi  antara  alkali  (Na2O,  K2O)  yang  terdapat  pada  semen dengan silika aktif yang terkandung dalam agregat.

[image: image108.png]


Reaksi alkali hidroksida dengan silika aktif pada agregat akan membentuk alkali-silika   gelembung   di   permukaan   agregat.   Gelembung   bersifat mengikat air yg selanjutnya volume gelembung akan mengembang, pada beton akan timbul retak-retak.

[image: image109.png]


Pada konstruksi beton yang selalu berhubungan dengan air (basah) perlu diperhatikan reaksi alkali agregat yang aktif.

h. Sifat Termal
[image: image110.png]


Meliputi : Koefisien pengembangan linier, panas jenis dan daya hantar panas.

[image: image111.png]


Pengembangan linier pada agregat sebagai pertimbangan pada konstruksi beton dengan kondisi suhu yang berubah-ubah. Sebaiknya koef. Pengembangan linier agregat sama dengan semen.

[image: image112.png]


Panas jenis dan daya hantar panas sebagai pertimbangan pada beton untuk isolasi panas.

i. Gradasi Agregat
[image: image113.png]


Pada beton, gradasi agregat berhubungan dengan kelecakan beton segar, ekonomis dan karakteristik kekuatan beton.

2.6.   SYARAT AGREGAT MENURUT SII, ASTM DAN SK SNI
2.6.1. Syarat Mutu Agregat Untuk Beton Syarat Mutu menurut  SK SNI S – 04 – 1989 – F a.   Agregat Halus  (pasir):
1)  Butirannya tajam, kuat dan keras

2)  Bersifat kekal, tidak pecah atau hancur karena pengaruh cuaca.

3)  Sifat kekal, apabila diuji dengan larutan jenuh garam sulfat sebagai berikut :

a)  Jika dipakai Natrium Sulfat, bagian yang hancur maksimum 12 %

b)  Jika dipakai Magnesium Sulfat, bagian yang hancur maksimum 10 %

4)  Agregat halus tidak boleh mengandung Lumpur ( bagian yang dapat melewati ayakan 0,060 mm) lebih dari 5 %. Apabila lebih dari 5 % maka pasir harus dicuci.

5)  Tidak boleh mengandung zat organik, karena akan mempengaruhi mutu beton.

Bila direndam dalam larutan 3 % NaOH, cairan di atas endapan tidak boleh lebih gelap dari warna larutan pembanding.

6)  Harus mempunyai variasi besar butir (gradasi) yang baik, sehingga rongganya sedikit. Mempunyai modulus kehalusan antara 1,5-3,8. Apabila diayak dengan susunan ayakan yang ditentukan, harus masuk salah satu daerah susunan butir menurut zone 1, 2, 3 atau 4 dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a)  sisa di atas ayakan 4,8 mm, mak 2 % dari berat b) sisa di atas ayakan 1,2 mm, mak 10 % dari berat c) sisa di atas ayakan 0,30 mm, mak 15 % dari berat

7)  Tidak boleh mengandung garam

b.   Agregat Kasar (Kerikil) :
1)  Butirannya tajam, kuat dan keras

2)  Bersifat kekal, tidak pecah atau hancur karena pengaruh cuaca.

3)  Sifat kekal, apabila diuji dengan larutan jenuh garam sulfat sebagai berikut :

a.   Jika dipakai Natrium Sulfat, bagian yang hancur maksimum 12 %

b.   Jika dipakai Magnesium Sulfat, bagian yang hancur maksimum 10 %

4)  Agregat kasar tidak boleh mengandung Lumpur ( bagian yang dapat melewati ayakan 0,060 mm) lebih dari 1 %. Apabila lebih dari 1 % maka kerikil harus dicuci.

5)   Tidak boleh mengandung zat organik dan bahan alkali yang dapat merusak beton.

6)  Harus mempunyai variasi besar butir (gradasi) yang baik, sehingga rongganya sedikit. Mempunyai modulus kehalusan antara 6 – 7,10 dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a.   sisa di atas ayakan 38 mm, harus 0 % dari berat

b.   sisa di atas ayakan 4,8 mm, 90 % - 98 % dari berat

c.   Selisih   antara   sisa-sisa   komulatif   di   atas   dua   ayakan   yang berurutan, mak 60 % dan min 10 % dari berat.

7)  Tidak boleh mengandung garam.

Syarat Mutu Agregat Menurut SII 0052-80 a.    Agregat Halus
1)  Susunan besar butir mempunyai modulus kehalusan antara 2,50 – 3,80.

2)  Kadar Lumpur atau bagian butir lebih kecil dari 70 mikron, mak 5 %

3)  Kadar zat organic ditentukan dengan larutan Na-Sulfat 3 %, jika dibandingkan warna standar tidak lebih tua daripada warna standar.

4)   Kekerasan butir jika dibandingkan dengan kekerasan butir pasir pembanding yang berasal dari pasir kwarsa Bangka memberikan angka hasil bagi tidak lebih dari 2,20.

5)   Sifat kekal diuji dengan larutan jenuh Garam-Sulfat :

a.   Jika dipakai Natrium Sulfat , bagian yg hancur mak 10 %.

b.   Jika dipakai Magnesium Sulfat, bagian yang hancur mak 15 %.

b.   Agregat Kasar
1)  Susunan besar butir mempunyai modulus kehalusan antara 6,0 – 7,10.

2)  Kadar Lumpur atau bagian butir lebih kecil dari 70 mikron, mak 1 %.

3)  Kadar bagian yang lemah diuji dengan goresan batang tembaga, mak 5 %.

4)   Sifat kekal diuji dengan larutan jenuh Garam-Sulfat :

a.   Jika dipakai Natrium Sulfat , bagian yg hancur mak 12 %.

b.   Jika dipakai Magnesium Sulfat, bagian yang hancur mak 18 %.

5)  Tidak  bersifat  reaktif  alkali,  jika  di  dalam  beton  dengan  agregat  ini menggunakan semen yang kadar alkali sebagi Na2O lebih besar dari 0,6 %.

6)  Tidak boleh mengandung butiran panjang dan pipih lebih dari 20 % berat.

7)  Kekerasan butir ditentukan dengan bejana Rudellof dan dengan bejana Los

Angeles adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Persyaratan Kekerasan Agregat Untuk Beton
	Kelas dan Mutu Beton
	Kekerasan dg bejana Rudellof, bg. Hancur menembus ayakan

2 mm, mak , %
	Kekerasan dg bejana geser Los

Angeles, bag hancur menembus ayakan 1,7 mm, mak, %

	
	Fraksi Butir

19-30 mm
	Fraksi Butir

9,5-19 mm
	

	Beton kelas I Beton kelas II

Beton kelas III/beton pratekan
	22 - 30

14 - 22

kurang dari 14
	24 - 32

16 - 24

kurang dari 16
	40 - 50

27 - 40

kurang dari 27


Syarat Mutu Agregat Menurut ASTM C33-86 a.   Agregat Halus
1)  Kadar Lumpur atau bagaian butir lebih kecil dari 75 mikron (ayakan no

200), dalam % berat, mak :

-   Untuk beton yg mengalami abrasi : 3,0

-   Untuk jenis beton lainnya : 5,0

2)  Kadar gumpalan tanah liat dan partikel yang mudah direpihkan, mak 3,0

%.

3)  Kandungan arang dan lignit :

-   Bila tampak, permukaan beton dipandang penting kandungan mak 0,5 %.

-   Untuk beton jenis lainnya 1,0 %.

4)  Agregat halus bebas dari pengotoran zat organic yang merugikan beton.

Bila diuji dengan larutan Natrium Sulfat dan dibandingkan dengan warna

standar, tidak lebih tua dari warna standar. Jika warna lebih tua maka agregat halus itu harus ditolak, kecuali apabila :

a.   Warna  lebih  tua  timbul  oleh  adanya  sedikit  arang  lignit  atau  yg sejenisnya.

b.   Diuji  dengan  cara  melakukan  percobaan  perbandingan  kuat  tekan mortar  yg memakai  agregat tersebut terhadap  kuat tekan mortar  yg memakai  pasir  standar  silika,  menunjukkan  nilai  kuat  tekan  mortar tidak kurang dari 95 % kuat tekan mortar memakai pasir standar. Uji kuat tekan mortar harus dilakukan sesuai dengan cara ASTM C87.

5) Agregat halus yg akan dipergunakan untuk membuat beton yg akan mengalami basah dan lembab terus menerus atau yg berhubungan dg tanah basah, tidak boleh mengandung bahan yg bersifat reaktif terhadap alkali dalam semen, yg jumlahnya cukup dapat menimbulkan pemuaian yg berlebihan  di  dalam  mortar  atau  beton.  Agregat  yang  reaktif  terhadap alkali  boleh  dipakai  untuk  membuat  beton  dengan  semen  yg  kadar alkalinya dihitung sebagai setara Natrium Oksida (Na2O + 0,658 K2O) tidak lebih dari 0,60 % atau dengan penambahan yang dapat mencegah terjadinya pemuaian yang membahayakan akibat reaksi alkali agregat tersebut.

6)  Sifat kekal diuji dengan larutan jenuh Garam-Sulfat :

a.   Jika dipakai Natrium Sulfat , bagian yg hancur mak 10 %.

b.   Jika dipakai Magnesium Sulfat, bagian yang hancur mak 15 %.

7)   Susunan besar butir (gradasi). Agregat halus harus mempunyai susunan besar butir dalam batas-batas sebagai berikut :

Tabel 2.2. Syarat Gradasi Agregat Halus Menurut ASTM
	Ukuran Lubang Ayakan (mm)
	Prosentase Lolos Komulatif (%)

	9,5
	100

	4,75
	95-100

	2,36
	80-100

	1,18
	50-85

	0,60
	25-60

	0,30
	10-30

	0,15
	2-10


agregat halus tidak boleh lebih mengandung bagian yang lolos lebih dari

45 % pada suatu ukuran ayakan dan tertahan pada ayakan berikutnya. Modulus kehalusannya tidak kurang dari 2,3 dan tidak lebih dari 3,1.

b.   Agregat Kasar
1) Agregat kasar yg akan dipergunakan untuk membuat beton yg akan mengalami basah dan lembab terus menerus atau yg berhubungan dg tanah basah, tidak boleh mengandung bahan yg bersifat reaktif terhadap alkali dalam semen, yg jumlahnya cukup dapat menimbulkan pemuaian yg berlebihan  di  dalam  mortar  atau  beton.  Agregat  yang  reaktif  terhadap alkali  boleh  dipakai  untuk  membuat  beton  dengan  semen  yg  kadar alkalinya dihitung sebagai setara Natrium Oksida (Na2O + 0,658 K2O) tidak lebih dari 0,60 % atau dengan penambahan yang dapat mencegah terjadinya pemuaian yang membahayakan akibat reaksi alkali agregat tersebut. Syarat yang lain untuk agregat kasar seperti pada SII.

2.6.2. Syarat Mutu Agregat Untuk Beton Aspal Menurut SNI 1737 – 1989 – F
	No
	Jenis Pengujian
	Persyaratan
	Satuan

	
	
	Min
	Max
	

	1
	Abrasi
	
	40
	%

	2
	Impact
	
	30
	%

	3
	Crushing
	
	30
	%

	4
	Berat Isi Padat
	
	
	

	5
	Berat Jenis

Bulk

SSD Apparent
	2.5

2.5

2.5
	
	

	6
	Penyerapan
	
	3
	%

	7
	Sand Equivalent
	50
	
	%

	8
	Kelekatan Terhadap aspal
	95
	
	%

	9
	Kepipihan
	
	25
	%

	10
	Soundness Na2SO4
	
	12
	%

	11
	Atterberg limit
	Non   Plastis

0.25
	

	12
	Gumpalan Lempung
	
	%


PENGUJIAN SIFAT-SIFAT AGREGAT
Cara-cara memeriksa sifat-sifat pasir :

a.   Untuk mengetahui kandungan tanah liat/Lumpur pada pasir dilakukan dengan cara  meremas  atau  menggenggam    pasir  dengan  tangan.  Bila  pasir  masih terlihat bergumpal dan kotoran tertempel di tangan, berarti pasir banyak mengandung Lumpur.

b.   Kandungan Lumpur dapat pula dilakukan dengan mengisi gelas dengan air, kemudian masukkan sedikit pasir      ke dalam gelas. Setelah diaduk dan didiamkan beberapa saat maka bila pasir mengandung Lumpur, Lumpur akan terlihat mengendap di atasnya.

c.   Pemeriksaan kandungan zat organic dilakukan dengan cara memasukkan pasir ke dalam larutan Natrium Hidroksida ( NaOH) 3 % . Setelah diaduk dan didiamkan  selama  24  jam,  warnanya  dibandingkan  dengan  warna pembanding.

d.   Sifat kekal diuji dengan larutan jenuh garam Natrium Sulfat atau Magnesium

Sulfat.

Untuk  memeriksa  agregat  kasar ,kerikil  alam  dan batu  pecah  dilakukan  sama seperti pengujian pada pasir ditambah dengan pemeriksaan kekerasan dan ketahanan aus.

a)   Pemeriksaan Kekerasan kerikil dilakukan dengan bejana Rudellof, bagian yang hancur ( tembus ayakan 2 mm) tidak boleh lebih dari 32 %

b)  Pemeriksaan  ketahanan  aus  dilakukan  dengan  mesin  uji  aus  “  LOS ANGELES”, bagian yang hancur tidak boleh lebih dari 50 %.

c)  Pemeriksaan Berat Jenis dan Daya Serap Air Agregat kasar.

Tujuan dari pemeriksaan BJ ini adalah untuk menentukan jumlah agregat ( volume padat ) dalam suatu campuran beton. Pemeriksaan Berat jenis agregat dilakukan dengan cara :

[image: image114.png]


ambil 5 kg agregat kasar, kemudian cuci agregat untuk menghilangkan lumpur.

[image: image115.png]


Contoh agregat kemudian dikeringkan/dioven pada suhu 100°C – 110°C sampai  mencapai  berat  tetap,  kemudian  dinginkan  pada  suhu  kamar selama 1 – 3 jam dan ditimbang (A).

[image: image116.png]


Setelah dingin, contoh tadi direndam dalam air selama 24 jam. Selanjutnya contoh dikeluarkan dari dalam air rendaman kemudian dilap dengan kain sampai semua air yang melekat pada permukaan agregat tidak tampak lagi, usahakan agar tidak terjadi penguapan melalui pori-pori agregat (dalam kondisi SSD)

[image: image117.png]


Contoh  uji  ditimbang  dalam  kondisi  jenuh  permukaan  kering  (SSD  =

saturated surface dry condition) = B.

[image: image118.png]


Kemudian contoh uji ditimbang dalam air, sambil diusahakan tidak ada udara yang tersekap di dalamnya (C).

[image: image119.png]


Setelah ditimbang dalam air, contoh dikeringkan dalam oven pada suhu

100°C – 110°C sampai beratnya tetap, kemudian timbang.

[image: image120.png]


A
[image: image121.png]


Berat jenis Bulk =
[image: image122.png]


B   C
[image: image123.png]


B
[image: image124.png]


Berat jenis  SSD =
[image: image125.png]


B   C
[image: image126.png]


[image: image127.png]


Berat Jenis Semu =     A 
 A
C
[image: image128.png]


[image: image129.png]


Daya Serap Air =   B    A x100 , dengan :
A
A = Berat contoh kering oven

B = Berat contoh dalam kondisi SSD C = berat dalam air.

[image: image130.png]


[image: image6.png]



[image: image131.png]


Gb. 2.1. Pengujian BJ Pasir      Gb. 2.2. Pengujian Daya        Gb. 2.3. Pengujian BI Kerikil
[image: image132.png]


Serap Air Agregat
[image: image133.png]


[image: image7.png]



	Gb. 2.4. Pengujian gradasi
	Gb. 2.5. Pengujian Kekerasan
	Gb. 2.6. Pengujian Organic

	Agregat
	Agregat
	Impurtis Pasir


BAHAN-BAHAN YANG MERUGIKAN AGREGAT
[image: image134.png]


Bahan-bahan yang merugikan agregat adalah bahan-bahan yang mengganggu proses pengikatan dan pengerasan beton, mengurangi kekuatan serta berat isi beton, menyebabkan terkelupasnya beton dan mempengaruhi ketahanan beton terhadap karat.

[image: image135.png]


Bahan-bahan tersebut adalah :

  Bahan-bahan padat yang menetap, seperti : lempung, Lumpur dan abu.

Bahan-bahan  ini  apabila  terdapat  dalam  agregat  dalam  jumlah  banyak, maka akan ada kecenderungan penggunaan air yang banyak dalam campuran beton, sehingga mutu beton menjadi jelek. Selain itu, bahan- bahan ini juga akan menghalangi pengikatan antara semen dan agregat.

  Bahan  organic dan  humus,  seperti  :  daun-daun  yg  membusuk,  humus, asam untuk menyamak, dll. Bahan-bahan ini akan mengganggu proses hidrasi pada beton.



Garam, seperti : Chlorida, sulfat, Karbonat dan Fosfat. Bahan-bahan ini dapat  bereaksi  secara  kimiawi  sehingga  memperlambat  atau  merobah proses pengikatan semen, menurunkan kekuatan bahkan menghancurkan beton.  Apabila  agregat  mengandung  Chlorida  lebih  dari  2  %  maka Chlorida tersebut akan menyerap air dalam udara sehingga meningglkan noda putih pada permukaan beton. Selain itu, jenis garam ini juga akan mnyebabkan karat pada tulangan sehingga retak-retak pada beton dan menyebabkan terurainya beton yang bersangkutan. Pada kondisi yang demikian, beton tidak dapat diperbaiki lagi, karena serangan karat oleh Chlorida berlangsung terus menerus tidak dapat dicegah.

   Agregat yang reaktif terhadap alkali, yaitu agregat yg mengandung silika reaktif,  biasanya terdapat  pada batuan  cherts,  batu  kapur dan  beberapa jenis batuan beku. Jenis agregat ini dapat bereaksi dengan alkali yang ada dalam semen dan membentuk gel-silika, sehingga agregat mengembang/membengkak   dan   menyebabkan   timbulnya   retak   serta

penguraian beton.
2.7. GRADASI (SUSUNAN BUTIRAN) AGREGAT KASAR DAN HALUS
Gradasi agregat adalah distribusi ukuran butiran dari agregat, baik agregat kasar maupun halus. Agregat yang mempunyai ukuran seragam (sama) akan menghasilkan volume pori antar butiran menjadi besar. Sebaliknya agregat  yg mempunyai ukuran bervariasi mempunyai volume pori kecil, dimana butiran kecil

mengisi pori diantara butiran besar sehingga pori-porinya menjadi sedikit (kemampatannya tinggi). Pada beton, dibutuhkan agregat yg mempunyai kemampatan tinggi  sehingga  volume porinya kecil, maka dibutuhkan bahan ikat sedikit ( bahan ikat mengisi pori diantara butiran agregat).

Gradasi agregat akan mempengaruhi sifat-sifat beton, baik beton segar maupun beton kaku, yaitu  :

a. Pada   beton   segar,   gradasi   agregat   akan   mempengaruhi   kelecakan (workability), jumlah air pencampur, sifat kohesif, jumlah semen yang diperlukan, segregasi dan bleeding.

b. Pada beton kaku (beton keras), akan mempengaruhi kekuatan beton dan keawetannya (durabilitas).

Untuk mengetahui gradasi agregat dilakukan dengan cara menggunakan hasil analisis pemeriksaan dengan menggunakan satu set ayakan. Ayakan dengan ukuran  bukaan  paling  besar  diletakkan  paling  atas  dan  yang  paling  halus diletakkan paling bawah sebelum pan. Ukuran bukaan ayakan/saringan disajikan pada Tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4 Ukuran Bukaan dan Ukuran Saringan dari Satu Set Ayakan
	Ukuran Saringan
	Bukaan (mm)
	Ukuran Saringan
	Bukaan (mm)

	4 inci
	100
	3/8 inci
	9,5

	31/2 inci
	90
	No.4
	4,75

	3 inci
	75
	No.8
	2,36

	21/2 inci
	63
	No.16
	1,18

	2 inci
	50
	No.30
	0,6

	11/2 inci
	37,5
	No.50
	0,3

	1 inci
	25
	No.100
	0,15

	¾ inci
	19
	No. 200
	0,075

	1/2 inci
	12,5
	
	


Ayakan standar yang biasa digunakan untuk agregat beton adalah satandar ASTM, British Standar (BS) dan ISO. Perbandingan ukuran ayakan dari ketiga standar tersebut adalah :

Tabel 2.5. Ukuran lubang Ayakan Standar ASTM, BS dan ISO
	ASTM –E 11-70 (mm)
	BS 410-1969 (mm)
	ISO (mm)

	152
	150
	128

	76
	75
	64

	38
	37,5
	32

	19
	20
	16

	9,5
	10
	8

	4,75
	5
	4

	2,36
	2,36
	2

	1,18
	1,18
	1

	0,60
	0,60
	0,50

	0,30
	0,30
	0,25

	0,15
	0,15
	0,125

	0,075
	0,075
	0,062


Modulus Kehalusan Butir (Fineness Modulus = FM)
Modulus kehalusan butir (angka kehalusan) adalah jumlah persen tertinggal komulatif pada tiap-tiap ayakan dari suatu seri ayakan yang ukuran lubangnya berbanding dua kali lipat, dimulai dari ayakan berukuran lubang 0,15 mm, dibagi

100.
Makin  besar  nilai  Modulus  Halus  Butir  (MHB)  suatu  agregat  berarti semakin besar butiran agregatnya (semakin kasar). MHB pasir berkisar antara

1,50 – 3,8, kerikil sebesar 5,0 – 8,0. Sedangkan MHB dari campuran agregat halus dan kasar sebesar 5,0 – 6,0.

Contoh perhitungan MHB agregat halus dan Kasar dapat dilihat pada Tabel

2.5 dan 2.6. Dari hasil analisa ayak agregat kasar dan halus diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2.6. Contoh Data Hasil Analisa Ayak
	Ukuran Lubang Ayakan (mm)
	Berat Tertinggal (gram)

	
	Agregat Kasar
	Agregat Halus

	38
	0
	0

	19
	2279
	0

	9,6
	2614
	0

	4,8
	51
	3,9

	2,4
	56
	11,3

	1,2
	0
	65,5

	0,6
	0
	205,7

	0,3
	0
	158

	0,15
	0
	48,6

	pan
	0
	7

	Jumlah
	5000
	500


Perhitungan Modulus Halus Butir (MHB) agregat halus disajikan pada Tabel 2.8

sebagai berikut :
Tabel 2.7. Perhitungan MHB Pasir
	Ukuran Lubang Ayakan (mm)
	Berat Tertinggal

	
	Gram
	Persen (%)
	Persen Tertinggal

Komulatif

	38
	0
	0
	0

	19
	0
	0
	0

	9,6
	0
	0
	0

	4,8
	3,9
	0,78
	0,78

	2,4
	11,3
	2,26
	3,04

	1,2
	65,5
	13,1
	16,14

	0,6
	205,7
	41,14
	57,28

	0,3
	158
	31,6
	88,88

	0,15
	48,6
	9,72
	98,6

	pan
	7
	1,4
	-

	Jumlah
	500
	100
	264,72


[image: image136.png]


Jadi Modulus Halus Butir (MHB) pasir =   264,72
100


2,6472

Tabel 2.8. Perhitungan MHB Kerikil
	Ukuran Lubang Ayakan (mm)
	Berat Tertinggal

	
	Gram
	Persen

(%)
	Persen Tertinggal

Komulatif

	38
	0
	0
	0

	19
	2279
	45,58
	45,58

	9,6
	2614
	52,28
	97,86

	4,8
	51
	1,02
	98,88

	2,4
	56
	1,12
	100

	1,2
	0
	0
	100

	0,6
	0
	0
	100

	0,3
	0
	0
	100

	0,15
	0
	0
	100

	pan
	0
	0
	-

	Jumlah
	5000
	100
	742,32


Jadi Modulus Halus Butir (MHB) kerikil =


742,32
[image: image137.png]


100


7,4232

Syarat Gradasi Agregat Halus
Menurut  British Standard  (BS) memberikan syarat  gradasi untuk  pasir. Kekasaran pasir dibagi menjadi empat kelompok menurut gradasinya, yaitu pasir halus (zone 4), agak halus (zone 3), agak kasar (zone 2) dan kasar (zone 1) seperti pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9. GRADASI AGREGAT HALUS MENURUT BS
	Lubang Ayakan

(mm)
	Persen berat butir yang Lewat Ayakan

	
	Zone I
	Zone II
	Zone III
	Zone IV

	10
	100
	100
	100
	100

	4,8
	90 -100
	90 -100
	90 -100
	95 -100

	2,4
	60 – 95
	75 -100
	85 -100
	95 -100

	1,2
	30 -70
	55 - 90
	75 -100
	90 -100

	0,6
	15 – 34
	35 - 59
	60 - 79
	80 -100

	0,3
	5 – 20
	8 - 30
	12 - 40
	15 - 50

	0,15
	0 -10
	0 -10
	0 -10
	0 -15


[image: image138.png]


GRADASI PASIR ZONA I
[image: image139.png]


[image: image140.png]


100

100           100
80

60                                                                       60
40

20

0            0
0,15        0,3         0,6         1,2         2,4         4,8          10
Ukuran Saringa n (mm)
GRADASI PASIR  ZONA II
100
[image: image141.png]


90
80
70
60
50
40
30
20
10                         10
0                                8
0


90                                      90
75
[image: image142.png]


59
55
35

100
0,15            0,3            0,6            1,2            2,4            4,8             10
Ukuran  Saringan (mm)
GRADASI PASIR ZONA III
[image: image143.png]


100
90
80
70


100
90
85
79
75

100
[image: image144.png]


60
40                                    40
30
20
10                 10               12
0                 0
0,15          0,3              0,6              1,2              2,4              4,8              10
Ukuran Saringan (mm)
GRADASI  PASIR ZONA IV
[image: image145.png]


100
90
70
60
50
40
30
10


[image: image146.png]


80
50
15            15


90            95            95

100
0              0
0,15          0,3           0,6           1,2           2,4           4,8           10
Ukuran Saringan (mm)
Syarat Gradasi Agregat Kasar
Syarat  gradasi  agregat  kasar  (kerikil)  menurut  British  Standar  (BS)

disajikan pada Tabel 2.10 sebagai berikut :

TABEL 2.10. GRADASI KERIKIL MENURUT BS
	Lubang Ayakan

(mm)
	Persen Berat Butir yang Lewat Ayakan

	
	Besar Butir Maksimum

	
	40 mm
	20 mm
	12,5 mm

	40
	95 -100
	100
	100

	20
	30 – 70
	95 -100
	100

	12,5
	-
	-
	90 - 100

	10
	10 – 35
	25 - 55
	40 - 85

	4,8
	0 – 5
	0 -10
	0 - 10


Gradasi Agregat Campuran
Untuk campuran beton dengan besar butir maksimum agregat sebesar 40 mm, 30 mm, 20 mm dan 10 mm, maka gradasi agregat (campuran pasir dan kerikil ) harus berada di dalam batas-batas seperti yang tercantum dalam Tabel 2.11a, 2.11b,

2.11c dan 2.11d.

TABEL 2.11a. PERSEN BUTIRAN YANG LEWAT AYAKAN (%) UNTUK AGREGAT DG DIAMTER MAK 40 MM
	Lubang Ayakan

(mm)
	Kurva 1
	Kurva 2
	Kurva 3
	Kurva 4

	38
	100
	100
	100
	100

	19
	50
	59
	67
	75

	9,6
	36
	44
	52
	60

	4,8
	24
	32
	40
	47

	2,4
	18
	25
	31
	38

	1,2
	12
	17
	24
	30

	0,6
	7
	12
	17
	23

	0,3
	3
	7
	11
	15

	0,15
	0
	0
	2
	5


GRADASI AGREGAT CAM PURAN UKURAN M AK. 40 M M
100

[image: image147.png]


90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



0,15          0,3          0,6          1,2          2,4          4,8          9,6           19           38

[image: image148.png]


Ukuran Ayakan (mm)

kurva 1           kurva 2           kurva 3           kurva 4

TABEL 2.11b. PERSEN BUTIRAN YANG LEWAT AYAKAN (%) UNTUK AGREGAT DG DIAMTER MAK 30 MM
	Lubang Ayakan

(mm)
	Kurva 1
	Kurva 2
	Kurva 3

	38
	100
	100
	100

	19
	74
	86
	93

	9,6
	47
	70
	82

	4,8
	28
	52
	70

	2,4
	18
	40
	57

	1,2
	10
	30
	46

	0,6
	6
	21
	32

	0,3
	4
	11
	19

	0,15
	0
	1
	4


GRADASI AGREGAT CAMPURAN BUTIRAN MAK. 30 mm
100

90

[image: image149.png]


80

70

60

50

40

30

20

10

0



0,15          0,3          0,6          1,2          2,4          4,8          9,6           19           38

[image: image150.png]


Ukuran ayakan

Kurva 1           Kurva 2           Kurva 3

TABEL 2.11c. PERSEN BUTIRAN YANG LEWAT AYAKAN (%) UNTUK AGREGAT DG DIAMTER MAK 20 MM
	Lubang Ayakan

(mm)
	Kurva 1
	Kurva 2
	Kurva 3
	Kurva 4

	19
	100
	100
	100
	100

	9,6
	45
	55
	65
	75

	4,8
	30
	35
	42
	48

	2,4
	23
	28
	35
	42

	1,2
	16
	21
	28
	34

	0,6
	9
	14
	21
	27

	0,3
	2
	3
	5
	12

	0,15
	0
	0
	0
	2


Gradasi Agregat Campuran  Butiran Mak. 20 mm
100

[image: image151.png]


90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



0,15          0,3          0,6          1,2           2,4          4,8          9,6           19            38

[image: image152.png]


Ukuran ayakan (mm)

Kurva 1           Kurva 2           Kurva 3           Kurva 4

TABEL 2.11d. PERSEN BUTIRAN YANG LEWAT AYAKAN (%) UNTUK AGREGAT DG DIAMTER MAK 10 MM
	Lubang Ayakan

(mm)
	Kurva 1
	Kurva 2
	Kurva 3
	Kurva 4

	9,6
	100
	100
	100
	100

	4,8
	30
	45
	60
	75

	2,4
	20
	33
	46
	60

	1,2
	16
	26
	37
	46

	0,6
	12
	19
	28
	34

	0,3
	4
	8
	14
	20

	0,15
	0
	1
	3
	6


Gradasi Agregat Campuran Butiran mak. 10 mm
100

[image: image153.png]


90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



0,15          0,3          0,6          1,2          2,4          4,8          9,6           19            38

[image: image154.png]


Ukuran ayakan (mm)

Kurva 1           Kurva 2           Kurva 3           Kurva 4
2.8. MENGGABUNGKAN AGREGAT
Susunan butiran agregat di pasaran kadang-kadang tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu di dalam pembuatan adukan beton maka diperlukan pencampuran agregat agar gradasinya sesuai standard akan menghasilkan beton yang mempunyai kuat tekan baik.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki gradasi agregat, yaitu :

a.   Menambah fraksi (bagian) butiran agregat yang kurang

b.   Mengurangi jumlah butiran-butiran yang terlalu banyak

c.    Menggabungkan  dua  atau  lebih  jenis  agregat  agar diperoleh  gradasi  yang memenuhi syarat.

A. Mencampur/menggabungkan Pasir
Gradasi   pasir   jauh   lebih   penting   daripada   gradasi   kerikil.   Hal   ini disebabkan mortar (campuran semen, pasir dan air) merupakan pelumas untuk adukan beton muda serta menentukan sifat pengerjaan dan kohesi dari campuran bersangkutan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai gradasi pasir adalah :

[image: image155.png]


Setiap jenis pasir yang lengkung gradasinya jatuh seluruhnya dalam batas- batas gradasi dari salah satu daerah (zona) dianggap cocok untuk beton walaupun tidak ideal.

[image: image156.png]


Apabila gradasi pasir jatuh dalam batas-batas gradasi suatu daerah tertentu, diijinkan sebesar maksimum 5 % di atas setiap saringan yang bukan saringan

0,60 mm, tetapi tidak boleh lebih halus dari batas gradasi yang ditunjukkan oleh jenis pasir terhalus (zona 4) atau lebih kasar dari batas gradasi zona 1.

[image: image157.png]


Jenis pasir yang mempunyai gradasi yang memotong satu daerah kemudian pindah  ke daerah  lain  atau  melalui  beberapa  daerah  dianggap  tidak  cocok untuk produksi beton, karena jenis pasir ini menghasilkan campuran beton yang   kasar,   dimana   bahan-bahan   berukuran   diantara   kasar   dan   halus jumlahnya   berlebihan.   Akibatnya   timbul   sifat   saling   mengunci   antar butirannya.

[image: image158.png]


Jenis pasir dari zona 4 (sebagian besar butirnya lebih halus dari 0,6 mm) apabila dipergunakan untuk produksi beton akan menimbulkan permasalahan- permasalahan :

[image: image159.png]


Pasir halus membutuhkan lebih banyak air daripada pasir kasar untuk sifat pengerjaan yang sama sehingga untuk menghasilkan kekuatan yang sama dibutuhkan lebih banyak semen.

[image: image160.png]


Terjadi  segregasi  pada  beton  muda karena pasir zona 4  jika digabung dengan kerikil akan terjadi gradasi celah (gap grading).

[image: image161.png]


Apabila mencampur 2 jenis pasir, diusahakan agar menghasilkan pasir dari daerah (zone) 2.

Langkah-langkah menggabungkan/mencampur pasir :

Rumus yang digunakan untuk menggabungkan dua jenis pasir atau lebih
[image: image162.png]


[image: image163.png]


adalah :  Y      a   .Y


[image: image164.png]


  b   .Y


[image: image165.png]


  c   .Y


.......
100

a       100

b       100   c
a + b + c ……..= 100 %, dimana :

Y      : ordinat dari kurva susunan gabungan pada salah satu lubang ayakan

(ordinat standar)

Ya      : ordinat dari kurva susunan butir pasir jenis A pada salah satu lubang ayakan yang sama dengan lubang ayakan Y

Yb     : ordinat dari kurva susunan butir pasir jenis b pada salah satu lubang ayakan yang sama dengan lubang ayakan Y

Yc     : ordinat dari kurva susunan butir pasir jenis c pada salah satu lubang ayakan yang sama dengan lubang ayakan Y

a,b,c :  Perbandingan berat antara pasir a, b dan c

Contoh Soal menggabungkan dua jenis pasir yang mempunyai gradasi jelek (tidak memenuhi standar)

Dari hasil analisa ayakan diperoleh data seperti pada Tabel 2.12 sebagai berikut :

Tabel 2.12. Data analisa ayak pasir A dan pasir B
	Ukuran Ayakan (mm)
	Pasir A persen tembus komulatif
	Pasir B persen tembus komulatif

	
	YA
	YB

	9,6

4,8

2,4

1,2

0,6

0,3

0,15
	100

80

72

43

20

6

2
	100

100

99

95

88

49

9


Langkah perhitungan :
a.   Misalnya gradasi pasir campuran yang diinginkan adalah masuk gradasi pasir

Zone 2 (gradasi pasir ideal).

b.   Usahakan lengkung gradasi pasir gabungan melewati kurva pasir zone 2 pada lubang ayakan 0,60 atau 0,30.

c. Ambil pada lubang ayakan 0,60. Titik persentase lolos komulatif yang disyaratkan  pada  lubang  ayakan  0,60  pasir  zone  2  adalah  35  %  -  59  %. Misalnya dipilih nilai 55 %, sehingga ordinat Y = 55. Koordinat pasir A pada ayakan 0,6 adalah : 20 %, pasir B : 88 %.

d.   Masukkan ke dalam rumus menggabungkan pasir , sebagai berikut :
  a  


[image: image166.png]


(100   a) .Y
[image: image167.png]


[image: image168.png]


Y           .Ya
100
[image: image169.png]


[image: image170.png]


[image: image171.png]


55      a   .20
100



100       b
[image: image172.png]


[image: image173.png]


(100   a) .88
100

[image: image174.png]


5500

[image: image175.png]


88a
[image: image176.png]


68a

20a
[image: image177.png]


20a
3300


8800

[image: image178.png]


8800


88a
5500

[image: image179.png]


a    49%

[image: image180.png]


[image: image181.png]


b   100%


[image: image182.png]


49%


51%
Sehingga  untuk  membuat  pasir  campuran  yang  memenuhi  standar zone 2 diperlukan pasir A sebanyak 49 % dan pasir B sebanyak 51 %.

e. Selanjutnya masing-masing pasir dihitung harga Y nya sesuai dengan persentasenya. Untuk lebih jelas hitungan dimasukkan ke dalam Tabel 2.13.

f.   Gabungan II. Misalnya dipilih ayakan 0,30. Titik persentase lolos komulatif yang disyaratkan pada lubang ayakan 0,30 pasir zone 2 adalah 8 % - 30 %. Misalnya dipilih nilai 27 %, sehingga ordinat Y = 20. Koordinat pasir A pada ayakan 0,3 adalah : 6 %, pasir B : 49 %.

g.   Masukkan ke dalam rumus menggabungkan pasir , sebagai berikut :

  a  


[image: image183.png]


(100   a) .Y
[image: image184.png]


[image: image185.png]


Y           .Ya
100
[image: image186.png]


[image: image187.png]


[image: image188.png]


27      a   .6
100



100       b
[image: image189.png]


[image: image190.png]


(100   a) .49
100

[image: image191.png]


2700

[image: image192.png]


49a
[image: image193.png]


43a

6a
[image: image194.png]


6a
2200

4900

[image: image195.png]


4900


49a
2700

[image: image196.png]


a    51%

[image: image197.png]


[image: image198.png]


b   100%


[image: image199.png]


51%


49%
Sehingga  untuk  membuat  pasir  campuran  yang  memenuhi  standar zone 2 diperlukan pasir A sebanyak 51 % dan pasir B sebanyak 49 %.

h.   Selanjutnya  masing-masing  pasir  dihitung  harga  Y  nya  sesuai  dengan persentasenya. Untuk lebih jelas hitungan dimasukkan ke dalam Tabel 2.13.

TABEL 2.13. CONTOH PERHITUNGAN MENGGABUNGKAN DUA MACAM PASIR YANG GRADASINYA BERBEDA AGAR DIPEROLEH GRADASI PASIR YG BAIK
	Ukuran Ayakan (mm)
	Pasir A persen tembus kom.
	Pasir B persen tembus kom.
	GABUNGAN I
	GABUNGAN II
	Spesifikasi pasir Zone
2

	
	
	
	49 % YA + 51 % YB
	51% YA + 49 % YB
	

	
	
	
	49/100 x
YA
	51/100 x
YB
	Y
Gab.
	51/100 x
YA
	49/100 x
YB
	Y
Gab.
	

	
	YA
	YB
	
	
	
	
	
	
	

	9,6
4,8
2,4
1,2
0,6
0,3
0,15
	100
80
72
43
20
6
2
	100
100
99
95
88
49
9
	49
39
35
21
10
3
1
	51
51
50
48
45
25
5
	100
90
86
70
55
28
6
	51
41
37
22
10
3
1
	49
49
49
47
43
24
4
	100
90
85
68
53
27
5
	100-100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90-100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75-100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55-90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35-59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8-30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0-10


43
Gradasi Pasir Ga bunga n
100

[image: image200.png]


90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



0,15             0,3              0,6              1,2              2,4              4,8              9,6

[image: image201.png]


Ukuran saringan (mm)

spec min           Spec mak           Gab. I          Gab. II
B. Menggabungkan agregat kasar
Untuk menggabungkan agregat kasar dapat dilakukan seperti menggabungkan pasir, dengan gradasi standar yang dipakai adalah gradasi standar untuk agregat kasar.

C. Menggabungkan Agregat Kasar dan Agregat Halus
Untuk merancang campuran beton, proporsi optimum harus ditentukan sedemikian sehingga dengan jumlah air campuran minimum dapat diperoleh suatu campuran beton yang dapat dikerjakan dengan mudah tanpa memperlihatkan segregasi dan bleeding. Pemakaian pasir yang terlalu sedikit akan menyebabkan rongga-rongga diantara kerikil tidak dapat terisi dengan baik sehingga beton sukar dikerjakan, terjadi sarang-sarang kerikil dan beton yang dihasilkan keropos dan tidak awet. Sebaliknya beton dengan pasir yang terlalu banyak akan menghasilkan beton  yang kohesif,  membutuhkan  jumlah  air  dan  semen  yang terlalu  banyak sehingga penyusutan beton besar.

Oleh karena itu di dalam praktek diperlukan suatu campuran pasir dan kerikil dengan perbandingan tertentu agar gradasi campuran dapat masuk di dalam kurva standar seperti pada Tabel 2.11a s/d Tabel 2.11d. Untuk mendapatkan nilai perbandingan antara berat pasir dan kerikil yang tepat dilakukan dengan cara:

a.   Dengan menggunakan nilai Modulus Halus Butir (MHB) pasir dan kerikil
[image: image202.png]


Rumus yang digunakan adalah : W


[image: image203.png]


[image: image204.png]


( K    C ) x100% (C    P)



, dimana

W  : Persentase berat agregat halus (pasir) terhadap agregat kasar

K   : Modulus Halus Butir Kerikil

P   :  Modulus Halus Butir Pasir

C   :  Modulus Halus Butir agregat campuran

Langkah-langkah mengggabungkan agregat campuran :

1)  Hitung masing-masing MHB agregat yang akan dicampur (MHB pasir dan MHB kerikil)

2)  Tetapkan nilai MHB campuran, yaitu antara 5,0 – 6,0

3)  Hitung  persentase  agregat  halus  terhadap  campuran  dengan  rumus

[image: image205.png]


(K    C )
[image: image206.png]


W
[image: image207.png]


(C    P)


x100%

4)  Hitung persentase untuk masing-masing ayakan

5)  Plotkan hasil hitungan ke dalam kurva standar (Tabel 2.11a s/d Tabel

2.11d)

6)  Jika tidak masuk standar, ulangi lagi langkah no 3

Contoh Soal :
Data hasil analisa ayak agregat adalah sebagai berikut :

	Ukuran Lubang Ayakan (mm)
	Berat Tertinggal
(gram)
	Persen Berat

Tertinggal (%)
	Persen Berat
Tertinggal Komulatif
(%)
	Persen Lolos

Komulatif (%)

	
	Agregat

Kasar
	Agregat

Halus
	Agregat

Kasar
	Agregat

Halus
	Agregat

Kasar
	Agregat

Halus
	Agregat

Kasar
	Agregat

Halus

	38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	19
	2279
	0
	45.58
	0
	45.58
	0
	54.42
	100

	9.6
	2614
	0
	52.28
	0
	97.86
	0
	2.14
	100

	4.8
	51
	3.9
	1.02
	0.78
	98.88
	0.78
	1.12
	99.22

	2.4
	56
	11.3
	1.12
	2.26
	100
	3.04
	0
	96.96

	1.2
	0
	65.5
	0
	13.1
	100
	16.14
	0
	83.86

	0.6
	0
	205.7
	0
	41.14
	100
	57.28
	0
	42.72

	0.3
	0
	158
	0
	31.6
	100
	88.88
	0
	11.12

	0.15
	0
	48.6
	0
	9.72
	100
	98.6
	0
	1.4

	pan
	0
	7
	0
	1.4
	-
	-
	
	

	Jumlah
	5000
	500
	100
	100
	742.32
	264.72
	
	


[image: image208.png]


[image: image209.png]


MHB pasir  (P) =   264,72
100
[image: image210.png]


MHB Kerikil (K) =  742,32
100



2,64

7,42

[image: image211.png]


MHB campuran (C) misalnya ditetapkan sebesar 6,0

[image: image212.png]


Jadi K = 7,42 ;   P = 2,64;   C = 6,0

[image: image213.png]


Persentase agregat halus (pasir) terhadap campuran ,

[image: image214.png]


[image: image215.png]


W      K    C x100%
[image: image216.png]


C    P
[image: image217.png]


[image: image218.png]


[image: image219.png]


W      7,42   6 x100%


42,26%
[image: image220.png]


6   2,64

dibulatkan  menjadi  40%. Agregat kasar (kerikil) sebesar 60% atau 1 : 1,5

Selanjutnya hitungan ditabelkan

[image: image221.png]


Gambarkan gradasi hasil campuran (kolom g) ke dalam kurva standar, yaitu Gb. 2.1, 2.2, 2.3 atau 2.4. Apabila hasil gradasi yg diperoleh di atas tidak masuk di dalam kurva standar, maka proporsi antara pasir dan kerikil diulangi lagi, sampai diperoleh gradasi yang memenuhi standar.

	Ukuran Lubang Ayakan (mm)
	Persen Lolos Komulatif (%)
	Spesifikasi Gradasi Agregat Campuran Ukuran Butiran Mak 40mm

	
	Agregat Kasar (K)
	Agregat

Halus (P)
	1 x P
	1,5 x K
	(d)+(e)
	(f)/(P+K)
	

	(a)
	(b)
	( c )
	(d)
	(e)
	(f)
	(g)
	Kurva 1
	Kurva 2
	Kurva 3

	38
	100
	100
	100
	150
	250
	100
	100
	100
	100

	19
	54.42
	100
	100
	81.63
	181.63
	73
	74
	86
	93

	9.6
	2.14
	100
	100
	3.21
	103.21
	41
	47
	70
	82

	4.8
	1.12
	99.22
	99.22
	1.68
	100.9
	40
	28
	52
	70

	2.4
	0
	96.96
	96.96
	0
	96.96
	39
	18
	40
	57

	1.2
	0
	83.86
	83.86
	0
	83.86
	34
	10
	31
	46

	0.6
	0
	42.72
	42.72
	0
	42.72
	17
	6
	21
	32

	0.3
	0
	11.12
	11.12
	0
	11.12
	4
	4
	11
	19

	0.15
	0
	1.4
	1.4
	0
	1.4
	1
	0
	1
	4


Gradasi Agregat Campuran
[image: image222.png]


100
80
60
40
[image: image223.png]


20
0

0,15         0,3          0,6          1,2          2,4          4,8          9,6          19           38

[image: image224.png]


Ukuran Ayakan

Kurva 1         kurva 2         kurva 3         gab. Pasir  kerikil
Perhitungan campuran antara pasir dan kerikil dapat juga dilakukan dengan cara coba-coba seperti pada contoh sebagai berikut :

a)  Tetapkan nilai banding antara berat pasir dan kerikil, missal Pasir : Kerikil = P : K = 1 : 3.

b)  Buat Tabel Seperti Tabel 1.7, dengan : Kolom 1  : Lubang ayakan (mm) Kolom 2  :  Berat pasir yang lewat (%)

Kolom 3  :  berat kerikil yang lewat (%) Kolom 4   :  kolom 2 dikalikan P, P = 1

Kolom 5  :  kolom 3 dikalikan K, K = 3

Kolom 6  :  kolom 4 + kolom 5

Kolom 7  :  kolom 6 dibagi ( P + K )

c)   Gambarkan gradasi hasil campuran (kolom7) ke dalam kurva standar, yaitu Gb. 1.3, 1.4, 1.5 atau 1.6. Apabila hasil gradasi yg diperoleh di atas tidak masuk di dalam kurva standar, maka proporsi antara pasir dan kerikil diulangi lagi, sampai diperoleh gradasi yang memenuhi standar.

CONTOH HITUNGAN CAMPURAN PASIR DAN KERIKIL
	Lubang ayakan (mm)
	Berat Butir yg Lewat

	
	Pasir
	Kerikil
	(2) x P
	(3) x K
	(4) + (5)
	(6)/ (P + K)

	
	%
	%
	
	
	
	

	[1]
	[2}
	[3}
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]

	38
	100
	100
	100
	300
	400
	100

	19
	100
	100
	100
	300
	400
	100

	9,6
	100
	31
	100
	93
	193
	48

	4,8
	100
	7
	100
	21
	121
	30

	2,4
	92
	0
	92
	0
	92
	23

	1,2
	76
	0
	76
	0
	76
	19

	0,6
	48
	0
	48
	0
	48
	12

	0,3
	20
	0
	20
	0
	20
	5

	0,15
	4
	0
	4
	0
	4
	1


Gradasi Campuran Pasir dan Kerikil
100

90

80

70

60

50

40

30

[image: image225.png]


20

10

0



0,15          0,3           0,6           1,2           2,4           4,8           9,6           19            38

[image: image226.png]


Ukuran ayakan

kurva 1           kurva 2           Kurva 3           kurva 4           gradasi campuran

RANGKUMAN :
Fungsi agregat di dalam beton adalah untuk menghemat penggunaan semen Portland, menghasilkan kekuatan yang besar pada beton, mengurangi penyusustan  pada  beton,  menghasilkan  beton  yang  padat  bila  gradasinya baik.
Sifat  –  sifat  agregat  yang  mempengaruhi  mutu  beton  terdiri  dari  :bentuk butiran dan keadaan permukaan, kekuatan Agregat, berat jenis agregat, bobot Isi (Bulk Density), porositas, kadar air dan daya serap air, sifat kekal agregat, reaksi alkali agregat, sifat termal dan gradasi agregat.
Gradasi  agregat  akan  mempengaruhi  sifat-sifat  beton,  baik  beton  segar maupun beton kaku, yaitu : pada beton segar, gradasi agregat akan mempengaruhi kelecakan (workability), jumlah air pencampur, sifat kohesif, jumlah  semen  yang  diperlukan,  segregasi  dan  bleeding.  Pada  beton  kaku (beton keras), akan mempengaruhi kekuatan beton dan keawetannya (durabilitas).
[image: image227.png]


Modulus kehalusan butir (angka kehalusan) adalah jumlah persen tertinggal komulatif  pada  tiap-tiap  ayakan  dari  suatu   seri  ayakan  yang  ukuran lubangnya berbanding dua kali lipat, dimulai dari ayakan berukuran lubang
0,15 mm, dibagi 100.
Menurut  British  Standard  (BS)  kekasaran  pasir  dibagi  menjadi  empat kelompok menurut gradasinya, yaitu pasir halus (zone 4), agak halus (zone 3), agak kasar (zone 2) dan kasar (zone 1).
Susunan  butiran  agregat  di  pasaran  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  di dalam   pembuatan   adukan   beton   maka   agregat   harus   dicampur   agar gradasinya sesuai standard akan menghasilkan beton yang mempunyai kuat tekan baik. Ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki  gradasi  agregat,  yaitu  :  menambah  friksi  (bagian)  butiran agregat  yang   kurang,   mengurangi  jumlah   butiran-butiran  yang  terlalu banyak, menggabungkan dua atau lebih jenis agregat agar diperoleh gradasi yang memenuhi syarat.
SOAL-SOAL LATIHAN :
1.   Jelaskan apa yang akan terjadi pada beton segar maupun beton kaku apabila ukuran butiran agregatnya (gradasi) seragam.

2.   Dari hasil pengujian di laboratorium diperoleh data pengujian agregat halus sebagai berikut :

Berat pasir dalam kondisi SSD  : 505 gram Berat pasir kering oven              :  490 gram Berat piknometer berisi air       :  680 gram

Berat piknometer berisi air dan pasir  : 998 gram

Hitung : Berat jenis SSD, Berat jenis bulk, Berat jenis semu dan penyerapan air pasir tersebut
3.   Dari hasil pengujian agregat kasar diperoleh data pengujian sebagai berikut :

Volume wadah   : 2,623 liter

Berat wadah      :  4700 gram

Berat wadah berisi agregat kasar dalam kondisi lepas : 14 kg Berat wadah berisi agregat kasar dalam keadaan padat  : 15,2 kg Hitung berat isi padat dan berat isi lepas dari agregat kasar tersebut
4.   Dari hasil uji ayak dari dua jenis pasir diperoleh data sebagai berikut :

	Ukuran Ayakan (mm)
	Berat tertinggal Pasir A (gram)
	Berat tertinggal Pasir B (gram)
	Spesifikasi pasir Zone
2

	9.6

4.8

2.4

1.2

0.6

0.3

0.15
	0

0

255

200

190

80

0
	0

0

5

100

145

280

150
	100-100
90-100
75-100
55-90
35-59
8-30
0-10


Dari data di atas Hitung :

a.   Modulus Halus Butir Pasir A dan Pasir B.

b.   Gabungkan dua jenis pasir yang mempunyai gradasi  berbeda agar dihasilkan agregat dengan gradasi optimum yang sesuai spesifikasi.

c.   Gambarkan kurva gradasi agregat gabungan.

[image: image228.png]


BAB III.
BAHAN PEREKAT HIDROLIS
Bahan  perekat  hidrolis  adalah  suatu  bahan  yang  apabila  dicampur dengan air akan membentuk pasta kemudian mengeras dan setelah mengeras tidak larut kembali dalam air.  Jadi bahan perekat hidrolis akan bersifat sebagai perekat apabila berhubungan dengan air.

Perekat hidolis yang biasa digunakan terdiri dari :

1.   Gips hemihidrat

2.   Kapur padam

3.   Puzzolan

4.   Semen Portland

3.1. GIPS
Gips merupakan jenis batuan endapan  yang terbentuk secara kimiawi dari kapur dan sulfat yang larut dalam tanah membentuk calsium sulfat (CaSO4).

Gips yang dari alam merupakan senyawa stabil berbentuk CaSO4 2 H2O.
Air yang terkandung di dalam gips itu bukan air bebas tetapi air yang bersatu dengan molekulnya sehingga sifat dari gips alam adalah stabil.

Apabila gips alam dipanasi pada suhu di atas 100°C, maka sebagian air molekulnya terlepas dan membentuk CaSO4 ½ H2O yang biasa disebut gips hemihidrat yang mempunyai sifat tidak stabil. Pada pelepasan 11/2 H2O nya menggunakan energi panas tinggi yang tersimpan di dalam gips hemihydrat tersebut. Gips hemihydrat yang bereaksi dengan air maka air molekul di dalam gips kembali ke jumlah semula seperti gips alam. Akibat reaksi ini, panas yang tersimpan  dalam  gips  hemihydrat  akan  dikeluarkan  dan  molekul-molekul  gips yang terpisah (karena pembakaran) bersatu kembali ke bentuk stabil CaSO4  2

H2O. Ini berarti gips mengeras setelah diberi air dan dapat digunakan sebagai
adukan.

Batuan gips (gips alam) yang dipanasi pada suhu di atas 200°C maka air hablur  yang terdapat di  dalam batuan gips akan menguap dan  gips akan sulit menarik air kembali. Gips ini mempunyai sifat yang keras dan membatu dan tidak dapat digunakan sebagai bahan perekat pada adukan. Gips ini disebut dengan gips anhidrat (CaSO4).

Proses Pembuatan Gips Hemihidrat
[image: image229.png]


Batuan gips dari alam dipanasi terlebih dahulu pada suhu ± 60°C – 65°C

supaya mudah digiling menjadi tepung gips.

[image: image230.png]


Tepung hasil gilingan kemudian dipanggang pada teromol berputar dengan suhu tidak boleh lebih dai 170°C.

[image: image231.png]


Pemanggangan dilakukan selama 1 jam pada suhu tetap, kemudian diangkat dan disimpan pada tempat kering.

[image: image232.png]


Tepung   gips   hasil   pemanggangan   digiling   halus   dan   diayak   sehingga kehalusannya lolos pada saringan 170 mesh.

[image: image233.png]


Tepung gips yang sudah diayak disimpan pada tempat yang tertutup rapat.

[image: image234.png]


Gips hemihidrat yang digunakan sebagai adukan akan mengalami pengerasan dalam waktu 5 – 10 menit.

Sifat-Sifat Gips

[image: image235.png]


Bila gips alam dipanasi pada suhu di atas 40ºC, maka air hablurnya mulai menguap.

[image: image236.png]


Bila gips alam dipanasi sampai suhu 130ºC - 170ºC, tidak semua air hablurnya menguap sehingga gips mempunyai sifat cepat dapat menarik air kembali.

Gips  ini  disebut  dengan  gips  hemihydrat.  Gips  jenis  ini  yang  digunakan
[image: image237.png]


sebagai bahan perekat hidrolis. CaSO4 2H 2 O


[image: image238.png]


[image: image239.png]


CaSO4  12 H 2 O


[image: image240.png]


1 1 2 H 2 O
[image: image8.png]


 150 o C    Gips Hemihydrat
[image: image241.png]


Bila gips alam dipanasi di atas 200ºC semua air hablurnya menguap sehingga gips berubah monad gips anhidrida yang bersifat tidak dapat menarik air dari luar (membatu) sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan perekat.

Penggunaan Gips :

[image: image242.png]


Dalam bentuk gips alam, digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen yang berguna untuk memperlambat proses pengerasan semen.  Semen  yang tidak dicampur dengan gips alam pengerasan membutuhkan waktu 10 menit. Dengan ditambahkan gips alam, pengerasan semen menjadi kurang lebih 60 menit.

[image: image243.png]


Dalam  bentuk  gips  hemihydrat,  di  bidang  bangunan  digunakan  sebagai perekat untuk membuat papan gypsum yang dicampur dengan serat, biasanya

digunakan untuk plafond.
3.2. KAPUR
[image: image9.png]


    Kapur  telah  dikenal  dan  dipergunakan  orang  sejak  ribuan  tahun  lalu sebagai bahan adukan pasangan dan plesteran untuk bangunan.

[image: image10.png]


   Zaman dahulu pembuatan kapur dilakukan dengan cara membakar batu kapur pada tungku-tungku sederhana. Hasil pembakaran ini kemudian dicampur dengan air dan terbentuklah bahan perekat.

[image: image11.png]


   Pada saat ini, kapur banyak digunakan dalam bidang pertanian, industri kimia pharmasi, industri baja, industri karet, industri kertas, industri gula, industri semen, dll.

a. Jenis-jenis Batu Kapur
[image: image12.png]


   Sifat-sifat batu kapur sangat dipengaruhi oleh pengotoran atau tercampurnya unsur-unsur lain. Oleh karena itu jenis batu kapur dibedakan menurut kemurniaannya, yaitu :

a)  Batu kapur kalsium (CaCO3) dengan kemurnian tinggi, bila unsur lain < 5

%

b)  Batu  kapur  Magnesia  (CaCO3MgCO3)  bila  mengandung  5  –  20  %

magnesia magnesium karbonat.

c)  Batu kapur dolomite, bila mengandung magnesium karbonat > 30 % tetapi

< 44 %.

d)  Batu kapur hidrolis, bila mengandung   > 5 % senyawa lain yang terdiri dari alumina, silica dan besi.

e)  Margel,  batu  kapur  yang  tercampur  tanah  liat  didapat  dalam  bentuk gumpalan lunak dan mudah terlepas. Batu kapur jenis ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar semen.

f)   Marmer dan batu kapur  padat. Batu kapur ini  mengandung bermacam- macam  senyawa  lain  yang  mengalami  metamorphose  sehingga mempunyai warna bermacam-macam, bentuk kristal berbeda-beda dan keadaannya padat dan keras.

[image: image13.png]


   Untuk membedakan batu kapur dengan batuan lainnya dapat dilakukan dengan cara meneteskan asam chloride (HCL) pada permukaan batuan tersebut. Asam chlorida akan bereaksi dengan batu kapur, reaksi yang terjadi adalah :

CaCO3 + 2 HCL → CaCl2 + H2O + CO2 (gas)

b. Pengolahan Batu Kapur menjadi Kapur
[image: image14.png]


   Untuk menghasilkan 1 ton kapur tohor, secara teoritis diperlukan 1,79 ton batu kapur kalsium atau 1,9 ton batu kapur magnesium. Tetapi dalam prakteknya diperlukan minimal 2 ton batu kapur untuk menghasilkan kapur tohor. Hal ini tergantung dari jenis tungku pembakar, efisiensi tungku, sifat batu kapur dan kecermatan dalam pelaksanaan pembakaran dalam tungku.

[image: image15.png]


   Proses pengolahan kapur dapat dijelaskan  sebagai berikut :

PENAMBANGAN BATU KAPUR
PEMECAHAN BATU KAPUR
UKURAN BESAR
10 - 20 CM

PEMILIHAN UKURAN BUTIRAN               UKURAN KECIL 0,5-6

CM
TUNGKU TEGAK                   PEMBAKARAN (KALSINASI)                      TUNGKU PUTAR PENDINGINAN KAPUR TOHOR

KAPUR TOHOR DIGILING HALUS
PEMADAMAN (HIDRASI)
PROSES BASAH                                                                                        PROSES KERING
PENGERINGAN KAPUR PADAM


PENGERINGAN KAPUR PADAM

[image: image244.png]



BUBUR KAPUR PADAM

KAPUR PADAM HALUS                                                                              KAPUR PADAM BERBUTIRAN KASAR

Gambar 7.1.Proses Pengolahan Kapur
c. Pembakaran Batu Kapur
[image: image16.png]


     Pembakaran batu kapur pada suhu 500°C tidak banyak berpengaruh, hanya menguapkan air  yang dikandungnya saja. Jika dipanaskan terus, pada suhu tertentu batu kapur akan mengurai dan berubah molekulnya.

[image: image17.png]


   Batu  kapur  kalsium  (CaCO3)  mulai  mengurai  pada  suhu  900°C  dan  batu kapur magnesium (MgCO3) mulai mengurai pada suhu 700 – 770°C. Pada suhu ini penguraian belum sempurna, sehingga diperlukan suhu  yang lebih tinggi agra batu kapur terurai sempurna.

[image: image18.png]


           Suhu dimana batu kapur mulai mengurai disebut dengan “suhu keseimbangan/suhu desosiasi”.
[image: image19.png]


   Reaksi kimia proses penguraian :
1)  CaCO3 + suhu 900°C → CaO + CO2
Batu kapur kalsium + dipanaskan suhu 900°C → kapur tohor kalsium +

gas

2)  MgCO3 + suhu 700-770°C  → MgO + CO2
Batu  kapur  magnesium  + dipanaskan  suhu  700-770°C  →  kapur tohor magnesium  + gas

3)  CaCO3 MgCO3 + suhu 700-900°C  → CaOMgO + 2CO2
Batu kapur dolomit + dipanaskan suhu 700-900°C → kapur tohor dolomit

+ gas

[image: image20.png]


   Bila  pemanasan  mencapai  suhu  terlalu  tinggi,  oksida  yang terbentuk  akan memadat dan sukar bereaksi dengan air pada saat proses pemadaman. Kondisi ini disebut dengan terbakar lewat.

[image: image21.png]


      Suhu pembakaran batu  kapur  yang ideal  1000°C-1350°C. Pada suhu  ini, penguraian   mula-mula   terjadi   pada   permukaan   batu   kapur,   kemudian perlahan-lahan pada bagian butirnya. Waktu yang diperlukan tergantung dari besarnya ukuran butiran batu kapur yang dibakar.

[image: image22.png]


   Pada pembakaran batu kapur terjadi 2 hal :
1)  Pembakaran tidak sempurna dimana bagian dalam butiran batu kapur tidak mengalami penguraian  dan batu kapur akan merupakan butiran-butirab

kecil  yang  tidak  terbakar.  Biasanya  suhu  pembakaran  di  bawah  suhu desosiasi.

2)  Suhu yang terlalu tinggi dan pembakaran yang terlalu lama , menyebabkan batu kapur terbakar lewat/mencapai titik lelehnya. Oksida kapur yang terbentuk volumenya menyusut 25 – 50 % sehingga menjadi keras dan pori-porinya menjepit. Kondisi ini membuat kapur sukar bereaksi dengan air/sukar dipadamkan.

[image: image23.png]


   Kedua hal ini diusahakan tidak terjadi karena kapur yang dihasilkan berbutir kasar dan mengganggu pada saat pemakaian kapur.

[image: image24.png]


   Pembakaran kapur di lakukan di tumgku-tungku pembakaran yang dindingnya menggunakan bata tahan api.

[image: image25.png]


   Ada 2 jenis tungku pembakaran, yaitu tungku tegak ( shaft kiln) dan tungku putar. Tungku tegak digunakan untuk membakar batu kapur dengan ukuran butiran kecil, sedangkan tungku tegak digunakan untuk ukuran butiran besar.

[image: image26.png]


   Tungku  yang biasa digunakan  adalah tungku  tegak,  dengan  tinggi  6  –  14 meter, diameter 1,5 – 3,6 meter.   Bahan bakar yang digunakan berupa kayu bakar dan  minyak  bakar.  Untuk  di  Indonesia,  masih  menggunakan  tungku tegak tradisional.

[image: image27.png]


   Proses pembakaran di dalam tungku  :

1)  Batu kapur dimasukkan dari bagian atas tungku. Ukuran batu kapur 10

– 20 cm.

2)  Bahan bakar dipasang di bagian bawah, sedikit di atas dasar tungku.

3)  Kapur tohor hasil pembakaran dikeluarkan dari dasar tungku.

4)  Batu kapur di dalam tungku mengalami proses : penyiapan batu kapur, pemanasan pendahuluan, pembakaran (kalsinasi), pendinginan kapur tohor.

d. Pemadaman kapur Tohor
[image: image28.png]


   Pemadaman kapur (slakking) bertujuan untuk merubah kapur tohor menjadi kapur hidroksida dengan cara mereaksikannya dengan air.

[image: image29.png]


   Ada 2 cara pemadaman kapur, yaitu :
1)  Pemadaman Kering
Kapur tohor yang akan dipadamkan dihamparkan di atas lantai terbuka setebal 30 – 50 cm, kemudian disiram air sebanyak ± ½ x berat kapur tohor.  Akibat  penyiraman  air  ini  kapur  tohor  berubah  menjadi  kapur padam Ca(OH)2, volumenya berubah, kapur menjadi panas dan airnya menguap. Setelah reaksinya berhenti, kapur padam ini diaduk-aduk. Bila masih ada bagian kapur yang belum padam,  disiram lagi dengan air. Hasil pemadaman dibiarkan selama 24 jam, kemudian diaduk lagi untuk memisahkan butir-butir batu kapur yang belum pecah dan masih mentah. Kemudian kapur padam ditimbun di tempat terbuka.

Cara pemadaman  ini  paling banyak  dilakukan  orang.  Dari  pemadaman cara ini didapatkan bubuk kapur padam berwarna putih.

Kerugian-kerugian pemadaman dengan cara kering adalah :

a)   Panas dan uap yang timbul dalam proses hidrasi cepat hilang sehingga sering dijumpai masih terdapat butir-butir kapur yang belum padam. Uap panas ini berguna untuk mempercepat pemadaman kapur tohor, terutama untuk kapur yang terbakar lewat.

b)   Air yang dipakai kurang terkontrol sehingga kapur  yang dihasilkan seringkali terlalu basah. Pada umumnya hasil pemadaman mempunyai kadar  air  20  25  %.  Kapur  padam  yang  terlalu  basah  akan  mudah menarik  CO2  dari  udara  sehingga  akan  terbentuk  CaCO3  kembali. Pada penyimpanan  yang  agak  lama,  kapur  yang  terlalu  basah  akan cepat mengeras dan mengganggu proses pengikatannya. Pemadaman yang baik menghasilkan kapur tohor berbutiran halus dengan kadar air kurang dari 10 %.

c)   Setelah dilakukan pemadaman, seringkali tidak dilakukan pengayakan maupun penggilingan sehingga    kapur yang dihasilkan mengandung butiran-butiran  kasar  yang  mungkin  terdiri  dari  kapur  yang  belum padam atau kapur mentah. Batu kapur yang belum padamini berakibat buruk pada saat kapur digunakan sebagai perekat adukan karena akan terjadi pemadaman susulan setelah kapur ada di dalam tembok. Hal ini menyebabkan  tembok retak atau pecah-pecah setempat.

2) Pemadaman Basah
Pemadaman basah menghasilkan kapur padam berbentuk bubur. Cara ini biasanya dilakukan bila kapur padamnya akan segera dipakai. Pemadaman dilakukan di dalam bak. Kapur tohor diberi air yang banyak ± 2- 3 kali dari berat kapur tohornya. Pada proses ini terjadi proses hidrasi dari kapur tohor menjadi kapur padam Ca(OH)2 dan panas, sehingga air di dalam bak terlihat mendidih. Kapur padam yang dihasilkan dibiarkan di dalam bak selama  1  hari  dan  hasilnya  berupa  kapur  padam  kental.    Pemadaman dengan cara ini menghasilkan kapur padam  yang lebih baik, berbutiran halus dan kapur yang terbakar lewat dapat terpadamkan dengan sempurna. Kerugiannya adalah dihasilkan kapur padam  yang basah sehingga tidak dapat disimpan terlalu lama.

e. Proses Pengerasan Kapur
  Kapur dapat mengeras dan mempunyai kekuatan disebabkan oleh dua macam proses kimia yang terjadi di lingkungan basah (bila ada air), yaitu :

1)   Kapur padam bereaksi dengan CO2 dari udara dan membentuk karbonat, (kalsium karbonat atau batu kapur).

2)  Kapur   padam   bereaksi   dengan   senyawa   lain   terutama   silica   dan membentuk kalsium silikat yang mengeras seperti batu serta tidak larut dalam air.

Keterangan

1)  Pengerasan dengan CO2
Pengerasan kapur terjadi karena reaksi kimia : Ca(OH)2  + CO2  → CaCO3  + H2O

Kapur padam di dalam adukan tembok atau plester mengikat CO2 dari udara kemudian mengeras manjadi batu kapur (CaCO3). Proses ini hanya terjadi jika kapur dalam keadaan basah oleh air. Dalam keadaan kering reaksi ini tidak dapat terjadi.

Bila gas CO2 berlebihan dan selalu dalam keadaan basah,  CaCO3 yang telah terbentuk akan larut dalam air. Oleh  karena itu tembok atau adukan  yang selalu terendam dalam air akan cepat rusak. Reaksi yang terjadi adalah :

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 (bikarbonat)

2)  Pengerasan dengan senyawa lain
Pengerasan ini terjadi pada adukan yang dibuat dari kapur dan pasir. Kapur padam bereaksi dengan silica, alumina dan besi yang terkandung dalam pasir, semen  merah(tras)  sehingga  terbentuk  senyawa  komplek  kalsium  silikat hidrat.

Reaksinya adalah :

Ca(OH)2 + n SiO2 + m H2O → CaO nSiO2 mH2O (kalsium silikat hidrat) Bila terdapat pula oksida alumina (Al2O3) dan oksida besi (Fe2O3), maka oksida ini akan bergabung dengan silikat hidrat sehingga membentuk senyawa komplek  yang  keras  seperti  batu  dan  tidak  larut  dalam  air.  Silika  murni berbentuk kristal dan sukar bereaksi dengan kapur. Oleh karena itu diperlukan silica aktif, yaitu silica amorf atau mikro kristalin yang terdapat pada semen merah atau tras. Oleh sebab itu, adukan yang terbuat dari kapur dan pasir bersih saj kekuatannya/kekerasannya kurang baik dibandingkan bila adukan dicampur dengan kapur, semen merah/tras dan pasir.

  Pengerasan  kapur  hanya  terjadi  apabila  diberi  air  dan  kapur  mempunyai butiran-butiran yang halus.

  Syarat-syarat kapur yang baik :

1)  Mengandung butiran-butiran halus dan aktif

2)  Sebelum dipakai harus dalam keadaan kering

3)  Pada penimbunan, kapur harus selalu kering dan tertutup.

f. Mutu dan sifat-sifat kapur
   Mutu kapur yang dihasilkan suatu industri sangat dipengaruhi oleh : mutu dan kemurnian batu kapur sebagai bahan baku, kesempurnaan pembakaran  dan pemadaman kapur tohor.

  Sifat-sifat penting yang menentukan mutu kapur adalah :

1)  Prosentase bagian yang aktif dalam kapur, yaitu kadar CaO, SiO, Al2O3 dan MgO.

2)   Kehalusan butiran. Kapur tidak boleh mengandung butiran kasar,  yang biasanya terdiri dari bagian kapur yang belum terbakar sempurna, terbakar lewat atau belum terpadamkan.

3)  Kekekalan bentuk adukan yang terbuat dari kapur tersebut.

4)  Kekuatan  adukan  yaitu  berupa  kuat  tekan  adukan  yang  terbuat  dari campuran kapur, pasir dan air.

   Mengenai mutu dan sifat kapur untuk banguunan dan pengujiannya tercantum dalam SII 00244-80.

3.3. POZOLLAN/TRASS
[image: image30.png]


    Teras  atau  pozollan  adalah  suatu  jenis  bahan  galian  yang  berasal  dari pelapukan mineral deposit vulkanik.

[image: image31.png]


   Teras disebut juga dengan puzolan karena pertama kali ditemukan oleh bangsa Roma   kuno.   Pada   saat   itu   bangsa   Roma   kuno   membuat   bangunan menggunakan bahan galian dari permukaan bumi yang merupakan campuran halus dari debu vulkanik yang terdapat di dekat kota Puzzuoli. Oleh karena itu bangsa Roma menamakan bahan galian tersebut dengan pozzolan.

[image: image32.png]


    Teras atau puzolan mengandung unsur silika, besi dan aluminium yang tidak mempunyai sifat penyemenan, tetapi dalam bentuk serbuk halus dan bila dicampur dengan air dapat bereaksi dengan kalsiumhidroksida pada suhu ruangan dan membentuk senyawa yang mempunyai sifat semen, yaitu mengalami proses pengerasan dan setelah keras tidak larut dalam air.

[image: image33.png]


    Suatu  bahan  galian  diklasifikasikan  sebagai  teras/puzolan  alam  apabila mempunyai komposisi kimia seperti yang disyaratkan oleh ASTM C 618-78, yaitu :

Tabel 7.1. Komposisi Kimia Pozollan
	PARAMETER
	PERSEN BERAT (%)

	SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, min
	70,0

	SO3, maks
	4,0

	Hilang pijar, maks
	3,0

	Kadar air, maks
	10,0


[image: image34.png]


   Bahan galian teras di alam mempunyai variasi warna seperti putih, kemerahan, kecoklatan dan kehitaman, tergantung unsur kimianya yang dominan.

[image: image35.png]


   Syarat mutu pozollan menurut Yayasan Dana Normalisasi Indonesia-Ni-20
adalah sebagai berikut :
	Persyaratan Pozollan
	Tingkat I
	Tingkat

II
	Tingkat

III

	1. Kadar air bebas, % berat kering
	6,0
	6,0-8,0
	8,0-10,0

	2. Kehalusan <2,5 mm, > 0,21 mm, %
	10,0
	10-30
	30-50

	3. Pengikatan 1 Kp + 2 pozolan, hari
	1
	2
	3

	4. Kuat tekan adukan 1Kp : 2Poz :
3 ps standar, 1+3 hari , kg/cm2
	>100
	100-75
	75-50

	5. Kuat Tarik , kg/cm2
	>16
	16-12
	12-8


[image: image36.png]


    Teras dalam keadaan sendiri tidak memiliki sifat-sifat khas semen, tetapi bila direaksikan dengan kapur dan air dalam perbandingan tertentu akan menghasilkan suatu massa yang memiliki sifat-sifat seperti semen dan tidak larut dalam air. Sifat-sifat seperti semen ini disebabkan oleh senyawa silika aktif dan senyawa aluminat reaktif.

[image: image37.png]


   Teras/puzolan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu teras alam dan teras buatan.
1)        Teras alam, terdiri dari :

a)        Batu  apung,  obsidian,  scoria,  tuf,  santorin  dan  teras  yang dihasilkan dari batuan vulkanik.

b)        Teras  yang  mengandung  silica  halus,  amorph  yang  tersebar dalam jumlah banyak dan dapat bereaksi dengan kapur jika

dicampur   dengan   air,   kemudian   membentuk   silikat   yang mempunyai sifat-sifat hydrolik.

2)        Teras  buatan,  meliputi  abu  arang  batu,  terak  ketel  uap  dan  hasil tambahan dari pengolahan bijih bauxite.

[image: image38.png]


     Cara pembuatan teras sebagai bahan perekat, yaitu dengan cara menggiling langsung batuan vulkanik atau dengan membakar kemudian menggiling lempung, batu tulis dan tanah diatomee.

[image: image39.png]


   Semen teras meliputi semua bahan semen yang terbuat dari campuran teras dan kapur yang tidak membutuhkan pembakaran.

Semen teras jarang sekali digunakan untuk pembuatan beton karena kuat tekannya rendah, tetapi biasa digunakan untuk membuat adukan pasangan tembok,

plesteran dan sebagai bahan campuran pembuatan batako. Selain itu semen teras juga dapat digunakan untuk beton apabila dibutuhkan banyak semen tetapi bangunan tersebut tidak perlu terlalu kuat. Dalam jumlah terbatas semen teras

juga digunakan untuk pembuatan beton dalam jumlah banyak yang membutuhkan panas hydrasi rendah.

Fungsi trass yang ditambahkan pada beton adalah :

o Dapat meningkatkan workability beton

o Memperlambat pengerasan beton

o Membuat beton lebih kedap

o Meningkatkan ketahanan beton terhadap pengaruh sulfat dengan cara menghalangi terbentuknya CaSO4.

o Meningkatkan ketahanan beton terhadap pengaruh alkali reaktif pada agregat.

Apabila agregat yang mengandung alkali reaktif bertemu dengan alkali pada semen menyebabkan beton mengembang dan pecah. Fungsi pozollan pada beton adalah menetralisir pengaruh alkali reaktif tersebut.

3.4. SEMEN PORTLAND
a. Pendahuluan
[image: image245.png]


Semen Portland adalah bahan perekat hidrolis yaitu bahan perekat yang dapat mengeras bila bersenyawa dengan air dan berbentuk benda padat yang tidak larut dalam air.

[image: image246.png]


Semen hidrolis pada mulanya dibuat oleh Joseph Parker  th 1796 dengan membakar batu kapur argilasius yaitu batu kapur yg mengandung ± 20 % oksida silica, alumina dan besi.

[image: image247.png]


Th 1824 Joseph Aspdin mempatenkan jenis semen yg dibuat dengan membakar batu kapur yang mengandung tanah liat dari pulau Portland di Dorset Inggris. Semen jenis inilah yang pertama membawa nama semen Portland. Tetapi dalam pembuatan semen ini pembakarannya tidak sampai berbentuk klinker (terak).

[image: image248.png]


Th 1845 Isaac Johnson menemukan semen modern dengan cara membakar batu kapur dan tanah liat sampai berbentuk terak, kemudian menggiling terak tersebut sampai halus. Pada waktu itu untuk membakar dipergunakan tungku tegak sederhana.

[image: image249.png]


Th 1895 Murry dan Seamen dari Amerika menemukan tungku putar modern yang dipergunakan untuk produksi semen sampai saat ini.

[image: image250.png]


Di Indonesia, pabrik semen pertama kali didirikan di Indarung Sumbar th

1911. Pada th 1955 pabrik semen Gresik mulai menggunakan tungku putar. Th. 1968 dibangun pabrik semen di Tonasa Ujung Pandang, Th 1970 di Cibinong, kemudian Baturaja, Andalas dan Kupang.

b. Bahan Baku
[image: image251.png]


Semen Portland dibentuk dari oksida-oksida utama yaitu : Kapur (CaO), Silika

(SiO2), Alumina ( Al2O3), Besi (Fe2O3).

[image: image252.png]


Bahan baku untuk memperoleh oksida-oksida tersebut adalah :

1.   Batu kapur kalsium (CaCO3), setelah mengalami proses pembakaran menghasilkan kapor oksida (CaO).

2.   Tanah liat yang mengandung oksida Silika (SiO2), Alumina ( Al2O3), Besi

(Fe2O3).

3.   Pasir kuarsa atau batu silica untuk menambah kekurangan SiO2.

4.   Pasir besi untuk menambah kekurangan Fe2O3.

c. Proses Pembuatan Semen
[image: image253.png]


Secara umum proses pembuatan semen adalah :

1.   Penambangan bahan baku

2. Persiapan dan penyediaan bahan mentah/baku. Bahan baku hasil penambangan dipecah dengan mesin pemecah, digiling halus, dicampur merata dalam perbandingan tertentu yang telah dihitung sebelumnya dan dilakukan di mesin pencampur.

3.   Pembakaran. Bahan baku dimasukkan ke dalam tungku pembakaran dan dibakar sampai suhu 1450°C sehingga berbentuk terak.

4.   Penggilingan Terak dan penambahan Gips. Terak yang sudah dingin (suhu

± 90°) digiling halus bersama-sama dengan gips.

5.   Pengepakan.

[image: image254.png]


Dalam proses pembuatan semen ada dua macam proses, yaitu : proses basah dan kering.

[image: image255.png]


PROSES  BASAH,  dilakukan  bila  bahan-bahan  yang  diolah  dalam  bentuk lunak seperti batu kapur yang bercampur lempung. Prosesnya adalah sebagai berikut :

1.   Tanah   liat   dan   air   diaduk   kemudian   dibersikan   di   dalam   bejana dipindahkan ke bejana lain dengan kadar air 35 – 50 %.

2.   Batu kapur digiling di jaw dan roll crusher ditambah air kemudian diaduk dalam ballmill dengan kadar air 35 – 50 %.

3.   Penambahan bahan-bahan koreksi bila dibutuhkan.

4.

Semua  bahan  dicampur  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  tungku  putar untuk dibakar, dimana pembakaran dilakukan secara bertahap yaitu :

o Pengeringan, suhu ±120°C.

o Pemanasan pendahuluan, suhu 120°C-850°C.

o Kalsinasi  (penguraian  kapur,  kapur  berubah  susunan  kimianya, karbondioksida keluar), 850°C-1100°C.

o
Sintering  (pelelehan),  dimana  pada  suhu  1100°C-1450°C  terjadi perpaduan diantara oksida-oksida tersebut sehingga membentuk senyawa kalsiumsilikat dan kalsiumaluminat pada terak/klinker semen.

o Pendinginan terak, suhu 1450°C-1000°C.

5.   Setelah dibakar maka terbentuklah klinker  yang masih panas kemudian dari tungku dipindahkan ke tempat penyimpanan.

6.   Di tempat ini klinker dibiarkan mendingin sampai mencapai suhu < 90°C.

7.   Setelah itu ditimbun sampai mencapai  suhu ruang.

8. Ditambahkan gips asli berbentuk kalsium sulfat hidrat (CaSO42H2O) sebanyak  ±  2  –  4  %  kemudian  digiling  bersama-sama  klinker  dalam ballmill.

9.   Diayak  dengan  ayakan  75  mikron  atau  lebih  halus  lagi  untuk  semen mengeras cepat.

10. Ditempatkan dalam silo-silo penyimpanan.

11.  Dikemas dalam kantong 50 kg.

12. Didistribusikan

[image: image256.png]


PROSES KERING, dilakukan jika bahan bakunya berupa batuan yang keras atau lebih keras daripada batuan yang diolah pada proses basah. Prosesnya dilakukan sebagai berikut :

1.   Bahan baku dipecah menjadi butiran agak halus lalu dikeringkan dalam bejana-bejana pengering.

2.   Bahan yang telah kering digiling halus menjadi tepung dan masing-masing bahan ini dipisahkan tersendiri, kemudian dicampur dalam perbandingan tertentu sesuai dengan perhitungan komposisi yang dikehendaki dan dicampur dalam mesin pencampur berputar.

3.   Bahan berbentuk tepung ini dimasukkan dalam system pembakaran yang terdiri dari :

o
Dilakukan  pemanasan  pendahuluan  pada  alat  Pemanas  pendahuluan berbentuk “cyclone preheater”    atau yang lebih modern “suspension preheater”.

o Dilakukan  kalsinasi  pada  alat  kalsinator  untuk  menguraikan  kapur menjadi kapur oksida pada suhu 900°C.

o
Dibakar pada tungku putar yang jauh lebih pendek dari tungku pada proses  basah  sampai  terjadi  leburan  bahan  menjadi  terak/klinker semen.

4.   Setelah dibakar maka terbentuklah klinker  yang masih panas kemudian dari tungku dipindahkan ke tempat penyimpanan.

5.   Di tempat ini klinker dibiarkan mendingin sampai mencapai suhu < 90°C.

6.   Setelah itu ditimbun sampai mencapai  suhu ruang.

7. Ditambahkan gips asli berbentuk kalsium sulfat hidrat (CaSO42H2O) sebanyak  ±  2  –  4  %  kemudian  digiling  bersama-sama  klinker  dalam ballmill.

8.   Diayak  dengan  ayakan  75  mikron  atau  lebih  halus  lagi  untuk  semen mengeras cepat.

9.   Ditempatkan dalam silo-silo penyimpanan.

10. Dikemas dalam kantong 50 kg.

11. Didistribusikan

[image: image257.png]


Tungku Putar berbentuk silinder terbuat dari baja tebal pada bagian luarnya, sedangkan pada bagian dalam dilapisi batu tahan api. Tungku dipasang miring

2-5°sehingga massa dalam tungku dapat mengalir. Tungku ini ditempatkan pada landasan roll sehingga dapat berputar. Kecepatan putaran ½ rpm. Bahan bakar umumnya batu bara tua (antrasit) atau minyak bakar.

d. Sifat Kimia Semen
[image: image258.png]


Susunan oksida yang membentuk semen terdiri dari :
	o CaO
	60-67 %

	o SiO2
	17-25 %

	o Al2O3
	3-8 %

	o Fe2O3
	0,5-6 %

	o MgO
	0,1-4 %


o Alkali(K2O + Na2O) 0,2 – 1,3 %

o SO3                            1-3 %

[image: image259.png]


Setelah melalui proses pembakaran, oksida ini berubah menjadi senyawa- senyawa yang membentuk semen. Senyawa semen terdiri dari :

a)  Trikalsium silikat 3 CaO SiO2 disingkat C3S

b)  Dikalsium silikat 2 CaO SiO2 disingkat C2S

c)  Trikalsium aluminat3 CaO Al2O3 disingkat C3A

d)  Tetrakalsium alumino forit 4CaOAl2O3Fe2O3 disingkat C4AF.

[image: image260.png]


C3S dan C2S merupakan senyawa utama yang dapat mengakibatkan bersifat semen  (perekat).  Jumlah  kedua  senyawa  ini  70  –  80  %.  Semen  Portland dengan kadar C3S yg lebih tinggi dari pada kadar C2S pada umumnya mempunyai sifat mengeras lebih cepat.

[image: image261.png]


C3A dan C4AF merupakan senyawa bawaan dari bahan dasarnya.   Kedua senyawa ini berfungsi sebagai pencair (fluk) pada waktu pembakaran sehingga pembentukan C2S dan C3S cukup dengan suhu 1300 - 1450°C.

[image: image262.png]


Senyawa C3A tidak  mempunyai sifat semen. Senyawa ini bila terkena air segera bereaksi dan mengeluarkan panas kemudian hancur. Kadar C3A dalam semen maksimum 18 %. Bila lebih, maka semen mempunyai sifat tidak kekal bentuknya (mengembang) akibat panas yang terlalu tinggi pada waktu pengerasannya. Selain itu senyawa ini juga dapat dipengaruhi oleh senyawa sulfat (SO3), sehingga semen menjadi tidak tahan sulfat. Untuk semen tahan sulfat, ASTM mensyaratkan kadar senyawa ini mak 3 %.

[image: image263.png]


Untuk memperendah C3A, maka dalam pembuatannya ditambahkan bijih besi sehingga senyawa C4AF menjadi tinggi. Senyawa ini tidak membahayakan bagi semen, tetapi bila jumlahnya terlalu banyak akan memperlambat pengerasan semen.

[image: image264.png]


Oksida atau senyawa lain yang tidak dikehendakai pada semen, yaitu :

1)  Magnesium Oksida (MgO). Kadar MgO dalam semen mak 5 %, bila lebih dari nilai ini menyebabkan semen bersifat tidak kekal bentuknya (berubah bentuknya) karena volumenya mengembang setelah pengerasan terjadi. Perubahan  bentuk  ini  terjadi  setelah  beberapa  lama  (sekian  bulan  atau tahun.  Hal  ini  disebabkan  oleh  terjadinya  reaksi  antara  MgO  dan  air

membentuk magnesium hidroksida yang disertai dengan membesarnya volume.  MgO + H2O  → Mg(OH)2 + kalori.

2)  Kapur bebas, yaitu kalsium oksida (CaO).  Ini merupakan kelebihan kapur

di dalam susunan bahan baku, yang setelah proses pembakaran tidak ikut membentuk senyawa semen. Kapur bebas yang tinggi (> 67 %) juga mengakibatkan  bentuk  yang tidak  stabil  pada  semen  setelah  mengeras. CaO + H2O  → Ca(OH)2 + kalori.

3)  Alkali,  yaitu Na2O dan K2O. Kadar alkali  yang tinggi mempengaruhi

kecepatan pengerasan semen. Bila dalam pembuatan beton dipakai batuan yang mengandung silica reaktif dan semennya mengandung alkali tinggi, maka  akan  terjadi  reaksi  kimia  antara  silica  dan  alkali  membentuk senyawa alkali silikat yang higroskopis dan membesarnya volume dalam keadaan basah. Akibat reaksi ini mengakibatkan beton retak atau pecah.

e. Pengaruh Air Terhadap PC
o
Jika  air  ditambahkan  pada  semen  Portland,  maka  akan  terbentuk  jaringan serabut (gel) yang menyelubungi butir-butir semen yang lain. Di dalam gel ini terdapat :  air pembentuk gel yang jumlahnya tertentu dan air bebas yang jumlahnya tergantung  jumlah air pencampur pada PC.

o
Senyawa C3s dan C2S pada semen bila bertemu dengan air akan membentuk gel sebagai senyawa kalsium silikat hidrat yang menghasilkan kristal-kristal kapur dan senyawa hasil hidrasi C3A dan C4AF.

o
Bila air pencampur PC terlalu banyak, akibat adanya pengeringan maka air bebas yang terdapat di dalam gel akan cepat menguap sehingga gel menjadi porous :

[image: image265.png]


Gel menyusut  banyak : terjadi retakan

[image: image266.png]


Kekuatan gel rapuh : daya rekat semen rendah.

e. Proses Hidrasi (Pengerasan Semen)
o Jika  semen  dicampur  dengan  air  dan  diaduk  merata  akan  mengeras  dan membentuk benda padat dan mempunyai kekuatan tertentu.

o Semen  dapat  mengeras,  memberi  daya  rekat  dan  mempunyai  kekuatan disebabkan oleh terjadinya suatu proses hidrasi, yaitu proses bereaksinya senyawa semen dengan air membentuk senyawa hidrat.

o Dalam  proses  hidrasi,  pembentukan  senyawa  hidrat  yang  dapat  mengeras disertai dengan pelepasan panas (kalori). Ini disebut dengan panas hidrasi.

o Reaksi kimia yang terjadi selama proses hidrasi adalah sebagai berikut :

1.   3 CaO Al2O3  + 26H2O + 3CaSO4  2H2O→3CaO Al2O3 3CaSO4  31H2O +

kalori (326 kal/gr) Disingkat :

C3A + 26 H + 3CSH2  → C3A 3CSH31  + kalori senyawa yang dihasilkan biasa   disebut   trisulfo   aluminat   atau   trisulfat   atau   ettringate   yang berperanan menghambat penegerasan/pengikatan semen.

2.   3 CaO Al2O3 + 2H2O →3CaO Al2O3 6H2O + kalori (207 kal/gr) Disingkat

: C3A + 6 H  → C3A H6 + kalori

3.   2 (3CaO SiO2  ) + 6H2O →3CaO 2SiO23H2O + 3 Ca(OH)2  + kalori (120 kal/gr) Disingkat : 2C3S + 6 H  → C3S2  H3  + 3 CH + kalori. Hasil reaksi kimia ke (2) dan ke (3) ini merupakan senyawa hidrat yang paling penting karena senyawa inilah yang betul-betul bersifat semen yang memberikan daya rekat dan kekuatan . Senyawa ini disebut Tobermorit.

4.   2  (2CaO  SiO2   )  +  4H2O  →3CaO  2SiO23H2O  +  Ca(OH)2+  kalori  (62 kal/gr) Disingkat : 2C2S + 4 H  → C3S2 H3 + CH + kalori

5.   4 CaO Al2O2  Fe2O3 + 10H2O + 2Ca(OH)2→6CaO Al2O2 Fe2O3 12H2O +

kalori (100 kal/gr) Disingkat : C4AF + 10 H + 2 CH → C6AF H12 + kalori

Panas Hidrasi PC
  Panas  hidrasi  adalah  panas  yang  terjadi  ketika  PC  bereaksi  dengan  air.

Pengeluaran panas tersebut tergantung dari : susunan senyawa PC, kehalusan butiran PC dan kecepatan reaksi antara butiran PC dengan Air.

  Urutan banyaknya panas yang dikeluarkan adalah : C3A, C3S, C4AF, C2S.

f.  Sifat-Sifat Semen Portland
Sifat-sifat semen Portland sangat dipengaruhi oleh susunan senyawa dan oksida-oksida  lain  yang  merupakan  pengotoran.  Untuk  mengetahui  sifat-sifat semen perlu dilakukan pengujian di laboratorium  berdasarkan standar yang ada. Standar yang paling umum dianut di dunia adalah ASTM-C150, Standar british (BS-12), Standar Jerman (DIN). Untuk di Indonesia digunakan SII 0013-1977. Sifat Kimia Semen Portland
o Di   dalam   tungku   pada   zona   pembakaran   (klinkering   zone),   urutan terbentuknya senyawa adalah :

1.   C4AF

2.   C3A

3.   C2S Alpha, C2S betha. C2S betha + C2S alpha + CaO bebas terbentuk klinker menjadi abu.

4. C3S (suhu >1250°C. Banyaknya pembentukan C3S tergantung dari : banyaknya kapur, komposisi perbandingan dan suhu pembakaran tinggi dan stabil.

5.   Klinker (gabungan senyawa-senyawa).

o Jika senyawa-senyawa tersebut berhubungan dengan air, maka sifatnya adalah

:
Tabel 7.2. Sifat-sifat Senyawa Semen
	Sifat
	C3S
	C2S
	C3A
	C4AF

	a. Reaksi dg air
	sedang
	lambat
	cepat
	Lambat sekali

	b. Panas hidrasi,cal/gr
	120
	60
	207
	100

	c. Nilai rekatan
	baik
	baik
	baik
	Tidak ada

	d.    Pengembangan    karena

reaksi
	Tidak ada
	Tidak ada
	Tidak

ada
	Pasif


Sifat-sifat Fisika semen Portland a.   Kehalusan Butir (Fineness)

Kehalusan butir semen akan mempengaruhi proses hidrasi. Semakin halus butiran semen maka luas permukaan butir untuk suatu jumlah berat semen

tertentu  menjadi  lebih  besar  sehingga  jumlah  air  yang  dibutuhkan  juga banyak. Semakin halus butiran semen maka proses hidrasinya semakin cepat sehingga semen mempunyai kekuatan awal tinggi. Selain itu butiran semen yang halus akan mengurangi bleeding, tetapi semen cenderung terjadi penyusutan yang besar dan mempermudah terjadinya retak susut pada beton. ASTM mensyaratkan tingkat kehalusan butiran semen adalah pada ayakan no. 200 butiran semen yang lolos sebesar lebih dari 78 %. Tingkat kehalusan semen diuji dengan alat Blaine.

b.    Berat jenis dan berat isi

Berat jenis semen berkisar antara 3,10 – 3,30 dengan berat jenis rata-rata sebesar 3,15. BJ semen penting untuk diketahui karena dengan mengetahui BJ semen akan dapat dilihat kualitas semen itu. Semen yang mempunyai BJ <

3,0 biasanya pembakarannya kurang sempurna atau tercampur dengan bahan lain atau sebagian semen telah mengeras, ini berarti kualitas semen turun. Berat  isi  gembur  semen  kurang lebih  1,1  kg/liter,  sedang berat  isi  padat semen sebesar 1,5 kg/liter. Di dalam praktek biasanya digunakan berat isi rata-rata sebesar 1,25 kg/liter.

c.    Waktu pengikatan

Waktu  ikat  adalah  waktu  yang  dibutuhkan  semen  untuk  mengeras  mulai semen bereaksi dengan air sampai pasta semen mengeras dan cukup kaku untuk menahan tekanan. Waktu ikat semen ada dua,   (1) waktu ikat awal (initial setting time), yaitu waktu dari pencampuran semen dengan air sampai pasta semen hilang sifat keplastisannya, (2) waktu ikat akhir (final setting time) yaitu waktu antara terbentuknya pasta semen sampai beton mengeras. Waktu ikat awal semen berkisar antara 1-2 jam tetapi tidak boleh kurang dari

1 jam atau lebih dari 8 jam. Waktu ikat awal semen sangat penting diketahui untuk mengontrol pekerjaan beton. Untuk tujuan-tujuan tertentu kadang- kadang dibutuhkan waktu initial setting time lebih dari 2 jam. Biasanya waktu yang lebih lama ini digunakan untuk pengangkutan beton (transportasi), penuangan, pemadatan dan finishing. Waktu ikatan semen akan lebih pendek

apabila temperaturnya lebih  dari 30°C.  Waktu ikat  ini  sangat  dipengaruhi oleh jumlah air dan lingkungan sekitarnya.

d.    Kekekalan bentuk

kekekalan bentuk adalah sifat dari pasta semen yang telah mengeras, dimana bila pasta tersebut dibuat bentuk tertentu bentuk itu tidak berubah. Ketidakkekalan semen disebabkan oleh jumlah kapur bebas yang berlebihan dan magnesia yang terdapat pada semen. Kapur bebas yang terdapat di dalam adukan akan mengikat air dan menimbulkan gaya yang bersifat ekpansif. Alat yang digunakan untuk menguji sifat kekekalan semen adalah “Autoclave Expansion of Portland CemenT” (ASTM C-151).

e.     Kekuatan semen

Kuat tekan semen sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan  beton.  Kuat  tekan  semen  ini  merupakan  gambaran  kemampuan semen dalam melakukan pengikatan (daya rekatnya) sebagai bahan pengikat. Kuat tekan semen diuji dengan cara membuat benda uji terdiri dari semen dan pasir silica dengan perbandingan tertentu dan dibuat kubus 5 x 5 x 5 cm. benda uji tersebut kemudian dilakukan perawatan (curing) dengan cara direndam dalam air. Setelah berumur 3, 7, 14 dan 28 hari benda uji diuji kuat tekannya.

f.     Pengikatan awal palsu

Yaitu  pengikatan  awal  semen  yang  terjadi  kurang  dari  60  menit,  dimana setelah  semen  dicampur  dengan  air segera nampak  adonan  menjadi  kaku. Setelah pengikatan awal  palsu ini berakhir, adonan dapat diaduk kembali. Pengikatan ini sifatnya hanya mengacau saja dan tidak mempengaruhi sifat semen yang lain. Pengikatan awal palsu terjadi karena pengaruh gips yang terdapat pada semen tidak bekerja sebagaimana mestinya. Seharusnya fungsi gips pada semen adalah memperlambat pengikatan, tetapi karena gips yang terdapat dalam semen terurai maka gips ini justru mempercepat pengikatan awalnya.

g.    Jenis-jenis semen portland
Adanya perbedaan persentase senyawa kimia semen akan menyebabkan perbedaan   sifat   semen.   Kandungan   senyawa   yang   ada   pada   semen   akan membentuk karakter dan jenis semen. Dilihat dari susunan senyawanya, semen portlan dibagi dalam 5 jenis, yaitu :

1) Semen Type I, semen yang dalam penggunaannya tidak secara khusus (pemakaian secara umum). Biasanya digunakan pada bangunan-bangunan umum yang tidak memerlukan persyaran khusus.

2)   Type II, mengandung kadar C3A < 8 %. Semen yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Semen ini digunakan untuk bangunan dan konstruksi beton  yang selalu berhubungan dengan air kotor, air tanah atau utnuk podasi yang tertanam di dalam tanah yang garam sulfat dan saluran air limbah atau bangunan yang berhubungan langsung dengan air rawa.

3)   Type III, memiliki kadar C3S dan C3A yang tinggi dan butirannya digiling sangat halus sehingga cepat mengalami proses hidrasi. Semen portland yang dalam  penggunaannya  memerlukan  kekuatan  awal  yang tinggi  dalam  fase setelah pengikatan terjadi. Biasanya digunakan pada bangunan-bangunan di daerah yang bertemperatur rendah (musim dingin).

4)   Type IV, kadar C3S maksimum 35 % dan C3A maksimum 5 %. Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan panas hidrasi rendah. Digunakan  pada  pekerjaan  beton  dalam  volume  besar  (beton  massa)  dan masif, misalnya bendungan, pondasi berukuran besar dll.

5)   Type V, semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan yang tinggi  terhadap  sulfat.  Biasanya  digunakan  pada bangunan-bangunan yang selalu berhubungan dengan air laut, saluran limbah industri, bangunan yang terpengaruh oleh uap kimia dan gas agresif serta untuk pondasi yang berhubungan dengan air tanah yang mengandung sulfat tinggi.

Komposisi kimia dari kelima type semen adalah seperti pada Tabel 7.3. di bawah ini (Nawy, 1985).

Tabel 7.3. Komposisi Kimia Semen Portland Menurut Jenisnya
	Type Semen
	Komposisi dalam %
	Karakteristik Umum

	
	C3S
	C2S
	C3A
	C4AF
	CaSO4
	CaO
	MgO
	

	Tipe I, Normal
	49
	25
	12
	8
	2,9
	0,8
	2,4
	Semen untuk semua tujuan

	Tipe II, Modifikasi
	46
	29
	6
	12
	2,8
	0,6
	3
	Relatif sedikit pelepasan panas, digunakan untuk struktur besar

	Tipe III, Kekuatan awal tinggi
	56
	15
	12
	8
	3,9
	1,4
	2,6
	Mencapai kekuatan awal yang tinggi pada umur 3 hari

	Tipe IV, panas hidrasi rendah
	30
	46
	5
	13
	2,9
	0,3
	2,7
	Dipakai pada bendungan beton

	Tipe V, tahan sulfat
	43
	36
	4
	12
	2,7
	0,4
	1,6
	Dipakai pada saluran struktur yang diekspose terhadap sulfat


h.  Syarat Mutu Semen Portland
Syarat mutu semen menurut SII.0013-81 (ASTM C-150)

Tabel 7.4. Syarat Kimia Semen Portland
	URAIAN
	Jenis Semen

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	MgO, % maksimum
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	SO3, % maksimum
	
	
	
	
	

	C3A < 8,0%
	3,0
	3,0
	3,5
	2,3
	2,3

	C3A > 8,0%
	3,5
	-
	4,5
	-
	-

	Hilang pijar,%

maksimum
	3,0
	3,0
	3,0
	2,5
	3,0

	Alkali sebagai Na2O, %

maksimum
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	C3S, % maksimum
	-
	-
	-
	35
	-

	C2S, % maksimum
	-
	-
	-
	40
	-

	C3A, % maksimum
	-
	8
	15
	7
	5

	C3AF+2C3A atau

C4AF+C2F,% maksimum
	-
	-
	-
	-
	20

	C3S+C3A, % maksimum
	-
	58
	-
	-
	-


Tabel 7.5. Syarat Fisika Semen Portland
	NO
	URAIAN
	Jenis Semen

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Kehalusan :

Sisa di atas ayakan 0,075 mm, % maksimum dengan alat

Blaine,mm2/gr
	10

2800
	10

2800
	10

3200
	10

2800
	10
2800

	2
	Waktu pengikatan dengan alat Vicat :

awal, menit, minimum

Akhir, jam, maksimum

Waktu pengikatan dengan alat Gillmore

awal, menit, minimum

Akhir, jam, maksimum
	45

10

60

10
	45

10

60

10
	45

10

60

10
	45

10

60

10
	45

10

60

10

	3
	Kekekalan, pemuaian dalam autoclave, maksimum
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	4
	Kekuatan tekan

1 hari kg/cm2, minimum

1+2 hari kg/cm2, minimum

1+6 hari kg/cm2, minimum

1+27 hari kg/cm2, minimum
	-

125

200
-
	-

100

175
-
	125

250

-
-
	-

-

70
175
	-

85

150
210

	5
	pengikatan semu, penetrasi akhir, %, minimum
	50
	50
	50
	50
	50

	6
	Panas hidrasi

7 hari, cl/g, maksimum

28 hari, cl/g, maksimum
	-

-
	70

80
	-

-
	60

70
	-

-

	7
	Pemuaian karena sulfat,

14 hari, % maksimum
	-
	-
	-
	-
	0,45


78
RANGKUMAN
Bahan perekat hidrolis adalah bahan yang apabila dicampur dengan air akan membentuk  pasta  kemudian  mengeras  dan  setelah  mengeras  tidak  larut kembali dalam air.   Perekat hidolis yang biasa digunakan terdiri dari :gips hemihidrat, kapur padam, puzzolan dan semen portland.
Gips merupakan jenis batuan endapan yang terbentuk secara kimiawi dari kapur dan sulfat yang larut dalam tanah membentuk calsium sulfat (CaSO4). Gips alam yang dipanasi pada suhu di atas 100°C, maka sebagian air molekulnya terlepas dan membentuk CaSO4  ½ H2O yang biasa disebut gips hemihidrat yang berfungsi sebagai bahan perekat. Penggunaan Gips :Dalam bentuk gips alam, digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen . Dalam bentuk gips hemihydrat, di bidang bangunan digunakan sebagai perekat untuk membuat papan gypsum yang dicampur dengan serat dan digunakan untuk plafond.
[image: image267.png]


Batu  kapur  kalsium (CaCO3) mulai  mengurai  pada  suhu  900°C  dan batu kapur magnesium (MgCO3) mulai mengurai pada suhu 700 – 770°C. Suhu dimana  batu  kapur  mulai  mengurai  disebut  dengan  “suhu keseimbangan/suhu   desosiasi”.   Pemadaman   kapur   (slakking)   bertujuan untuk merubah kapur tohor menjadi kapur hidroksida dengan cara mereaksikannya dengan air.
Kapur dapat mengeras dan mempunyai kekuatan disebabkan oleh dua macam proses kimia yang terjadi   yaitu : Kapur padam bereaksi dengan CO2 dari udara dan membentuk karbonat, Kapur padam bereaksi dengan senyawa lain terutama silica dan membentuk kalsium silikat .
Tras atau puzolan mengandung unsur silika, besi dan aluminium yang tidak mempunyai sifat penyemenan, tetapi dalam bentuk serbuk halus dan bila dicampur dengan air dapat bereaksi dengan kalsiumhidroksida (kapur) yang bersifat semen.
Senyawa semen terdiri dari : Trikalsium silikat (C3S), Dikalsium silikat (C2S), Trikalsium aluminat (C3A), Tetrakalsium alumino forit (C4AF).
Jenis-jenis semen : semen type I, II, III, IV dan V.
SOAL-SOAL LATIHAN :
1.   Jelaskan  syarat-syarat  agar  gips  dapat  digunakan  sebagai  bahan  perekat hidrolis !

2.   Jelaskan sifat-sifat batu kapur yang dapat mempengaruhi proses pembakaran batu kapur !

3.   Apa  yang  harus  Anda  perhatikan  pada  pemilihan  jenis  batu  kapur  yang berhubungan dengan  proses pembakarannya !

4.   Bagaimanakah sifat beton yang dihasilkan apabila adukan beton diberi bahan tambah puzolan ?

5.   Jelaskan oksida-oksida  yang dibutuhkan dan bahan baku untuk memperoleh oksida tersebut !

6.   Jelaskan   jenis-jenis   senyawa   yang   tidak   diinginkan   pada   semen   dan pengaruhnya terhadap sifat-sifat semen !

7.   Jelaskan pengaruh air terhadap sifat dan kekuatan semen !

8.   Jelaskan sifat mekanik semen dan faktor apa yang mempengaruhinya ?

9.   Jelaskan mengapa semen membutuhkan waktu perawatan/curing selama 28 hari ?

10. Bagaimana pengaruh senyawa-senyawa tersebut terhadap sifat-sifat semen !

[image: image268.png]


BAB IV
A  I  R
Fungsi air di dalam adukan beton adalah untuk memicu proses kimiawi semen sebagai bahan perekat dan   melumasi agregat agar mudah dikerjakan. Kualitas air yang digunakan untuk mencampur beton sangat berpengaruh terhadap kualitas beton itu sendiri. Air yang mengandung zat-zat kimia berbahaya, mengandung garam, minyak, dll akan menyebabkan kekuatan beton turun. Pada umumnya air yang dapat diminum dapat digunakan sebagai campuran beton.

Semen dapat berfungsi sebagai perekat apabila ada reaksi dengan air. Oleh karena itu jumlah air yang dibutuhkan untuk proses hidrasi semen harus cukup. Apabila    terlalu banyak air yang ditambahkan pada beton maka akibat adanya pengeringan  maka air  bebas  yang terdapat  di  dalam  gel  akan  cepat  menguap sehingga gel menjadi porous, gel menyusut  banyak dan terjadi retakan. Selain itu kekuatan  gel  juga      rapuh  yang  mengakibatkan  daya  rekat  semen  rendah. Sebaliknya apabila jumlah air pencampur pada beton kurang maka proses hidrasi semen tidak dapat terjadi seluruhnya yang mengakibatkan kekuatan beton akan turun.

4.1. JENIS-JENIS AIR UNTUK CAMPURAN BETON
Pada  umunya  air  yang  dapat  diminum  dapat  digunakan  sebagai  air pengaduk  pada beton.  Adapun  jenis-jenis  air  yang dapat  digunakan  untuk  air pengaduk beton adalah :

a.   Air  hujan,  air  hujan  menyerap  gas  dan  udara  pada  saat  jatuh  ke  bumi.

Biasanya ir hujan mengandung untur oksigen, nitrogen dan karbondioksida.

b.   Air Tanah. Biasanya mengandung unsur kation dan anion. Selain itu juga kadang-kadang terdapat unsur CO2, H2S dan NH3.

c.   Air  permukaan,  terdiri  dari  air  sungai,  air  danau,  air  genangan  dan  air

reservoir.  Air  sungai  atau  danau  dapat  digunakan  sebagai  air  pencampur

beton  asal  tidak  tercemar  limbah  industri.  Sedangkan  air  rawa  atau  air genangan yang mengandung zat-zat alkali tidak dapat digunakan.

d.   Air laut. Air laut mengandung 30.000 – 36.000 mg/liter garam (3 % - 3,6 %) dapat digunakan sebagai air pencampur beton tidak bertulang. Air laut yang mengandung garam di atas 3 % tidak boleh digunakan untuk campuran beton. Untuk beton pra tekan, air laut tidak diperbolehkan karena akan mempercepat korosi pada tulangannya.

4.2. SYARAT-SYARAT AIR DAN PENGARUHNYA UNTUK CAMPURAN BETON
Air  yang digunakan  untuk  mencampur  beton  harus  mempunyai  syarat- syarat tertentu. Adapun syarat mutu air untuk adukan beton menurut British Standard (BS.3148-80) adalah sebagai berikut (Mulyono T, 2003) :

a.   Garam-garam anorganik. Ion-ion  yang terdapat dalam air adalah kalsium, magnesium, natrium, kalium, bikarbonat, sulfat, klorida dan nitrat. Gabungan ion-ion tersebut  yang terdapat dalam  air maksimum 2000mg/liter. Garam- garam ini akan menghambat waktu pengikatan pada beton sehingga kuat tekannya   turun.   Selain   itu   garam-garam   ini   membuat   beton   bersifat higroskopis, sehingga beton selalu basah, beton menjadi bercak putih, ditumbuhi lumut dan tulangan menjadi elektrolit dan berkarat. Konsentrasi garam-garam ini pada air pencampur beton maksimum 500 ppm.

b.   NaCl dan Sulfat. Konsentrasi NaCl dalam air diijinkan maksimum 20000 ppm. Garam ini membuat beton bersifat higroskopis dan bila bereaksi dengan agregat   yang   mengandung   alkali   akan   membuat   beton   mengembang. Pengaruh garam sulfat terhadap beton adalah membuat beton tidak awet.

c.   Air  asam.  Air   yang  mempunyai  nilai  asam  tinggi  (PH  >  3,0)  akan menyulitkan pekerjaan beton.

d.   Air Basa. Air dengan kandungan Natrium Hidroksida kurang dari 0,5 % dari berat semen tidak mempengaruhi kekuatan beton. Sebaliknya NaOH lebih dari 0,5 % dari berat semen akan menurunkan kekuatan beton.

e. Air gula. Penambahan gula sebasar 0,25 % ke atas akan menyebabkan bertambahnya waktu ikat semen dan juga menurunkan kekuatan beton.

f.   Minyak. Air yang mengandung minyak tanah lebih dari 2 %   menyebabkan kekuatan beton turun sebesar 20 %. Oleh karena itu air yang tercemar oleh minyak sebaiknya tidak digunakan untuk campuran beton.

g.   Rumput laut. Air yang tercampur dengan rumput laut mengakibatkan daya lekat semen berkurang dapat menimbulkan gelembung-gelembung udara pada beton.  Akibatnya  beton  menjadi  keropos  dan  akhirnya  kekuatannya  akan turun.

h.   Zat-zat   organik,   lanau   dan   bahan-bahan   terapung.   Air   yang   banyak mengandung zat organik biasanya keruh, berbau dan mengandung butir-butir lumut. Air ini dapat mengganggu proses hidrasi semen, apalagi bila agregat yang digunakan  banyak  mengandung  alkali.  Ini  akan  menyebabkan  beton mengembang  yang  akhirnya  retak.  Air  yang  mengandung  lumpur  halus kurang dari 2000 ppm bila akan digunakan untuk beton harus diendapkan terlebih dahulu agar lumpur tidak mengganggu proses hidrasi semen.

i.   Air limbah. Air limbah biasanya mengandung senyawa organik sebanyak 400 ppm. Air ini dapat digunakan untuk campuran beton bila senyawa organik diencerkan/dinetralisir   sampai   air   hanya   mengandung   senyawa   organik sebesar maksimum 20 ppm.

Syarat-syarat air untuk adukan beton menurut ACI 318-83

a.   Air untuk beton harus bebas dari minyak, alkali, garam dan bahn-bahan organik.

b.   Air untuk beton pratekan atau yang dilekati alumunium, termasuk agregat tidak  boleh  mengandung  ion  clorida.  Untuk  mencegah  korosi,  kadar klorida setelah beton berumur 28 hari dibatasi sebagai berikut :

	Bentuk konstruksi
	Maksimum Clorida Ion thd

berat semen

	a. Beton pratekan
	0,06 %

	b. Beton bertulang yg berhub. Dg Cl dalam

pemakaiannya
	0,15 %

	c.  Beton  bertulang  di  tempat  yg  selalu

kering
	1,0 %

	d. Beton bertulang secara umum
	0,3 %


RANGKUMAN :
Fungsi air di dalam adukan beton adalah untuk memicu proses kimiawi semen sebagai bahan perekat dan  melumasi agregat agar mudah dikerjakan.
[image: image269.png]


Jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk air pengaduk beton adalah :Air hujan, Air Tanah, Air permukaan, Air laut yang mengandung 30.000 – 36.000 mg/liter garam (>3 %) dapat digunakan sebagai air pencampur beton tidak bertulang.
Syarat-syarat air untuk adukan beton menurut ACI 318-83 adalah     harus bebas  dari  minyak,  alkali,  garam  dan  bahn-bahan  organik,      tidak boleh mengandung ion clorida.
SOAL-SOAL LATIHAN
1.   Jelaskan mengapa air yang mengandung garam chlorida dan sulfat tidak boleh digunakan untuk membuat adukan beton ?

2.   Jelaskan syarat-syarat air yang dapat digunakan untuk membuat adukan !

3.   Jelaskan sumber – sumber air yang dapat digunakan untuk membuat adukan beton.

4.   Bila kualitas air yang digunakan untuk campuran beton meragukan, apa yang akan anda lakukan ?

5.   Mengapa jumlah air pencampur pada beton jumlahnya dibatasi ?

[image: image270.png]


BAB V
ADMIXTURE
Admixture adalah bahan/material selain air, semen dan agregat yang ditambahkan ke dalam beton atau mortar sebelum atau selama pengadukan. Admixture digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik beton. Tujuan penggunaan admixture pada beton segar adalah :

o Memperbaiki workability beton

o Mengatur factor air semen pada beton segar.

o Mengurangi penggunaan semen

o Mencegah terjadinya segregasi dan bleeding

o Mengatur waktu pengikatan aduk beton

o Meningkatkan kekuatan beton keras.

o Meningkatkan sifat kedap air pada beton keras.

o Meningkatkan sifat tahan lama pada beton keras termasuk tahan terhadap zat- zat kimia, tahan terhadap gesekan, dll.

5.1. JENIS-JENIS ADMIXTURE
Secara umum ada dua jenis bahan tambah yaitu bahan tambah yang berupa mineral  (additive)  dan  bahan  tambah  kimiawi  (chimical  admixture).  Bahan tambah admixture ditambahkan pada saat pengadukan atau pada saat pengecoran. Sedangkan bahan tambah additive ditambahkan pada saat pengadukan. Bahan tambah admixture biasanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku beton pada saat pelaksanaan atau untuk meningkatkan kinerja beton pada saat pelaksanaan. Untuk bahan tambah additive lebih banyak bersifat penyemenan sehingga digunakan dengan tujuan perbaikan kinerja kekuatannya.

Menurut ASTM C.494, admixture dibedakan menjadi tujuh jenis, yaitu :

1)  Tipe A : Water Reducing Admixture (WRA)

Bahan tambah  yang berfungsi untuk mengurangi penggunaan air pengaduk untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Dengan menggunakan jenis bahan tambah ini akan dapat dicapai tiga hal, yaitu :

o Hanya   menambah/meningkatkan   workability.   Dengan   menambahkan WRA ke dalam beton maka dengan fas (kadar air dan semen) yang sama akan  didapatkan  beton  dengan  nilai  slump  yang  lebih  tinggi.  Dengan slump  yang lebih  tinggi,  maka beton  segar akan  lebih  mudah  dituang, diaduk dan dipadatkan. Karena jumlah semen dan air tidak dikurangi dan workability meningkat maka akan diperoleh kekuatan tekan beton keras yang lebih besar dibandingkan beton tanpa WRA.

o
Menambah  kekuatan  tekan beton.  Dengan  mengurangi/memperkecil  fas (jumlah air dikurangi, jumlah semen tetap) dan menambahkan WRA pada beton segar akan diperoleh beton dengan kekuatan yang lebih tinggi. Dari beberapa  hasil  penelitian  ternyata  dengan  fas  yang lebih  rendah  tetapi workability tinggi maka kuat tekan beton meningkat.

o Mengurangi   biaya   (ekonomis).   Dengan   menambahkan   WRA   dan mengurangi jumlah semen serta air, maka akan diperoleh beton yang memiliki workability sama dengan beton tanpa WRA dan kekuatan tekannya juga sama dengan beton tanpa WRA. Dengan demikian beton lebih  ekonomis  karena  dengan  kekuatan  yang  sama dibutuhkan  jumlah semen yang lebih sedikit.

2)  Tipe B : Retarding Admixture

Bahan tambah yang berfungsi untuk memperlambat proses waktu pengikatan beton. Biasanya digunakan  pada saat kondisi cuaca panas, memperpanjang waktu untuk pemadatan, pengangkutan dan pengecoran.

3)  Tipe C : Accelerating Admixtures

Jenis bahan tambah yang berfungsi untuk mempercepat proses pengikatan dan pengembangan  kekuatan  awal  beton.  Bahan  ini  digunakan  untuk memperpendek waktu pengikatan semen sehingga mempecepat pencapaian kekuatan beton.  Yang termasuk  jenis  accelerator adalah  :  kalsium  klorida, bromide, karbonat dan silikat. Pda daerah-daerah yang menyebabkan korosi

tinggi tidak dianjurkan menggunakan accelerator jenis kalsium klorida. Dosis maksimum yang dapat ditambahkan pada beton adalah sebesar 2 % dari berat semen.

4)  Tipe D : Water Reducing and Retarding Admixture

Jenis bahan tambah yang berfungsi ganda yaitu untuk mengurangi jumlah air pengaduk  yang  diperlukan  pada  beton  tetapi  tetap  memperoleh  adukan dengan konsistensi tertentu sekaligus memperlambat proses pengikatan awal dan  pengerasan  beton.  Dengan  menambahkan  bahan  ini  ke  dalam  beton, maka jumlah semen dapat dikurangi sebanding dengan jumlah air yang dikurangi. Bahan ini berbentuk cair sehingga dalam perencanaan jumlah air pengaduk beton, maka berat admixture ini harus ditambahkan sebagai berat air total pada beton.

5)   Tipe E : Water Reducing and Accelerating Admixture

Jenis bahan tambah yang berfungsi ganda yaitu untuk mengurangi jumlah air pengaduk  yang  diperlukan  pada  beton  tetapi  tetap  memperoleh  adukan dengan konsistensi tertentu sekaligus mempercepat proses pengikatan awal dan pengerasan beton. Beton yang ditambah dengan bahan tambah jenis ini akan dihasilkan beton dengan waktu pengikatan yang cepat serta kadar air yang   rendah   tetapi   tetap   workable.   Dengan   menggunakan   bahan   ini diinginkan   beton   yang   mempunyai   kuat   tekan   tinggi   dengan   waktu pengikatan yang lebih cepat (beton mempunyai kekuatan awal yang tinggi).

6)   Tipe F : Water Reducing, High Range Admixture

Jenis bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu, sebanyak 12 % atau lebih. Dengan menmbahkan bahan ini ke dalam beton, diinginkan untuk mengurangi jumlah air pengaduk dalam jumlah yang cukup tinggi  sehingga  diharapkan  kekuatan  beton  yang dihasilkan  tinggi  dengan jumlah air sedikit, tetapi tingkat kemudahan pekerjaan (workability beton) juga lebih tinggi. Bahan tambah jenis ini berupa superplasticizer. Yang termasuk jenis superplasticizer adalah : kondensi sulfonat melamine formaldehyde dengan kandungan klorida sebesar 0,005 %, sulfonat nafthalin

formaldehyde,  modifikasi  lignosulphonat  tanpa  kandungan  klorida.  Jenis bahan   ini   dapat   mengurangi   jumlah   air   pada   campuran   beton   dan meningkatkan slump beton sampai 208 mm. Dosis yang dianjurkan adalah 1

% - 2 % dari berat semen.

7)   Tipe G : Water Reducing, High Range Retarding admixtures

Jenis bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu, sebanyak 12 % atau lebih sekaligus menghambat pengikatan dan pengerasan beton.  Bahan  ini  merupakan  gabungan  superplasticizer  dengan memperlambat waktu ikat beton. Digunakan apabila pekerjaan sempit karena keterbatasan sumberdaya dan ruang kerja.

Jenis-jenis bahan tambah mineral (Additive)

Jenis bahan tambah mineral (additive) yang ditambahkan pada beton dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kuat tekan beton dan lebih bersifat penyemenan. Beton yang kekuarangan butiran halus dalam agregat menjadi tidak kohesif dan mudah bleeding. Untuk mengatasi kondisi ini biasanya ditambahkan bahan tambah additive yang   berbentuk butiran padat yang halus.   Penambahan additive  biasanya  dilakukan  pada  beton  kurus,  dimana  betonnya  kekurangan agregat halus dan beton dengan kadar semen yang biasa tetapi perlu dipompa pada jarak yang jauh. Yang termasuk jenis additive adalah : puzzollan, fly ash, slag dan silica fume.

Adapun  keuntungan penggunaan additive adalah (Mulyono T, 2003) :

o Memperbaiki workability beton

o Mengurangi panas hidrasi

o Mengurangi biaya pekerjaan beton

o Mempertinggi daya tahan terhadap serangan sulfat

o Mempertinggi daya tahan terhadap serangan reaksi alkali-silika

o Menambah keawetan (durabilitas) beton

o Meningkatkan kuat tekan beton o Meningkatkan usia pakai beton o Mengurangi penyusutan

o Membuat beton lebih kedap air (porositas dan daya serap  air pada beton rendah)

Jenis bahan tambah lain yang biasa digunakan adalah bahan pembentuk gelembung udara (Air Entraining Agent/AEA). Ada dua jenis AEA, yaitu jenis detergent dan bukan deterjent.

a)  Jenis deterjent

AEA pada umumnya adalah dari jenis deterjent, yaitu zat aktif terhadap permukaan. Zat ini biasanya berupa zat organik sebagai bahan baku sabun, sehingga bila diaduk dengan air akan menjadi busa dan busa ini akan tersebar di dalam adukan beton. Gelembung-gelembung ini berada diantara butiran semen  dan  agregat  yang berfungsi  sebagai  bola pelincir  sehingga  adukan beton menjadi lebih mudah diaduk. Penambahan AEA membuat beton mempunyai sifat penyusutan yang kecil dan membuat beton lebih kedap air. Bahan yang biasa digunakan untuk membuat AEA adalah damar vinsol yang merupakan senyawa asam abiet (abietic acid) atau biasa disebut dengan soda api.

b)  Jenis bukan deterjent

Jenis  ini  biasanya  berupa  bubuk  aluminium  halus.  Bubuk  ini  apabila bercampur dengan air pada beton akan bereaksi membentuk gelembung udara gas hidrogen. Biasanya digunakan juga bahan stabilisator (Natrium Stearat) agar gelembungnya dapat tersebar merata dan stabil.

5.2. PEMAKAIAN ADMIXTURE DALAM BETON
Admixture atau bahan tambah untuk beton digunakan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menambah sifat beton tersebut menjadi lebih baik. Jadi sifatnya hanya sebagai bahan penolong saja. Jadi admixture sendiri bukan zat yang dapat membuat beton yang buruk menjadi baik.

Ada  beberapa  pertimbangan  di  dalam  pemakaian  admixture  pada  beton, yaitu (Samekto W, et.al, 2001):

o Jangan menggunakan admixture bila tidak tahu tujuannya.

o Admixture tidak akan membuat beton buruk menjadi beton baik

o Suatu admixture dapat merubah lebih dari satu sifat adukan beton

o Pengawasan terhadap bahan ini sangat penting, termasuk pengawasan atas pengaruhnya pada beton.

RANGKUMAN
[image: image271.png]


Admixture adalah bahan/material selain air, semen dan agregat yang ditambahkan ke dalam beton atau mortar sebelum atau selama pengadukan yang digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik beton.
Jenis-jenis  admixture  menurut  ASTM  adalah  :  Tipe  A  Water  Reducing Admixture   (WRA),   Tipe   B   Retarding   Admixture,   Tipe   C   Accelerating Admixtures, Tipe D Water Reducing and Retarding Admixture, Tipe E Water Reducing and Accelerating Admixture, Tipe F Water Reducing, High Range Admixture, Tipe G Water Reducing, High Range Retarding admixtures. additive  yang  ditambahkan  pada  beton  dimaksudkan  untuk  meningkatkan kinerja kuat tekan beton dan lebih bersifat penyemenan. Yang termasuk jenis additive adalah : puzzollan, fly ash, slag dan silica fume.
SOAL-SOAL LATIHAN :
1.   Sebutkan jenis-jenis admixture menurut ASTM !

2.   Jelaskan alasannya mengapa admixture digunakan pada pembuatan adukan beton !

3.   Dengan  menambahkan  Water  Reducing  Agent  pada  beton  segar,  akan diperoleh 3 keuntungan . Jelaskan masing-masing keuntungan tersebut !

4.   Bagaimana   cara   mengatasi   bleeding   dan   segregasi   pada   beton   segar, hubungkan dengan pemakaian bahan tambah ?

5.   Jelaskan fungsi AEA pada beton segar !

[image: image272.png]


BAB VI
L O G A M
Baja banyak di gunakan dalam pembuatan struktur atau rangka bangunan dalam bentuk baja profil, baja tulangan beton biasa, anyaman kawat, atau pada akhir-akhir ini di pakai juga dalam bentuk kawat potongan yang disebut “fibre” atau metal fibre, sebagai tulangan beton.  Dalam skala yang lebih kecil logam secara luas juga di pakai sebagai penguat, misalnya bentuk paku, sekrup, baut, kawat,  pelat,  bantalan  jembatan,  atau  sebagai  bahan  lain  bentuk  lembaran (misalnya bentuk atap, atau lantai jembatan), atau juga bentuk dekorasi.

Kelebihan logam sebagai bahan konstuksi adalah memiliki sifat yang di suatu pihak lebih baik karena ia : memiliki kuat tarik tinggi, dapat di rubah – rubah bentuknya, mudah di sambung / di las. Sifat lainnya adalah : memiliki harga konduktivitas listrik yang tinggi, konduktivitas panas tinggi dan dapat di haluskan sehingga  berkilau  permukaanya.  Kelemahan  sebagian  besar  logam,  khususnya baja, ialah tidak tahan korosi karena kelembapan maupun oleh pengaruh udara sekeliling dan terjadi perubahan bentuk bila terkena suhu/panas tinggi.

Di dalam pemakaian, logam selain juga memiliki kuat tarik yang tinggi, tahan tekanan atau korosi, kadang-kadang juga harus tahan terhadap beban kejut, suhu rendah, gaya yang berubah-ubah atau kombinasi, dan beberapa keadaan yang lain. Pada umumnya, logam dapat di bagi menjadi 2(dua) kelompok besar yaitu

:logam besi (ferrous metal) , dan logam bukan besi (non ferrous metal). Logam besi : suatu logam yang elemen pembentuk utamanya adalah besi (fe). Misalnya : besi tuang, besi tempa, baja. Logam bukan besi : logam yang elemen utamanya bukan besi . Misalnya : alumunium, tembaga, timah putih, emas, dll.

6.1. PRODUKSI LOGAM
Secara umum menurut cara yang di lakukan pada waktu ini , ada 4 (empat)

tahap pengerjaan untuk menghasilkan sebagian besar jenis logam yaitu :

[image: image273.png]


penggalian bijih logam

[image: image274.png]


penyiapan bijih, untuk diambil logam dari bijih.

[image: image275.png]


[image: image276.png]


Ektraksi atau mengeluarkan / memisahkan logam dari bijih. Pemurnian dan pengolahan logam.

a.   Pada penggalian bijih, umumnya ada dua cara yaitu: Penambangan terbuka

dan  Penambangan tertutup / penambangan di bawah permukaan tanah. b.Pada   proses   penyiapan   bijih   besi/logam,   bijih   dihancurkan,   sebagian

kotoran yang terdapat pada bijih dibuang dengan menggunakan cara pemisahan memakai alat-alat berat . Penyiapan bijih juga mencakup proses pembakaran atau kalsinasi, misalnya pada bijih yang mengandung senyawa sulfide, pembakaran untuk menghilangkan belerang dari bijih besi yang mengandung senyawa karbonat.

c. Pemisahan dilakukan dengan ekstraksi, yaitu dengan melalui proses proses kimia sehingga diperoleh logamnya. Proses ekstraksi ada 2 macam, yaitu :

1.   Proses  Pirometalurgy.  Bijih  dipanaskan  di  dalam  tungku  tiup  (blast furnace) atau tungku gema sehingga meleleh, kemudian dilakukan pemisahan untuk mendapatkan logam dari lelehan tersebut.

2. Proses Elektrometalurgy. Bijih dipisahkan logamnya dengan cara meleburnya di dalam tungku listrik atau dengan proses elektrolistrik.

d.Pemurnian dan pengolahan logam. Logam hasil ekstraksi umumnya masih mengandung benda atau elemen lain, sehingga perlu dilakukan pemisahan lebih  lanjut.  Proses  pemurnian  dan  pengolahan  dilakukan  dengan  cara oksidasi dengan proses panas dalam tungku, pencairan, destilasi (seng), elektrolisa   (tembaga)   atau   dengan   memakai   bahan   pengikat   kimia ( menambah Mn ke dalam baja cair).

Proses Pembuatan Baja
[image: image277.png]


Baja merupakan paduan antara besi dengan elemen lain sehingga dicapai sifat-sifat yang diinginkan. Yang dimaksud dengan paduan adalah larutan padat yang homogen antara besi dengan elemen-elemen lain yang dibutuhkan.

[image: image278.png]


Baja  dapat  diolah  dan  dibentuk  secara  mekanis  menjadi  pelat,  pipa, batangan, profil, dll.

[image: image279.png]


Proses pembuatan baja dapat dilakukan dengan cara :

a.   Proses Bessemer b.   Proses Thomas

c.   Proses Martin.

[image: image280.png]


Perbandingan/perbedaan antara proses Martin dan Bessemer adalah :

a.   Proses Bessemer:

[image: image281.png]


Harus diambil dari besi kasar yang lebih murni, terutama yang tidak terlalu tinggi fosfornya.

[image: image282.png]


[image: image283.png]


Baja yang dihasilkan mengandung Kadar fosfor rendah. Baja mengandung sedikit oksigen.

[image: image284.png]


Tidak ada proses tiupan tambahan. b.   Proses Thomas

Keuntungan :

-    Besi kasar yang kurang bersih dapat dikerjakan.

-
Fosfor dapat dihilangkan, tapi bila ada hanya sebagian fosfor yang dalam prakteknya tidak menimbulkan gangguan.

-    Menghasilkan produk tambahan berupa pupuk.

-    Prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan proses

Bessemer.
Kerugian :



-    Baja mengandung lebih banyak oksigen

-    Besi yang hilang lebih banyak dibandingkan proses

Bessemer ( 11 – 13 % ).
6.2. LOGAM PADUAN
Baja merupakan besi dengan kadar karbon kurang dari 2 %. Baja dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk sesuai dengan keperluan. Secara garis besar ada 2 jenis baja, yaitu :

a.   Baja karbon b.   Baja Paduan

a.   Baja Karbon
Baja karbon disebut juga plain karbon steel,  mengandung terutama unsure karbon dan sedikit silicon, belerang dan pospor. Berdasarkan kandungan karbonnya, baja karbon dibagi menjadi :

-    baja dengan kadar karbon rendah ( < 0,2 % C)

-    Baja dengan kadar karbon sedang ( 0,1%-0,5 % C)

-    Baja dengan kadar karbon tinggi ( >0,5 % C)

Kadar karbon  yang terdapat di dalam baja akan mempengaruhi kuat tarik, kekerasan dan keuletan baja.   Semakin tinggi kadar karbonnya, maka kuat tarik dan kekerasan baja semakin meningkat tetapi keuletannya cenderung turun.

Penggunaan baja di bidang teknik sipil pada umumnya berupa baja konstruksi atau baja profil, baja tulangan untuk beton dengan kadar karbon 0,10% - 0,50

%. Selain itu baja karbon juga digunakan untuk baja/kawat pra tekan dengan kadar karbon s/d 0,90 %. Pada bidang teknik sipil sifat yang paling penting adalah kuat tarik dari baja itu sendiri.

b.  Baja  Paduan
Baja dikatakan di padu jika komposisi unsur-unsur paduannya secara khusus , bukan baja karbon biasa yang terdiri dari unsure silisium dan mangan. Baja paduan semakin banyak  di gunakan.Unsur  yang paling banyak di gunakan untuk baja paduan , yaitu : Cr, Mn, Si, Ni, W, Mo, Ti, Al, Cu, Nb, Zr.

6.3. KLASIFIKASI BAJA
[image: image285.png]


Baja paduan dapat di klasifikasikan sesuai dengan : Komposisi

[image: image286.png]


Struktur

[image: image287.png]


Penggunaan

Komposisi
Berdasarkan komposisi baja paduan di bagi menjadi :

[image: image288.png]


Baja  tiga  komponen  :  terdiri  satu  unsure  pemandu  dalam penambahan Fe dan C.

Baja empat komponen : terdiri dari dua unsure pemandu dst.
[image: image289.png]


Struktur
[image: image290.png]


Baja di klasifikasikan berdasarkan : Baja pearlit

[image: image291.png]


Baja martensit

[image: image292.png]


Baja austensit

[image: image293.png]


Baja ferrit

[image: image294.png]


Baja karbit / ledeburit

Baja pearlit (sorbit dan trostit), di dapat jika unsur-unsur paduan relative kecil maximum 5 %, baja ini mampu di mesin, sifat mekaniknya meningkat oleh heat treatmen (hardening &tempering)

Baja martensit, unsure pemandunya lebih dari 5 % sangat keras dan sukar di mesin. Baja autensit, terdiri dari 10 – 30 % unsure pemadu tertentu (Mi, Mn, atau Co) misalnya : baja tahan karat (stainlees steel), non magnetic dan baja tahan panas (heat resistant steel). Baja ferrit, terdiri dari sejumlah besar unsure pemadu (Cr, W atau Si) tetapi karbonnya rendah. Tidak dapat di keraskan. Baja karbit (ledeburit), terdiri sejumlah karbon dan unsure- unsur pembentuk karbit (Cr, W, Mn, Ti, Zr)

Penggunaan
[image: image295.png]


Berdasarkan penggunaan dan sifat-sifatnya, baja paduan diklasifikasikan : Baja konstruksi (structural steel)

[image: image296.png]


Baja perkakas (tool steel)

[image: image297.png]


Baja dengan sifat fisik khusus

Baja konstruksi, di bedakan lagi menjadi yiga golongan tergantung persentase unsure pemadunya, yaitu :

    Baja paduan rendah (maximum 2 %)

    Baja paduan menengah (2 – 5 %)

    Baja paduan tinggi ( lebih dari 5 %)

Setelah di heat treatmen baja jenis ini sifat – sifat mekaniknya lebih baik dari baja karbon biasa. Baja perkakas, di pakai untuk alat pemotong, komposisinya tergantung bahan dan tebal benda yang di potong / di sayat pada kecepatan potong, suhu kerja. Baja paduan rendah, kekerasannya tidak berubah hingga pada suhu 250 c. Baja paduan tinggi, kekerasannya tidak berubah hingga pada suhu 600 c. Baja dengan sifat – sifat fisik khusus, dapat di bedakan sebagai

[image: image298.png]


berikut :
Baja tahan karat : 0,1 – 0,45 % C ; 12 – 14 % Cr.

[image: image299.png]


Baja tahan panas :12 – 14 % Cr tahan hinggga suhu 750 – 800 c

15 – 17 % Cr tahan hingga suhu 850 – 1000 c

[image: image300.png]


Baja tahan pakai pada suhu tinggi .

23 % Cr, 18 – 21 % Ni, 2 – 3 % Si

13 % - 15 % Cr, 13 – 15 % Ni

2 % - 5 % W, 0,25 – 0,4 % Mo,  0,4 – 0,5 % C
6.4. SIFAT-SIFAT FISIK DAN MEKANIS BAJA
Sifat baja pada umumnya terdiri dari sifat fisik dan sifat mekanis. Sifat fisik meliputi : berat, berat jenis, daya hantar panas dan konduktivitas listrik. Baja dapat berubah sifatnya karena adanya pengaruh beban dan panas.

Sifat mekanis
Sifat mekanis suatu bahan adalah kemampuan bahan tersebut memberikan perlawanan apabila diberikan beban pada bahan tersebut. Atau dapat dikatakan sifat mekanis adalah kekuatan bahan didalam memikul beban yang berasal dari luar. Sifat mekanis pada baja meliputi :

a.   Kekuatan.   Sifat penting pada baja adalah kuat tarik. Pada saat baja diberi beban, maka baja akan cenderung mengalami deformasi/perubahan bentuk.

Perubahan  bentuk  ini  akan  menimbulkan  regangan/strain,  yaitu  sebesar
[image: image301.png]


[image: image302.png]


terjadinya  deformasi  tiap  satuan  panjangnya  (



[image: image303.png]


   L
).  Akibat  regangan
L
[image: image304.png]


[image: image305.png]


tersebut, didalam baja terjadi tegangan/stress sebesar,           P , dimana P =
A
beban  yang membebani  baja, A  = luas  penampang baja.  Pada waktu  baja diberi  beban,  maka  terjadi  regangan.  Pada  waktu  terjadi  regangan  awal, dimana baja belum sampai berubah bentuknya dan bila beban yang menyababkan  regangan  tadi  dilepas,  maka  baja  akan  kembali  ke  bentuk semula.  Regangan  ini  disebut  dengan  regangan  elastis  karena  sifat  bahan masih elastis. Perbandingan antara tegangan dengan regangan dalam keadaan

[image: image306.png]


[image: image307.png]


[image: image308.png]


elastis disebut dengan “Modulus Elastisitas/Modulus Young” ( E        ). Ada 3

[image: image40.png]



jenis tegangan yang terjadi pada baja, yaitu :

-    tegangan , dimana baja masih dalam keadaan elastis

-    tegangan leleh, dimana baja mulai rusak/leleh

-
tegangan   plastis,   tegangan   maksimum   baja,   dimana  baja  mencapai kekuatan maksimum.

b.   Keuletan (ductility), Kemampuan baja untuk berdeformasi sebelum baja putus.

Keuletan ini  berhubungan dengan  besarnya regangan/strain  yang permanen sebelum baja putus. Keuletan ini juga berhubungan dengan sifat dapat dikerjakan pada baja. Cara ujinya berupa uji tarik.

c.   Kekerasan,   adalah   ketahanan  baja  terhadap   besarnya   gaya   yang  dapat menembus permukaan baja. Cara ujinya dengan kekerasan Brinell, Rockwell, ultrasonic, dll

d.   Ketangguhan (toughness), adalah hubungan antara jumlah energi yang dapat diserap  oleh  baja  sampai  baja  tersebut  putus.  Semakin  kecil  energi  yang diserap oleh baja, maka baja tersebut makin rapuh dan makin kecil ketangguhannya. Cara ujinya dengan cara memeberi pukulan mendadak (impact/pukul takik).

RANGKUMAN :
Kelebihan logam sebagai bahan konstuksi adalah memiliki kuat tarik tinggi, dapat di rubah – rubah bentuknya, mudah di sambung / di las.
Empat tahap pengerjaan untuk menghasilkan logam yaitu : penggalian bijih logam, penyiapan bijih, untuk diambil logam dari bijih, Ektraksi atau mengeluarkan / memisahkan logam dari bijih, Pemurnian dan pengolahan logam.
[image: image309.png]


Kadar karbon yang terdapat di dalam baja akan mempengaruhi kuat tarik, kekerasan dan keuletan baja.   Semakin tinggi kadar karbonnya, maka kuat tarik dan kekerasan baja semakin meningkat tetapi keuletannya cenderung turun. Penggunaan baja di bidang teknik sipil pada umumnya berupa baja konstruksi atau baja profil, baja tulangan untuk beton dengan kadar karbon
0,10% - 0,50 %. Selain itu baja karbon juga digunakan untuk baja/kawat pra tekan dengan kadar karbon s/d 0,90 %.
Sifat fisik baja meliputi : berat, berat jenis, daya hantar panas dan konduktivitas listrik.
Sifat mekanis pada baja meliputi : Kekuatan, Keuletan (ductility), Kekerasan, Ketangguhan (toughness).
SOAL-SOAL LATIHAN :
1.   Jelaskan proses pembuatan baja !

2.   Jelaskan perbedaan antara proses Bessemer dan proses Thomas !

3.   Jelaskan pengaruh kadar karbon  terhadap sifat-sifat baja !

4.   Jelaskan Sifat-sifat fisik baja yang digunakan sebagai bahan konstruksi !

5.   Jelaskan sifat-sifat mekanis baja terutama baja konstruksi !

6.   Mengapa pada baja tulangan mutlak harus dilakukan pengujian tarik ?

[image: image310.png]


BAB VII
KERAMIK BANGUNAN
Pemakaian benda-benda keramik   sudah dimulai sejak 10.000 tahun yang lalu.  Hasil penggalian barang kuno di Mesir, terdapat keramik yang dibuat  5000 tahun sebelum Masehi, dan penggunaan bata merah sudah sejak 3000 tahun sebelum Masehi.

Perkembangan keramik di Eropa dimulai pada masa kejayaan Romawi Yunanai, dan mulai berkembang pesat pada abad 18. Keramik yang terkenal berasal dari Tiongkok sejak 2600 tahun sebelum Masehi. Keramik dari daerah ini terkenal di seluruh dunia karena terbuat dari sejenis tanah putih yang dapat dibakar porselen. Tanah ini disebut dengan tanah Kaolin.

Dengan  berkembangnya  teknologi,  pada  abad  terakhir  ini,  pemakaian bahan keramik tidak hanya terbatas pada bahan bangunan dan  alat rumah tangga, tetapi sudah meningkat pada keramik untuk bidang teknik, antara lain keramik untuk teknik listrik dan teknik suhu tinggi seperti isolator listrik, busi kendaraan, transistor dan kapasitor, bata tahan api, ceramic metal, fibre optic, silicon, dll.

Untuk di Indonesia,  perkembangan industri keramik berjalan lambat. Bata merah sudah digunakan sejak jaman Majapahit dan Sriwijaya. Sampai awal abad

20, industri keramik yang dominan di Indonesia adalah industri bata dan genteng, ubin merah, alat-alat sanitair dan pipa tanah. Sedangkan pada bidang keramik halus  adalah  grabah  alat  rumah  tangga,  pot  atau  vas  bunga,  isolator  listrik tegangan rendah dan bata tahan api bata samot. Untuk keramik teknik, Indonesia masih  mengimpor  dari  Negara  lain,  terutama  dari  Amerika  misalnya  untuk isolator listrik tegangan menengah dan tinggi, keramik listrik lainnya serta bata tahan api. Kesulitan yang dihadapi bagi perkembangan keramik halus dan keramik teknik di Indonesia adalah belum adanya industri pengolahan bahan baku dari alam yang dijadikan bahan mentah siap pakai.

Ditinjau dari kata keramik yang berasal dari kata bahasa Yunani keramos yang berarti  bahan  yang  dibakar,  maka  yang  disebut  produk  keramik  adalah mencakup macam-macam produk yang dibuat melalui proses pembakaran.

7.1. BAHAN BAKU KERAMIK
Bahan baku keramik berupa oksida-oksida mineral yang terdapat di alam berupa batuan maupun pelapukan dari batuan. Jenis oksida tersebut adalah : SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O dan Na2O. Oksida-oksida ini banyak terdapat pada tanah liat (lempung), yang terdapat dalam bentuk batuan adalah feldspar, kwarsa dan batu kapur.

Bahan baku keramik yang banyak digunakan adalah :

(1)   Tanah Liat/lempung
Tanah liat merupakan jenis tanah hasil penguraian batuan alam terutama batuan  feldspar  yang mengandung alumina silikat  hidrat.  Jenis  tanah  ini bersifat plastis bila basah dan akan mengeras/membatu bila dipanasi pada suhu tinggi. Lempung terdiri dari butiran-butiran halus yang mengandung bermacam-macam mineral sehingga pada umumnya lempung tidak mempunyai susunan kimia tertentu.

Jenis-jenis tanah liat menurut susunan mineralnya :

a.  Lempung Kaolinit

Susunan   kimianya   adalah   Al2O3.2SiO2.2H2O  disebut   juga   mineral kaolin. Lempung ini berwarna putih bila kadar besinya rendah.

b. Lempung Monmorilonit.

Berwarna  kelabu  sampai  hijau,  bila basah  bersifat  sangat  plastis  dan mudah  mengembang,  bila  kering  keras  dan  mudah  hancur.  Karena sifatnya yang mudah mengembang, serta sifat susut kering yang tinggi maka lempung jenis ini, dalam bidang keramik jarang dipakai.

c. Lempung Illit

Lempung ini mengandung illit yaitu sejenis kristal hidromika yang mempunyai sifat susut muainya rendah.

d. Lempung klorit

Bentuk kristalnya monokolin, warna khas hijau dan berkilap kaca hingga pudar seperti  tanah.  Bersifat  susut  bakar rendah  sehingga baik  untuk bahan keramik.

Jenis Lempung menurut cara terbentuknya adalah :
a.  Lempung Primer

Lempung primer disebut lempung residu, merupakan lempung yang terdapat di sekitar batuan induknya yang lapuk. Lempung ini tidak tercampur dengan bahan lain. Sebagai contoh misalnya, lapuknya flespar akan membentuk kaolin yang bercampur silika. Lempung kaolin ini bersifat baik sebagai keramik putih.

b.   Lempung endapan ataupun lempung sekunder.

Lempung ini berasal dari lempung lapukan batuan induk, kemudian terbawa arus air, angina atau es sehingga jauh dari batuan asalnya kemudian mengendap di suatu tempat. Jenis lempung ini antara lain : lempung alluvial (lempung yg mengendap sepanjang aliran sungai, rawa atau cekungan di darat), Lempung estuarin ( lempung yang mengendap di muara sungai), Lempung lakustrin (lempung danau atau rawa), Lempung marine ( lempung yang mengendap di laut ), Lempung  glacial (lempung yang terbawa angin atau aliran es ).

(2)     Felspar
Felspar merupakan jenis batuan    yang tidak terlalu keras, tersusun dari mineral alumina silikat. Ada dua jenis yaitu flespar kalium (mengandung K2O) disebut orthoclase feldspar dan felspar natrium (mengandung Na2O) disebut plagioclase felspar.  Felspar di  industri  keramik  dipakai  sebagai  sebagai  bahan pelebur (merendahkan suhu leleh), glasir, gelas atau kaca.

(3)   Kwarsa
Berbentuk  batuan  keras  atau  pasir.  Pemakaian  dalam  industri  keramik
yaitu :

-    campuran dalam pembuatan keramik putih dan keramik halus.

-    Campuran pembuatan glasir dan email.

-    Bahan dasar pembuatan gelas atau kaca.

-    Bahan dasar pembuatan batu tahan api jenis silika.

Batu pasir kwarsa yang berkadar kwarsa tinggi dapat dipakai sebagai bata silika alam untuk bata tahan api.

(4)   Batu Kapur
Dalam industri keramik digunakan sebagai bahan campuran.

Sifat-sifat bahan mentah
Sifat bahan mentah keramik yang diperlukan adalah sifat fisik dan sifat kimianya, tetapi yang lebih dominan adalah sifat fisiknya. Sifat fisik yang menonjol untuk industri keramik adalah : Susunan butiran. Susunan butiran bahan, akan mempengaruhi sifat fisik lainnya, misalnya keplstisan, susut kering, susut bakar, titik lebur, kekuatan masa keramik dan daya serap air. Suatu jenis lempung yang sama bila susunan butirnya berbeda maka pemakaian untuk pembuatan produk keramik juga berbeda.

Sifat kimia dari bahan mentah juga harus diketahui karena erat hubungannya dengan susunan mineral yang dikandung serta produk yang dituju. Susunan kimia bahan berhubungan dengan sifat susut, titik lebur, kelakuan selama pembakaran serta sifat ketahanan kimia dari produk akhir.

7.2. PROSES PEMBUATAN KERAMIK BANGUNAN
1.   Penyiapan bahan mentah, meliputi : penggalian bahan mentah, penimbunan dan penggilingan.

a.   Penggalian bahan mentah, bahan mentah yang digunakan untuk keramik pada umumnya adalah lempung/tanah liat. Sebagian besar lempung merupakan  bentuk  endapan  yang terletak  di  permukaan  bumi  sehingga penggaliannya dilakukan dengan cara terbuka.

b.   Penimbunan,  bahan  mentah  hasil  galian  sebaiknya  ditimbun  dahulu.

Selama dalam penimbunan, lempung ini diberikan air, jika perlu direndam dalam air. Hal ini perlu dilakukan agar partikel-partikel yang semula di bawah dan kurang menyerap air menjadi lebih lapuk dan menyerap air.

Selain itu juga untuk melarutkan garam sulfat yang merugikan. Pada saat penimbunan ini, biasanya juga dilakukan pencampuran dengan bahan lain, misalnya pasir.

c.   Penggilingan,  Untuk  lempung  yang  berbentuk  bongkahan  yang  keras, sebelum ditimbun digiling terlebih dahulu. Penggilingan dilakukan dengan menggunakan kollegrang yang dasarnya berlubang-lubang untuk mendapatkan susunan besar butir  yang lebih homogen. Selama digiling didalam alat ini, bahan yang sudah menjadi tepung ditambah dengan air sambil digiling, sehingga keluar dari kollegrang, bahan sudah berbentuk lempung basah. Untuk mendapatkan lempung yang lebih homogen, dilakukan  penggilingan  lagi  di  pugmill  (mixer).  Selesai  dari  pugmill, bahan diolah lagi di dalam extruder. Di dalam alat ini lempung diaduk dan ditekan, sehingga dihasilkan lempung yang benar-benar padat berbentuk kolom segi empat atau bulat.

2.   Pembentukan Produk Keramik
Proses pembentukan produk keramik sangat menentukan sifat fisik suatu produk keramik. Cara pembentukan keramik tergantung pada : tujuan pemakaian, sifat  bentuknya  dan  bahan  dasarnya.  Ada  empat  cara  pembentukan  produk keramik, yaitu :

a.   Cara pembentukan dengan proses lempung lembek (soft mud process). Cara ini biasanya digunakan untuk membentuk produk keramik yang pembentukannya dikehendaki dengan lembek sehingga dapat dilakukan pembentukan dengan tangan. Cara ini biasanya dipakai untuk benda-benda khusus yang tidak dapat dikerjakan dengan alat lain, misalnya untuk produk keramik  halus  yang  cara  pembentukannya  dengan  proses  putar.  Di  dalam proses ini, lempung bersifat lembek dengan kandungan air 25 – 40 %, dengan syarat lempung masih cukup lkuat menahan beratnya sendiri sehingga tidak terjadi perubahan bentuk.

b.
Cara pembuatan dengan proses lempung kaku (Stiff mud). Masa yang dipakai berupa lempung kau yang cukup berat bila dicetak/dibentuk dengan tangan..

Kadar air lempung kaku dalam cara ini kurang lebih 15 – 30 %. Biasanya cara ini memerlukan alat pembentuk extruder sehingga dari alat ini dikeluarkan suatu kolom tanah yang kaku. Kemudian kolom tanah ini dibentuk/dipotong, lalu  dibentuk  kembali  menjadi  produk  tertentu.  Cara  ini  biasanya  dipakai dalam pembuatan produk keramik berat dan keramik banhan bangunan, misalnya genteng keramik, bata merah, bata berlubang, pipa tanah dan bentuk produk keramik kasar lainnya.

c.   Cara Pembentukan dengan masa slip. Cara ini dipakai bila lempung yang akan dicetak disiapkan dalam bentuk bubur yang halus sekali dan berbentuk lumpur cair. Biasanya lempung terdiri dari susunan butiran yang halus sekali. Kandungan air dalam lempung ini 12 – 50 %. Cara ini biasanya dilakukan dengan  membuat  cetakan  dari  gips  yang  telah  dibakar  dan  dengan  cara mencetak tersebut dapat dibuat produk yang sama. Selain itu,juga memungkinkan  untuk  membentuk  benda-benda yang sulit  dibentuk dengan cara  tangan  atau  mesin.  Cara  pembuatan  ini  biasanya  digunakan  untuk membuat produk sanitair (closet, wastafel, dll).

d.
Cara   Pembentukan   dengan   proses    kering.    Dalam   cara   ini   dipakai lempung/masa campuran yang berkadar air rendah 4 – 12 %, sehingga masa tadi lembab. Cara membentuknya biasanya dengan alat kempa (press) yang bertekanan  tinggi  untuk  mendapatkan  produk  yang  mempunyai  kepadatan tinggi pula. Cara ini umumnya dipakai untuk membuat produk keramik yang mempunyai kepadatan tinggi tetapi hasil bakarannya tidak sampai meleleh, misalnya dalam pembuatan produk ubin keramik, bata klinker dan bata tahan api.

3. Pengeringan
Pada saat keramik selesai dibentuk, biasanya mengandung air antara 7-

30  %  tergantung  cara  pembentukkannya.  Keramik  ini  masih  dalam  kondisi mentah  dan  basah sehingga untuk  mengurangi  kadar airnya perlu dikeringkan lebih  dulu.  Tujuan  pengeringan  adalah  untuk  mnguapkan  air  yang  masih

terkandung di dalam produk mentah tadi, sehingga pada saat dibakar tidak banyak terjadi kerusakan, tidak berubah sifat maupun bentuknya.

Pada  saat  pengeringan,  akan  terjadi  penyusutan  karena  air  di  dalam bahan mentah akan menguap sehingga butir-butir masa lempung akan mendekat satu sama lain. Penyusutan akan terhenti apabila air yang menguap telah mencapai

± ½ - 1/3 kali. Apabila penyusutan telah selesai, maka  produk kering sudah tidak mengalami perubahan bentuk lagi .

Pengeringan produk mentah dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

a.  Pengeringan alami, yaitu suatu cara pengeringan yang memanfaatkan matahari dan suhu di sekitar benda tersebut.  Kecepatan pengeringan alami tergantung oleh : suhu udara di sekitarnya, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara.

b.   Pengeringan buatan, yaitu cara pengeringan dengan menggunakan tungku pemanas sehingga radiasi panas dari tungku dimanfaatkan untuk mengeringkan keramik mentah tadi.

4. Pembakaran
Pembakaran produk keramik bertujuan untuk mendapatkan produk yang bersifat tidak berubah bentuknya, keras, cukup kuat menahan beban, tahan air, padat dan tahan terhadap pengaruh cuaca lainnya.

Proses yang terjadi pada keramik selama pembakaran terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

a.   Tahap   penguapan   air   mekanis   sisa   pengeringan.   Jumlah   air   yang terkandung di dalam bahan mentah keramik setelah pengeringan ± 3 – 10

%. Pada tahap awal pembakaran, perlu dilakukan pengeringan air bebas ini. Pada tahap ini, pembakaran dilakukan secara perlahan-lahan dengan suhu relatif rendah ( 40 - 150ºC ) untuk menghindari penguapan secara mendadak  yang menyebabkan  benda retak.  Kenaikan  suhu  pembakaran biasanya diatur antara 5 atau 10ºC/jam.

b.   Tahap  Penguapan  air  mineral.  Pada  umumnya  air  yang  terkandung  di dalam masa lempung tidak lepas pada suhu di bawah 200ºC dan umumnya

lepas pada suhu di atas 500ºC - 700ºC. Pada tahap ini, benda keramik menjadi lebih berpori dan kurang kuat.

c.   Tahap Pembakaran Cepat. Pada tahap ini dimaksudkan agar terjadi sedikit peleburan pada dinding partikel lempung sehingga partikel satu dengan yg lainnya melekat. Untuk beberapa produk keramik yang memerlukan penyerapan air rendah,  maka dilakukan peleburan lebih lanjut sehingga pori-pori yang ditinggalkan air bebas maupun air mineral menjadi tertutup.

Jenis jenis tungku pembakaran  :
1. Tungku berkala (periodik). Tungku yang digunakan untuk pembakaran secara berkala, dimana sejumlah bahan keramik dibakar sekaligus sampai masak kemudian tungku didinginkan lagi dan hasil bakarannya dibongkar. Demikian dilakukan berulang secara berkala. Cara ini terlalu boros karena panas yang hilang banyak sekali, terutama panas untuk memanasi badan tungku dan sewaktu tungku dingin kembali.

Jenis-jenis tungku berkala :

a.   Tungku  ladang,  tungku  yang  biasa  digunakan  untuk  membakar  bata merah,   bersifat   tidak   permanen.   Lamanya   pembakaran   dari   mulai memanasi tungku sampai tungku dingin kembali adalah 5 – 7 hari. Hasil bakaran pada umunya menghasilkan rendamen rendah (60%).

b. Tungku berkala permanen. Tungku ini berbentuk ruangan permanen (berbentuk  segi  empat  dan  lingkaran).  Pada  sisi  bawah  tungku  diberi lubang-lubang pembakaran. Hasil bakaran pada umumnya merata dan menghasilkan rendamen antara 70 – 85 %.

2. Tungku Kontinu

Tungku  yang bekerja secara terus  menerus  (tak  berhenti) kecuali  produksi berhenti. Proses pembakaran berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, dan hasilnya diambil setiap hari atau dalam jangka waktu tertentu.

Jenis tungku ini ada 2, yaitu :

a.   Tungku  kamar,  dikenal  dengan  tungku  Hofman.  Berbentuk  lorong  yang bersekat-sekat menjadi beberapa ruangan. Dengan tungku ini hasil produksi cukup besar, dimana 1 kamar menghasilkan ± 3500 bata dan lebih hemat

bahan bakar. Umumnya dipakai untu produksi keramik bangunan skala besar

(bata & genteng).

b.

Tungku terowongan. Berbentuk terowongan yang beratap. Pemabakaran dari samping, masa yang dibakar berjalan melalui lorong ini dengan kereta/lori. Jenis tungku ini termasuk modern untuk saat ini dg bahan bakar cair atau gas. Umumnya dipakai untuk produksi keramik halus, produk-produk keramik missal yang mutu dan harganya tinggi seperti produk sanitair.

DIAGRAM ALIR PROSES PEMBUATAN KERAMIK HALUS DG CARA PENCETAKAN SLIP (SLIP CASTING)
Penggalian bahan dasar

Diaduk lagi dg pug mill

Penggilingan Pertama                                 Dibuat bubur slip                                             Diperam
Mencampur bahan dg perbandingan tertentu



Dicetak                                          Dibentuk, diputar atau dipress

Penggilingan dg ball mill basah

Penyaringan


Dikeringkan dan diperbaiki bentuknya



Dikeringkan

Pemisahan magnetik

Dibakar

[image: image311.png]



Pemisahan air dg                                                                              Diberi hiasan
Penguletan dg pug mill                                                                          Dilapisi Glasir
Pemeraman                                                                                     Produk jadi

DIAGRAM ALIR PROSES PEMBUATAN PRODUK KERAMIK DARI LEMPUNG
Bahan dasar lempung lembek


Bahan dasar lempung keras
Penggalian bahan dasar



Penggalian bahan dasar
Penimbunan/pelapukan



Penimbunan/pelapukan
Proses lempung lembek (soft mud)


Proses lempung
kaku (stiff mud)                                                         Penggilingan kasar
Bahan digilas dengan rollers/diulet


Bahan, digiling, digilas

dan diulet                                                         Penggilingan halus
Pencetakan/pembentukan                Bahan dibentuk dengan extruder



Pencampuran, penggilasan dan penguletan

dikeringkan



dipotong



pemeraman
dibakar


dikeringkan



Penguletan/penggilasan
dibakar
[image: image312.png]


Produk jadi




Produk jadi

DIAGRAM ALIR PROSES PEMBUATAN DG PROSES KERING
Penggalian bahan dasar

Penggilingan Pertama

(kasar) Penggilingan kedua (halus

[image: image313.png]


Pencampuran bahan- bahan halus + sedikit air sampai halus

Dibentuk atau dicetak

Pemeraman Dibakar Produk jadi

7.3. MACAM-MACAM BAHAN BANGUNAN KERAMIK BERAT
1. BATA MERAH BIASA
[image: image314.png]


Kuat tekan rata-rata bata merah produk industri kecil : 50 kg/cm2, untuk produk  industri  menengah  atau  besar  rata-rata  mencapai  150  –  200 kg/cm2.

[image: image315.png]


Penyerapan air bata merah produk industri kecil mencapai 40 % dengan derajat penyerapan 70g/dm2/menit. Sedangkan untuk produk industri menengah  yang  menggunakan  mesin,  penyerapan  airnya  20  –  24  % dengan derajat penyerapan 10 – 20 g/dm2/menit.

[image: image316.png]


Untuk   pekerjaan   yang   baik,   penyerapan   air   bata   merah   10   –   20 g/dm2/menit.

[image: image317.png]


Di dalam bata merah tidak boleh mengandung garam sulfat, karena apabila garam ini mongering akan berubah menjadi kristal yang merusak jaringan tanah di dalam bata.

[image: image318.png]


[image: image319.png]


Untuk dinding pemikul, kuat tekan bata minimum 50 kg/cm2. Didalam SII 021, ukuran bata ada 3 macam, yaitu :

M 6    = 55 x 110 x 230 mm → Untuk tembok ½ bata tanpa memikul

beban.

M 5a = 65 x 90 x 190 mm → Untuk tembok ½ bata tanpa memikul beban.

M 5b = 65 x 140 x 190 mm→ Untuk tembok ½ bata tanpa memikul beban. Penyimpangan ukuran untuk panjang, mak 4 mm sedangkan untuk lebar dan tebal mak 2 mm. Ukuran bata sangat penting pada saat pemasangan bata untuk konstruksi. Penyimpangan ukuran yang terlampau besar mengakibatkan ketebalan siar adukan bata tidak sama tebal. Tebal siar maksimum untuk pasangan bata adalah 3 mm. Apabila tebal siar lebih dari

3 mm maka kekuatan tembok turun 15 %. Untuk konstruksi dinding bata yang baik, tebal siar maksimum 20 % dari tinggi tembok dan mak 10 % dari panjang tembok.

2. BATA BERLUBANG
[image: image320.png]


Menurut SII 0604-81 bata berlubang adalah bata yang pada permukaannya terdapat lubang-lubang, dan jumlah luas lubang itu 15 – 35 % luas penampang batanya.

[image: image321.png]


Bata  jenis  ini  dibuat  dengan  Extruder,  dan  diproduksi  oleh  industri menengah/besar.

[image: image322.png]


Syarat mutu bata ini lebih tinggi dibandingkan bata biasa. Bata jenis ini terdapat 5 kelas menurut kuat tekannya, yaitu 250, 200, 150, 100 dan 50 kg/cm2. Syarat lain  yang penting adalah penyerapan airnya tidak boleh lebih dari 20 %, untuk mutu rendah mak 22 %.

[image: image323.png]


Bata  jenis  ini  biasa  dipakai  untuk  konstruksi tembok  pemikul,  kecuali untuk yang mutu rendah untuk partisi.

[image: image324.png]


Manfaat utama penggunaan bata berlubang adalah :

1.   Bagi industri, pembuatannya lebih menguntungkan karena bahan yang dipakai  lebih  sedikit  dibandingkan  bata  pejal  serta  pengeringannya lebih cepat.

2.   Bagi pemakainya, dinding dengan bata ini lebih baik daya sekatnya terhadap suhu panas/dingin, serta lebih meredam suara dibandingkan dengan bata pejal.

[image: image325.png]


Permukaan sisi bata ini cukup rata dan seragam sehingga dinding tidak perlu diplester.

3. BATA MERAH PELAPIS
[image: image326.png]


Cara pembuatannya sama dengan bata berlubang.

[image: image327.png]


Ukuran panjang dan lebar biasanya sama dengan bata biasa dengan ketebalan 10 mm.

[image: image328.png]


Persyaratan yang harus dipenuhi adalah : penyimpangan ukuran panjang dan lebarnya mak 2 %, penyerapan air mak 15 % dan tidak boleh mengandung garam sulfat.

[image: image329.png]


Penggunaannya untuk melapis dinding agar permukaannya terlihat seperti bata sesungguhnya dengan siar sambungan yang rapi.

4. BATA BERONGGA
[image: image330.png]


Yang dimaksud bata berongga adalah bila lubang-lubang pada salah satu penampang sisi  bata, berjumlah 35  –  75 % luas penampangnya.  Biasa disebut bata karawang.

[image: image331.png]


Cara pembuatan dan syarat mutunya sama dengan bata berlubang, kecuali syarat kuat tekannya. Persyaratan kuat tekan untuk bata berongga ada 2 macam yaitu syarat kuat tekan sejajar lubang dan kuat tekan tegak lurus lubang. Syarat kuat tekan sejajar lubang biasanya 30 – 50 % lebih tinggi daripada kuat tekan tegak lurus lubang. Penentuan kuat tekan dari dua arah ini  perlu  diketahui,  karena  di  dalam  penggunaannya  bata  berrongga menahan beban dari 2 arah tersebut.

[image: image332.png]


Bata ini biasanya digunakan untuk elemen pembentuk balok/tiang yang menahan beban lentur seperti balok beton. Juga dipakai sebagai elemen pengisi untuk pembuatan dinding dan lantai.

5. BATA KLINKER
[image: image333.png]


[image: image334.png]


Disebut juga bata pelapis jalan (paving blok) adalah jenis bata keramik bakaran keras (vitreous brick), dimana bata ini dibakar pada suhu hampir mencapai  titik  lelehnya.  Bahan  bakunya  adalah  tanah  liat  tahan  api dicampur dengan atau tanpa serpih (lempung keras) yang bermutu baik. Pembuatannya dibentuk dengan proses lempung kaku ( stiff mud) dengan pres tekanan tinggi sehingga mencapai kepadatan yang optimal.

[image: image335.png]


Suhu pembakaran yang digunakan biasanya 1200 ºC.

[image: image336.png]


Bata klinker terutama dipakai untuk melapis permukaan jalan raya. Bata jenis ini belum dibuat di Indonesia.

[image: image337.png]


Syarat mutu :

-    tahan air, tahan cuaca, tahan gesekan, dan mempunyai kuat tekan tinggi.

-

Ketahan aus dengan Ratler Test (Los Angeles test), untuk ukuran 8 ½ x 4 x 2 ½ in mak 26 %, ukuran 8 ½ x 4 x 3 in mak 24 %, ukuran 8 ½ x 3 ½  x

4 in mak 22 %.

-    Penyerapan air mak 2 %

-    Kepadatan (berat volume) minimum 2,30.

-    Kekerasan dibanding skala Moh’s min 6.

-
Kuat  tekan  rata-rata  min  280  kg/cm2.  Biasanya  bias  mencapai  500 kg/cm2.

-    Kuat lentur 105 – 175 kg/cm2. biasanya bisa mencapai 200 kg/cm2.

6. UBIN TAHAN ASAM
[image: image338.png]


Cara pembuatan dan bahan-bahannya sama dengan bata klinker.

[image: image339.png]


Biasanya digunakan sebagai pelapis lantai yang harus tahan terhadap asam keras (HCl, asam sulfat, dll)

7. BATA BERGLASIR
[image: image340.png]


Termasuk jenis bata lapis/bata berlubang.

[image: image341.png]


Terbuat dari lempung serpih dengan proses extruder.

[image: image342.png]


[image: image343.png]


Permukaannya dilapisi glasir untuk memperendah penyerapan airnya. Pengglasiran dilakukan pada saat bata mentah, glasir akan menggelas pada saat bata masak.

8. GENTENG KERAMIK
[image: image344.png]


Bahan  dan  proses  pembuatannya  sama  dengan  bata  merah  yang menggunanakan extruder.

[image: image345.png]


[image: image346.png]


Bentuk-bentuk genteng keramik di Indonesia yaitu : genteng datar bentuk echt   (genteng   kodok),   genteng   S   lengkung   cekung/vlam,   genteng palentong (S datar), genteng ukuran besar model marsiles, romano, dll. Ukuran genteng menurut SII-022-61 : Ukuran kecil, jumlah genteng 25

buah/m2, ukuran sedang jumlah genteng 20 buah/m2, ukuran besar jumlah

genteng 15 buah/m2.

[image: image347.png]


Untuk di Indonesia, genteng keramik merupakan penutup atap yang paling murah dan paling baik.

[image: image348.png]


Sifat-sifat genteng keramik : tahan lama, penyekat panas yang baik dan tahan api.

[image: image349.png]


Kemiringan atap untuk genteng keramik 35° - 60°.
7.4. MACAM-MACAM BAHAN BANGUNAN KERAMIK HALUS
Jenis produk yang tergolong keramik halus terutama terletak pada penyiapan bahan mentahnya. Bahan mentahnya disiapkan dalam bentuk Lumpur halus (slip). Jenis-jenis produk keramik halus meliputi : alat-alat sanitair, keramik teknik dan perabotan rumah tangga.

Produk keramik halus dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : produk vitreous

(bakaran keras) dan produk semi vitreous. a.  Produk Vitreous

Produk keramik yang dibakar pada suhu ± 1400°C sehingga massanya dapat meleleh semua dan bersatu serta memiliki penyerapan air rendah (0,3 % - 4

%). Contoh produk keramik vitreous adalah : closet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi, dll.

Bahan-bahan campurannya terdiri dari : 30 bagian tepung flint, 26 bagian tepung feldspar, 18 bagian tepung ball clay dan 26 bagian tepung kaolin. Pembakaran produk keramik dilakukan di dalam tungku terowongan.

b. Produk semi vitreous

7.5. GLASIR DAN PIGMEN
Glasir (glase) dalam keramik adalah lapisan tipis berbentuk gelas yang melekat pada badan keramik. Tujuan pemberian glasir dalah :

[image: image350.png]


[image: image351.png]


[image: image352.png]


Untuk memberi ketahanan air pada keramik. Untuk memberi keindahan pada badan keramik. Keramik mudah dibersihkan.

Glasir   dapat   berbentuk   cerah/bening,   buram   putih   atau   pudar,   berwarna,

permukaannya rata/halus, kasar, berbintik, dll.

Ada 3 jenis glasir,  yaitu : glasir  garam,  glasir  kasar/glasir tanah dan glasir frit.

a.  Glasir garam
[image: image353.png]


Glasir yang terbuat dari garam dapur NaCl, dilakukan dengan cara menaburkan garam ke dalam tungku pembakaran, maka garam ini pada suhu tinggi akan terurai menjadi NaO. Karena adanya uap air maka akan terbentuk NaOH dan HCl. NaOH ini akan bereaksi dengan silikat yang ada pada  badan  keramik  Aluminanya  membentuk  semacam  gelas  tipis  di seluruh  permukaan  keramik  yang  tersentuk  oleh  uap  garam.  Dengan adanya lapisan glasir garam ini permukaan keramik terlihat mengkilap dan lebih rapat air.

[image: image354.png]


Badan  keramik  yang  baik  untuk  diglasir  dengan  garam  adalah  yang banyak mengandung silica bebas.

[image: image355.png]


Warna keramik yang diglasir dengan garam umumnya coklat muda atau tua tergantung dari warna keramiknya.

[image: image356.png]


Biasanya dipakai untuk pembuatan pipa gress (sewer pipe), ubin tahan asam, bata klinker, guci/botol keramik dan alat-alat laboratorium.

b. Glasir Kasar
[image: image357.png]


Terbuat dari bahan-bahan yang tidak larut dalam air yang dilekatkan/dilapiskan pada permukaan keramik kemudian dibakar sampai lebur.

[image: image358.png]


Bahan asalnya digiling sampai sangat halus kemudian dibuat suspensi, dilapiskan pada badan keramik lalu dibakar.

[image: image359.png]


Glasir ini titik lelehnya tinggi.

[image: image360.png]


Bahan pelebur glasir terdiri dari : feldspar, oksida timbale atau kapur.

c.   Glasir Frit
[image: image361.png]


Glasir frit adalah glasir yang sebelum dipakai dilebur dulu. Hasil peleburannya langsung dimasukkan air sehingga berbentuk pasir gelas kemudian digiling halus.

[image: image362.png]


Pada saat pemakaian, tepung glasir frit ini dicampur air menjadi suspensi untuk dilapiskan pada permukaan keramik.

[image: image363.png]


Glasir  ini  paling  banyak  dipakai  pada  industri  keramik  karena  mudah dipakai dan dapat digunakan untuk keramik dengan bakaran suhu rendah.

Bahan- Bahan Pembuat Glasir
a.  Silika

Merupakan bahan utama pembuat glasir. Silika banyak terdapat pada batu api

(plint) yang digiling halus. b.  Oksida bor (B2O3)

Dapat menghasilkan glasir yang lebur pada suhu rendah dan pemuaian kecil.

Bila terlalu banyak pemakaiannya akan menyebabkan rendahnya ketahanan glasir terhadap asam dan air.

c.   Alumina (Al2O3)

Memiliki  sifat  basa  atau  asam.  Alumina  digunakan  untuk  membuat  glasir tahan api dan menaikkan titik lebur glasir. Untuk glasir suhu rendah, alumina yang dipakai berasal dari feldspar. Untuk glasir suhu tinggi, alumina  yang dipakai menggunakan kaolin.

d.   Kapur atau magnesia.

CaO  atau  MgO  dipakai  sebagai  pelebur  (fluk)  untuk  glasir  yang  suhunya tinggi.

e.   Oksida timbal (PbO)

Merupakan bahan pelebur yang paling banyak dipakai dalam glasir karena dapat bereaksi dengan silica dengan baik dan merendahkan suhu leburnya. Oksida ini berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu dalam pemakaiannya melalui proses frit.

f.    Na2O dan K2O

Unsur ini banyak terdapat pada feldspar. Biasanya digunakan sebagai pelebur (fluk) dan digunakan untuk membuat glasir suhu rendah. Sebaiknya pemakaiannya berbentuk glasir frit.

Pewarna Keramik (Pigmen)
[image: image364.png]


Jenis  pewarna  keramik  ada  2  jenis  yaitu  :  dipakai  di  bawah  glasir

(underglaze colors) dan dipakai di atas glasir (overglaze colors).

[image: image365.png]


Underglaze colors terbuat dari oksida berwarna dicampur dengan bahan tahan api seperti kaolin dan alumina. Bersifat memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan titik leleh glasir.

[image: image366.png]


Overglaze colors terbuat dari oksida berwarna dicampur pelebur (fluk) lalu dibuat frit dan digiling halus. Memiliki sifat tidak leleh pada suhu rendah yang tidak meleburkan glasir di bawahnya.

[image: image367.png]


Jenis-jenis oksida yang biasa dipakai untuk pigmen adalah : oksida besi, oksida cobalt, oksida tembaga, oksida mangan, dll.

7.6. REFRAKTORI
[image: image368.png]


Refraktori  adalah  bahan/produk  keramik  yang  tahan  lebur/deformasi  pada suhu  tinggi.  Produk  ini  tidak  meleleh  pada  suhu  ±  1515  °C.  Biasanya digunakan oleh industri lain yang bekerja pada suhu tinggi.

[image: image369.png]


Jenis-jenis refraktori :

a.  Refraktori asam

Jenis refraktori ini paling banyak digunakan karena tahan terhadap terak yang bersifat asam. Jenis-jenis produk refraktori asam meliputi :

[image: image41.png]


   Jenis tanah liat tahan api, berupa bata samot yang digunakan pada industri-industri keramik/industri dengan proses suhu tinggi.

[image: image42.png]


   Jenis refraktori silica, berupa bata silica tahan  api. Terbuat dari kuarsa yang mengandung SiO2 95 % dan CaO2 %. Umumnya digunakan untuk atap tungku pada industri gelas.

[image: image43.png]


   Jenis bata alumina, yaitu bata yang memiliki kadar Al2O3 ± 50 %, titik lebur 1800°C, tahan terhadap pengaruh terak. Biasanya digunakan untuk tungku peleburan gelas.

b.  Refraktori Basa

Dipakai untuk peleburan, dimana terdapat terak bersifat basa. Biasanya dipakai untuk tungku peleburan besi/baja, semen, kapur. Bahan bakunya

terdiri dari : dolomite, chrome, chrome magnesit (kadar chromenya dominant), magnesit chrome. Biasanya dikenal dengan nama bata tahan api dolomite.

c.  Refraktori netral

Jenis refraktori/bata tahan api yang tahan terhadap terak asam atau basa. Diproduksi  dalam  jumlah  kecil  karena  mahal  dan  sulit  pembuatannya. Bahan dasarnya berupa grafit, silicon karbit dan alumina murni. Biasanya digunakan untuk peleburan logam non ferro, dimana suhu peleburannya tidak terlalu tinggi.

RANGKUMAN :
Bahan baku keramik adalah tanah liat (lempung), yang terdapat dalam bentuk batuan adalah feldspar, kwarsa dan batu kapur.
Proses pembuatan keramik terdiri dari : penyiapan bahan mentah, pembentukan produk keramik, pengeringan, pembakaran dan finishing.
Jenis-jenis produk keramik kasar yaitu bata merah biasa, bata berlubang, bata merah pelapis, bata klinker, ubin tahan asam, genteng keramik, bata berongga dan bata berglasir.
[image: image370.png]


Jenis-jenis  produk keramik halus  yaitu  produk viterous  dan  semi  viterous. Contohnya adalah alat-alat sanitair.
Glasir     adalah  lapisan  tipis  berbentuk  gelas  yang  melekat  pada  badan keramik. Tujuan pemberian glasir adalah untuk memberi ketahanan air pada keramik,     memberi keindahan pada badan keramik dan keramik mudah dibersihkan. Ada 3 jenis glasir, yaitu : glasir garam, glasir kasar/glasir tanah dan glasir frit.
Refraktori  adalah  bahan/produk keramik yang  tahan  lebur/deformasi  pada suhu  tinggi.  Produk  ini  tidak  meleleh  pada  suhu  ±  1515  °C.  Biasanya digunakan oleh industri lain yang bekerja pada suhu tinggi. Jenis-jenis refraktori adalah refraktori asam, basa dan netral. Contoh produk refraktori : bata samot, bata silika tahan api, dll.
SOAL-SOAL LATIHAN :
1.   Jelaskan  sifat-sifat  bahan  baku  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat produk keramik !

2.   Jelaskan proses pembuatan produk keramik !

3.   Jelaskan jenis-jenis/cara pembentukan produk keramik !

4.   Jelaskan  syarat-syarat  yang harus  dimiliki  bata  keramik  dan  apa  yang terjadi bila bata tersebut tidak memenuhi syarat !

5.    Jelaskan proses pembuatan genteng keramik !

6.   Jelaskan apa yang dimaksud dengan produk viterous dan semi viterous !

7.   Jelaskan fungsi glasir pada keramik !

8.   Jelaskan   apa   yang   disebut   dengan   glasir   frit   dan   jelaskan   proses pembuatan glasir tersebut !

9.   Jelaskan apa yang dimaksud dengan refraktori !

10. Jelaskan jenis-jenis refraktori !

[image: image371.png]


BAB VIII
KAYU DAN BAMBU
8.1. SIFAT KAYU DAN PERTUMBUHANNYA
[image: image372.png]


Bagian-bagian pohon :
1.   Bagian akar

Berfungsi :

a.   Untuk  mengisap  air  yang  mengandung  mineral  dari  tanah  ke bagian-bagian pohon yang lain.

b.   Untuk  menegakkan  tanaman  pada  tempat  tumbuhnya  sehingga pohon cukup kuat berdiri dan tumbuh serta menahan angin.

2.   Bagian batang pokok

Bagian pohon  yang dimulai dari pangkal akar sampai ke bagian bebas cabang.

Berfungsi   untuk   melindungi   pertumbuhan   sel-sel   pembentuk   pohon, sebagai tempat tumbuhnya cabang, daun dan ranting, sebagai lalu lintas makanan  dari  akar  ke  daun  serta  karbohidrat  yang  dibentuk  daun  ke bawah.

3.   Bagian Tajuk

Merupakan bagian pemrosesan pertumbuhan yang ditutupi oleh daun yang mengandung clorophil. Proses sintesa  yang dibantu oleh sinar matahari memisahkan karbondioksida yang diserap dari udara diubah menjadi zat gula   dan   karbohidrat   lainnya   (   dengan   melepas   oksigen   )   untuk membentuk sel-sel baru bagi pertumbuhannya.

8.2. BAGIAN – BAGIAN KAYU
[image: image373.png]


Struktur batang pokok (bagian-bagian kayu)
Bagian batang pokok merupakan bagian pohon yang terpenting      yang digunakan untuk konstruksi. Penampang dari sepotong batang pohon terdiri dari :

1.   Kulit

Terdapat pada bagian terluar batang pohon. Terdiri dari dua bagian :

a.   Kulit bagian luar yang mati, mempunyai ketebalan yang bervariasi menurut Janis pohon, kering dan berwarna tua.

b.   Kulit   bagian   dalam   bersifat   hidup   dan   tipis   yang   bertugas mengangkut getah yang dirubah oleh daun ke bagian pohon yang tumbuh.

Selain itu kulit juga berfungsi sebagai pelindung bagian-bagian terdalam terhadap pengaruh luar yang merusak seperti iklim, serangga, hama dan kebakaran.

2.   Kambium

Merupakan  jaringan  yang lapisannya  tipis  dan  bening semacam  lender yang terdapat diantara kulit dan kayu, melingkari kayu, ke arah luar membentuk kulit baru menggantikan kulit lama yang telah rusak, ke dalam membentuk kayu baru. Dengan adanya cambium, pohon tumbuh besar.

3.   Kayu gubal

Bagian  kayu  yang  masih  muda  terdiri  dari  sel-sel  yang  masih  hidup, terletak di sebelah dalam kambium yang berfungsi sebagai penyalur cairan dan tempat penimbunan zat-zat makanan. Tebal kayu gubal 1 – 20 cm.

4.   Kayu teras

Merupakan jaringan sel yang membentuk kayu keras, yaitu bagian batang yang fungsinya untuk memperkuat batang kayu agar tegar berdiri. Bagian ini merupakan susunan sel kayu  yang telah menua, memadat/mengeras, lebih keras daripada sel-sel kayu yang terdapat pada lapisan kayu gubal. Warnanya  lebih  tua  dari  kayu  gubal.  Bagian  ini  merupakan  bagian terpenting dari kayu sebagai bahan konstruksi bangunan.

5.   Hati kayu (pitch)

Merupakan   bagian   kayu   yang  terletak   pada   pusat   lingkaran   tahun. Biasanya digunakan untuk menentukan jenis suatu pohon. Pada umumnya bersifat rapuh atau lunak untuk beberapa jenis kayu, dan ada yang bersifat keras.

6.   Lingkaran tahun

Yaitu batas antara kayu yang terbentuk pada permulaan dan pada akhir suatu  musim.  Melalui  lingkaran  tahun  ini  dapat  diketahui  umur  suatu pohon.

7.   Jari-jari

Sel-sel kayu yang berarah tegak lurus batang mengarah dari kulit ke hati (arah radial) berfungsi sebagai tempat saluran makanan yang mudah diproses di daun untuk pertumbuhan pohon.

8.3. JENIS DAN KLASIFIKASI KAYU
Jenis kayu yang digunakan untuk konstruksi bangunan didasrkan atas sifat kayu itu sendiri yang berhubungan dengan pemakaiannya. Berdasarkan pemakaiannya kayu digolongkan menjadi :

a.    Kayu  dengan  tingkat  pemakaian  I dan  II,  jenis  kayu  yang  dipakai  untuk konstruksi  berat,  yang  selalu  terkena  pengaruh  tanah  lembab,  terpengaruh basah kering (hujan dan matahari).

b.   Tingkat pemakaian III, kayu yang digunakan untuk konstruksi yang terlindung dari tanah lembab (di bawah atap).

c.   Tingkat pemakaian IV, kayu yang digunakan untuk konstruksi ringan yang terlindung dari tanah lembab (di bawah atap).

d. Tingkat pemakaian V, kayu yang digunakan untuk konstruksi yang tidak permanen (bangunan sementara).

Berdasarkan tingkat keawetannya (tahan lama), kayu dibedakan menjadi :
	Tingkat

Keadaan
	I
	II
	III
	IV
	V

	A
	8 tahun
	5 tahun
	3 tahun
	Cepat sekali
	Cepat sekali

	B
	20 tahun
	15 tahun
	10 tahun
	Beberapa th
	Cepat

	C
	Tak terbatas
	Agak lama
	10 - 20 th
	20 tahun
	20 tahun

	Searngan rayap
	Tak pernah
	Jarang
	Agak lekas
	Lekas sekali
	Lekas sekali

	Searngan bubuk
	Tak pernah
	Tak pernah
	Tak pernah
	Mungkin
	lekas


Keterangan :

a.   Selalu terkena tanah dan lembab

b.   Hanya terpengaruh oleh hujan , matahari dan terlindung air

c.   Berada di bawah atap (terlindung) tidak terkena tanah lembab. Jenis kayu berdasarkan kekuatannya dibedakan menjadi :

	Sifat
	Kelas Kekuatan Kayu

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	a. Kuat lentur
(kg/cm2)
	150
	100
	75
	50
	-

	b. Kuat tekan sejajar serat (kg/cm2)
	130
	85
	60
	45
	-

	c.  Kuat tekan tegak lurus serat (kg/cm2)
	40
	25
	15
	10
	-

	d.  Kuat geser
(kg/cm2)
	20
	12
	8
	5
	-


8.4. CACAT PADA KAYU
Kerusakan dan cacat pada kayu mengakibatkan kekuatan kayu menurun, harga kayu rendah serat mutu dan nilai pakai kayu menurun. Kerusakan pada kayu meliputi : retak-retak, pecah, belah, serangan jamur dan serangan serangga.

Faktor-faktor yang menyebabkan kayu rusak digambarkan pada diagram di bawah ini,

[image: image374.png]


1.    Secara alami oleh pohon itu sendiri selama proses pertumbuhannya

Faktor-faktor perusak kayu



2. DARI LUAR



[image: image375.png]


BIOLOGIS


Serangga

Jamur

[image: image376.png]


Cacing laut

[image: image377.png]


Faktor fisik : udara, cahaya, air, panas,api

NON BIOLOGIS       Mekanik : gesekan, pukulan, tekanan

Kimia : asam, basa

Jenis-jenis cacat pada kayu yaitu :

a.  Cacat mata kayu

Mata kayu adalah bagian cabang yang berada dalam kayu. Adapun jenis-jenis mata kayu adalah :

[image: image378.png]


Mata kayu sehat, yaitu mata kayu yang tidak busuk , berpenampang keras, tumbuh kukuh dan rapat pada kayu.

[image: image379.png]


Mata kayu lepas, yaitu mata kayu yang tidak tumbuh rapat pada kayu, biasanya pada proses pengerjaan mata kayu ini lepas dan tidak ada gejala busuk.

[image: image380.png]


Mata kayu busuk, yaitu mata kayu yang menunjukkan gejala pembusukan, bagian-bagian kayunya lunak/lapuk.

Pengaruh mata kayu, yaitu mengurangi sifat keteguhan kayu, menyulitkan pengerjaan karena penampang mata kayu keras (pada mata kayu sehat), mengurangi   keindahan   permukaan   kayu   dan   menyebabkan   lubangnya lembaran-lembaran finir.

b.  Pecah dan belah

Perbedaan antara retak, pecah dan belah adalah tergantung pada panjangnya serat yang terpisah. Retak apabila serat-serat yang terpisah memanjang ≤ 2 mm, pecah apabila serat-serat yang terpisah memanjang ≤ 6 mm dan belah apabila serat-serat yang terpisah memanjang > 6 mm.

Cacat ini disebabkan karena :

[image: image381.png]


[image: image382.png]


Ketidakimbangan arah penyusutan pada waktu kayu kering. Tekanan pada kayu yang terlepas pada waktu kayu ditebang.

[image: image383.png]


Pada  waktu  penebangan  kurang  hati-hati  sehingga  kayu  robek  atau menimpa benda keras.

Cacat ini mengakibatkan keteguhan tarik dan keteguhan tekan kayu berkurang yang disebabkan karena distribusi tegangan tidak merata pada saat kayu menahan beban, Kuat geser kayu turun yang disebabkan karena adanya pengurangan luas daerah yang menahan geseran.

c.   Pecah busur dan pecah gelang

Pecah busur yaitu pecah yang mengikuti arah lingkaran tumbuh, bentuknya kurang dari  ½  lingkaran.  Sedangkan  pecah  gelang  yaitu  kelanjutan  pecah busur yang kedua ujungnya bertemu membentuk lingkaran penuh. Penyebabnya  adalah ketidakseimbangan dalam penyusutan pada waktu kayu mengering, tegangan di dalam kayu tiba-tiba terlepas pada saat penebangan. Pengaruhnya  dapat menyebabkan kuat tekan, kuat tarik dan kuat geser kayu menurun.

d.   Hati kayu rapuh

Cacat pada kayu yang dimulai oleh proses pembusukan paling awal pada pusat lingkaran tumbuh kayu bulat. Cacat ini biasanya terjadi pada kayu berdaun lebar  yang  menyebabkan  kekuatan  kayu  turun  dan  menyulitkan  pada  saat proses pembuatan finir.

e.   Jamur penyerang kayu

Jamur penyerang kayu jenisnya terdiri dari jamur pembusuk kayu, jamur pelapuk kayu dan jamur penyebab noda pada kayu. Cacat ini menyebabkan kayu rapuh sehingga kekuatannya turun kemudian patah secara mendadak bila diberi beban.

f.    Serangga Perusak kayu

Jenisnya terdiri dari : rayap, kumbang kayu dan bubuk kayu. Cacatnya berupa lubang pada kayu yang menyebabkan kekuatan kayu turun dan mengurangi keindahan permukaan kayu.

g.   Lubang gerek dan lubang cacing laut

Lubang yang disebabkan oleh serangga penggerek atau cacing laut. Pada umumnya menyerang kayu yang baru ditebang dan pada pohon yang masih tegak berdiri.

8.5. PENGAWETAN KAYU
Keawetan kayu adalah daya tahan suatu jenis kayu terhadap factor-faktor perusak  kayu  yang  dating  dari  luar  tubuh  kayu  itu  sendiri.  Keawetan  kayu diselidiki pada bagian kayu terasnya. Pemakaian kayu akan menentukan umur keawetannya.

Beberapa alasan dilakukan pengawetan kayu, yaitu :

[image: image384.png]


Kayu yang memiliki kelas keawetan alami tinggi jumlahnya sangat sedikit sehingga menyebabkan harga kayu menjadi mahal.

[image: image385.png]


Kayu  dengan  kelas  keawetan  III  sampai  dengan  V  jumlahnya  cukup banyak, mudah didapat, harganmya murah dan mempunyai segi keindahan cukup  tinggi.  Hanya  saja  keawetannya  kurang.  Oleh  karena  itu  lebih efisien apabila diawetkan terlebih dahulu.

[image: image386.png]


Dengan pengawetan kayu, secara financial lebih menguntungkan. Adapun tujuan pengawetan kayu adalah :

[image: image387.png]


[image: image388.png]


Untuk memperbesar keawetan kayu sehingga kayu yang semula memiliki umur pakai pendek menjadi lebih panjang di dalam pemakaiannya. Memanfaatkan pemakaian jenis-jenis kayu berkelas keawetan rendah.

[image: image389.png]


Dengan adanya industri pengawetan kayu dapat membuka lapangan kerja baru.

Prinsip-prinsip dalam pengawetan kayu, yaitu :

  Pengawetan kayu harus merata pada seluruh bidang kayu.

  Penetrasi  dan  retensi  bahan  pengawet  diusahakan  masuk  sedalam  dan sebanyak mungkin ke dalam kayu.

  Bahan pengawet harus tahan terhadap pelunturan.

  Waktu yang digunakan tidak terlalu lama.

  Metode pengawetan yang digunakan.

  Faktor-faktor sifat kayu sebelum diawetkan seperti kadar air kayu, jenis kayu, zat ekstraktif di dalam kayu.

  Faktor peralatan yang digunakan.

Bahan Pengawet Kayu
Syarat-syarat bahan pengawet kayu, yaitu :

[image: image44.png]


   Bersifat racun terhadap perusak kayu.

[image: image45.png]


   Mudah masuk dan tetap berada di dalam kayu. [image: image46.png]


   Tidak mudah luntur.
[image: image47.png]


   Bersifat   toleran   terhadap   bahan   lain   seperti   :   logam,   perekat   dan cat/finishing.

[image: image48.png]


   Tidak mempengaruhi kembang susut kayu. [image: image49.png]


   Tidak mudah terbakar.

[image: image50.png]


   Tidak berbahaya bagi manusia.

[image: image51.png]


   Mudah dikerjakan, diangkut, mudah didapat dan murah.
Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat memilih bahan pengawet, yaitu :

o Dimana kayu itu akan dipakai setelah diawetkan.

o Mahluk atau jenis perusak kayu yang terdapat di temapt tersebut.

o Syarat-syarat kesehatan.

Jenis-jenis bahan pengawet kayu, yaitu :
a.   Bahan pengawet larut dalam air

Jenis bahan pengawet kayu yang menggunakan air sebagai bahan pengencer. Adapun sifat dari bahan pengawet jenis ini adalah :

o Dijual dalam bentuk garam, larutan pekat dan tepung.

o Tidak mengotori kayu.

o Kayu yang sudah diawetkan dapat difinishing setelah dikeringkan.

o Retensi dan penetrasi bahan pengawet cukup tinggi masuk ke dalam kayu.

o Penggunaannya mudah.

o Mudah luntur.

Jenis ini baik digunakan untuk kayu yang digunakan di bawah atap. Contoh bahan yang termasuk jenis pengawet ini adalah : tanalith C, celcure, boliden, greensalt, superwolman, borax, asam borat, dll. Konsentrasi larutan 5 – 10 %.

b.   Bahan pengawet larut minyak.

Sifat-sifat umum jenis pengawet kayu ini adalah :

o Dijual dalam perdagangan berbentuk cairan agak pekat, bubuk (tepung).

Bila akan digunakan dilarutkan dulu dalam minyak seperti solar, minyak diesel, dll.

o Bersifat menolak air dan daya lunturnya rendah.

o Daya cegah terhadap perusak kayu cukup baik.

o Memiliki bau tidak enak dan alergis.

o Warnanya gelap sehingga kayu yang diawetkan menjadi kotor.

o Sulit difinishing.

o Penetrasi dan retensi agak kurang disebabkan tidak adanya toleransi antara minyak dan kadar air pada kayu.

o Mudah terbakar.

Nama-nama bahan dalam perdagangan yang termasuk dalam jenis pengawet kayu ini adalah : pentha chlor phenol (PCP), rentokil, Cu-Napthenate, tributyltin-oxide, dowicide, restol, anticelbol, cuprinol, solignum, xylaman, brunophen, pendrex, dieldrien dan aldrin.

c.   Bahan Pengawet berupa minyak.

Jenis bahan pengawet ini jarang digunakan. Sifatnya sama dengan bahan pengawet larut minyak. Nama-nama dalam perdagangan adalah : creosot, carboleneum, ter kayu, napthaline, dll.

Metode dan Cara Pengawetan Kayu
Agar diperoleh hasil pengawetan  yang baik, perlu diperhatikan  faktor- faktor sebagai berikut :

oSebelum diawetkan kayu harus cukup kering dengan kadar air 20 – 25 %.

oKayu harus bebas dari kulit dan kotoran.

oBentuk kayu berupa kayu gergajian/dolok.

oKayu  dalam  bentuk  siap  pakai,  setelah  diawetkan  tidak  boleh  digergaji, dibelah atau diserut.

oJenis bahan pengawet

oFaktor/jenis serangga perusak kayu.

Cara Pengawetan Kayu
1.   Cara Pemulasan dan penyemprotan

Cara pengawetan yang paling sederhana dan menghasilkan pengawetan yang kurang baik karena van pengawet  yang masuk dan diam pada kayu hanya sedikit serta van pengawet mudah luntur. Keuntungannya hádala : alat yang digunakan sederhana, mudah penggunaannya dan murah. Dianjurkan hanya dipakai sementara, serangan perusak kayu tidak ganas dan untuk pengawetan kayu  yang  sudah  terpasang.  Contohnya  memberi  lapisan  cat  pada  kayu, melabur kayu dengan ter, dll.

2.   Cara Rendaman

Kayu direndam dalam bak larutan bahan pengawet yang telah ditentukan kepekatannya selama beberapa hari. Kayu harus terendam semua.

Ada  tiga  cara  pengawetan  dengan  rendaman,  yaitu  :  rendaman  dingin, rendaman panas dan rendaman panas-dingin.

Bahan pengawet yang digunakan berupa garam.

Keuntungannya  :  Penetrasi  dan  retensi  van  pengawet  lebih  banyak,  kayu dalam jumlah banyak dapat diawetkan bersama, larutan dapat digunakan berulangkali.

Adapun keruguian pengawetan kayu dengan cara rendaman adalah :waktunya lama terutama rendaman dingin, peralatannya mudah kena karat, pada proses

rendaman panas kayu dapat terbakar dan kayu basah sulit diawetkan dengan cara ini.

3.  Cara Tekanan dan vakum (cara modern)

Keuntungannya : penetrasi dan retensi bahan pengawet tinggi sekali, waktunya singkat dan dapat mengawetkan kayu basah atau kering. Kerugiannya adalah : biayanya mahal, perlu ketelitian tinggi dan hanya digunakan untuk perusahaan komersiil.

Menurut cara kerjanya, proses ini dibagi menjadi :

a.   Proses sel penuh, dimana pada proses ini bahan pengawet mengisi seluruh lumen sel kayu.  Metode sel penuh ada 2 cara yaitu metode bethel dan Bernett.

b.   Proses sel kosong, yaitu bahan pengawet hanya mengisi ruang antar sel kayu. Ada dua cara yaitu cara Rueping, menggunakan tekanan awal 4 atmosphere dinaikkan sampai dengan 8 atm. Cara kedua yaitu cara Lawry menggunakan tekanan awal 7 atm.

Urutan cara kerja proses sel penuh, yaitu :

a.   Kayu dimasukkan ke dalam tangki tertutup rapat.

b.   Dilakukan pengisapan udara (vakum) dalam tangki dengan tekanan 60 cm/Hg ± 90 menit.

c.   Sambil divakum, bahan pengawet dimasukkan ke tangki sampai penuh.

d.   Setelah tangki penuh, vakum dihentikan diganti dengan proses tekanan ± 8

– 15 atmosphere ± 2 jam

e.   Tekanan dihentikan, bahan pengawet dikeluarkan

f.   Dilakukan vakum terakhir ± 40 cm/Hg ± 10 menit untuk membersihkan permukaan kayu dari bahan pengawet.

Urutan cara verja proses sel kosong :

a.   Kayu dimasukkan ke tangki tertutup rapat.

b.   Langsung diberi tekanan ke dalam tangki ± 4 atmosphere ± 10 – 20 menit. c.   Bahan pengawet dimasukkan ke dalam tangki sampai penuh.

d.   Tekanan ditingkatkan sampai 7-8 atmosphere selama 2 jam. e.   Tekanan dihentikan, bahan pengawet dikeluarkan

f.   Dilakukan vakum terakhir ± 60 cm/Hg ± 10 menit untuk membersihkan permukaan kayu dari bahan pengawet.

8.6.  SPESIFIKASI/STANDAR KAYU BANGUAN
Standar/peraturan kayu untuk konstruksi di Indonesia pertama kali adalah Peraturan konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) yang disusun pada tahun 1961. Peraturan/standar ini disusun berdasarkan sifat mekanis dan berat jenis kayu. Peraturan ini disempurnakan pada tahun 2000. Selain itu pada tahun 1980 juga disusun Standar Kayu Bangunan yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian. Di dalam standar ini tercakup mengenai ukuran kayu perdagangan. Kedua standar ini masih perlu penyempurnaan cara penerapannya di lapangan.

8.7.  SIFAT FISIK DAN MEKANIK KAYU
Semua kayu memiliki sifat fisik, mekanik dan sifat kimia yang berbeda antara satu dengan yang lain. Secara umum kayu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

a.   Semua pohon mempunyai pengaturan vertikal dan sifat simetri radial.

b.   Kayu  tersusun  dari  sel-sel  yang  memiliki  tipe  bermacam-macam  dan susunan dinding selnya terdiri dari senyawa kimia berupa selulosa, hemisellulosa (unsur karbohidrat) dan lignin (non karbohidrat).

c.   Semua kayu memiliki sifat anisotropik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat berlainan jika diuji menurut tiga arah utamanya (longitudinal, tangensial dan radial).

d. Kayu merupakan suatu bahan yang bersifat higroskopik, yaitu dapat kehilangan atau bertambah kelembabannya akibat perubahan kelembaban dan suhu udara di sekitarnya.

e.   Kayu dapat diserang mahluk hidup perusak kayu dan dapat terbakar. Adapun sifat-sifat Fisik Kayu, yaitu :

a.  Berat Jenis

Kayu memiliki berat jenis yang berbeda-beda, antara 0,2 (kayu balsa) sampai

1,28 (kayu nani). Berat jenis merupkan petunjuk untuk menentukan sifat-sifat

kayu. Makin berat kayu itu, kekuatan kayu makin besar. Makin ringan kayu itu, kekuatannya juga makin kecil. Berat jenis tergantung oleh tebal dinding sel, kecilnya rongga sel yang membentuk pori-pori.

b. Keawetan alami kayu. Keawetan alami kayu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Keawetan kayu disebabkan oleh adanya suatu zat di dalam kayu (zat ekstraktif) yang merupakan sebagian unsur racun bagi perusak kayu.

c.  Warna kayu.  Warna  suatu  jenis  kayu  dipengaruhi  oleh  :  tempat  di  dalam batang, umur pohon dan kelembaban udara.

d. Higroskopik, yaitu sifat dapat menyerap atau melepaskan air atau kelembaban.

Makin lembab udara sekitar, kayu juga semakin lembab. Masuknya air ke dalam  kayu  menyebabkan  berat  kayu  bertambah.  Sifat  ini  berhubungan dengan sifat mengembang dan menyusut kayu.

e.  Tekstur kayu yaitu ukuran relatif dari sel-sel kayu. Menurut teksturnya, kayu dibedakan menjadi :

o Kayu bertekstur halus, contohnya kayu giam, lara, kulim, dll. o Kayu bertekstur sedang, contohnya kayu jati, sonokeling, dll. o Kayu bertekstur kasar, contohnya kayu kempas, meranti, dll.

f.  Berat  kayu.  Berat  suatu  jenis  kayu  tergantung dari  jumlah  zat  kayu  yang

tersusun, rongga-rongga sel atau jumlah pori-pori, kadar air dan zat ekstraktif. Berat suatu kayu tergantung dari berat jenisnya.

	Kelas berat
Kayu
	Berat Jenis
	Contoh

	sangat berat
	> 0,90
	kayu giam, balau

	Berat
	0,75 - 0,90
	Kulim

	Agak berat
	0,60 - 0,75
	Bintangur

	Ringan
	< 0,60
	balsa, pinus


g. Kekerasan. Kekerasan kayu berhubungan dengan berat dan berat jenis kayu.

Contoh kayu yang sangat keras : balau, giam, kayu besi, dll. Kayu keras, yaitu kulim, pilang, dll.  Kayu sedang,  yaitu  : mahoni, meranti, dll. Kayu lunak, yaitu : pinus, balsa, dll.

h. Kepadatan/kerapatan  kayu,  yaitu  perbandingan  antara  berat  kering  oven dengan isi   (volume) dari sepotong kayu. Kepadatan kayu mempengaruhi

kekuatan kayu. Kepadatan kayu tergantung dari banyaknya dinding sel pada tiap satuan isi. Makin banyak selnya, dinding selnya banyak sehingga kepadatannya tinggi maka    kekuatannya juga tinggi. Contoh : kayu gubal susunan selnya masih renggang sehingga kekuatannya lebih rendah dibandingkan kayu teras.

i.   Sifat mengembang dan menyusut. Kayu akan mengembang bila kadar airnya naik dan menyusut bila kadar airnya berkurang. Besarnya pengembangan dan penyusutan tidak sama pada semua arah. Rata-rata besarnya pengembangan dan penyusutan pada arah tangensial : 4-14%, arah radial : 2 – 8 %, arah axial

: 0,1 – 0,2 %.
Tangensial
j  Radial                                            Axial
Keterangan :

Arah tangensial, menurut arah garis singgung lingkaran batangnya

Arah axial, arah sejajar serat/batang.

Arah radial, arah menuju pusat/hati kayu.

Bila air menguap dari kayu maka lapisan permukaan kayu yang banyak mengandung air akan menyusut sehingga timbul tegangan tarik, pada bagian dalam selnya timbul tegangan tekan. Bila tegangan tarik melebihi kekuatan serat maka akan menyebabkan kayu retak.

Sifat mekanik Kayu
Sifat mekanik kayu yaitu kemampuan kayu untuk menahan beban yang berasal dari luar. Yang mempengaruhi sifat mekanik kayu yaitu :

a. Faktor luar, terdiri dari pengawetan kayu, kelembaban lingkungan, pembebanan dan cacat yang disebabkan oleh jamur dan serangga perusak kayu.

b.   Faktor internal, terdiri dari : berat jenis kayu, kadar air, cacat mata kayu dn penyimpangan arah serat kayu.

Sifat mekanik kayu meliputi :

a.   Kuat tarik, yaitu kekuatan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha menarik kayu itu. Kuat tarik kayu sejajar serat lebih besar dibandingkan kuat tarik tegak lurus serat.

b.   Kuat tekan,  yaitu kemampuan kayu dalam menahan beban tekan. Kuat tekan sejajar serat biasanya lebih besar dari kuat tekan tegak lurus serat.

c.   Kuat geser,  yaitu kemampuan kayu dalam  menahan beban  geser. Kuat geser sejajar serat biasanya lebih kecil dari kuat geser tegak lurus serat.

d.   Kuat Lentur, yaitu kemampuan kayu dalam menahan beban lentur.

e.   Kuat belah, yaitu kemampuan kayu dalam menahan beban yang berusaha membelah kayu.

8.8 PENGUJIAN SIFAT KAYU
Pengambilan contoh uji
Secara  umum  kayu  yang  akan  diuji  harus  merupakan  contoh  yang mewakili dari kayu tersebut. Contoh uji sebaiknya diambil dari kayu yang masih berbentuk kayu bulat (log) karena lebih mudah menentukan jenis kayunya. Sebaliknya   contoh   uji   yang  sudah   berbentuk   kayu   gergajian   harus   dapat dipastikan terlebih dahulu jenis kayunya. Cara pengambilan contoh uji dari kayu bulat, pemotongannya harus mengikuti pola seperti gambar 5.1. ukuran contoh uji

6 cm x 6 cm panjang 1,2 meter.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


Gambar 5.1. Pola Pemotongan Contoh Uji Kayu Bulat

Cara Pengujian Sifat Mekanik kayu
a. Pengujian Kuat Lentur

Jumlah benda uji untuk uji lentur kayu adalah sebanyak 6 benda uji pada setiap

1 kayu. Ukuran benda uji berupa batang 5 cm x 5 cm x 76 cm. Jarak tumpuan antara pisau penumpu adalah 70 cm. Kedua pisau penumpu harus diletakkan di atas pelat landasan rol yang besarnya tidak lebih tebal dari ukuran tebal benda uji. Benda uji diletakkan sedemikian hingga bebannya terletak pada arah tangensial. Kecepatan pembebanan diberikan secara teratur dengan penurunan

2,5 mm/menit. Kurva lendutan harus dibuat sampai benda uji tidak dapat menahan beban mencapai 90 kg atau defleksi sebesar 15 cm. Pengukuran defleksi dilakukan di tengah benda uji.

Benda uji yang rusak atau putus akibat beban lentur harus diterangkan bentuk atau sifat kerusakannya, misalnya putus arang, terjadi serabut, belah/pecah, dll.

b.  Pengujian Kuat Tekan Sejajar Serat.

Jumlah benda uji sebanyak satu buah dari setiap batang uji kayu. Benda uji dibuat dengan ukuran 5 x 5 x 20 cm. Benda uji diletakkan pada mesin uji tekan sehingga arah beban tekan benar-benar sejajar dengan arah serat. Kecepatan pembebanan diberikan secara teratur sebesar 0,003 cm/cm panjang benda uji/menit. Misal panjang benda uji 20 cm maka kecepatan pembebanan yang diberikan sebesar 0,003 x 20 = 0,06 cm/menit. Bentuk kerusakan dari benda uji harus dicatat, belah, retak, tertekuk, ujungnya menyerabut, dll. Setelah benda uji  ditekan,  segera  ditimbang,  dipotong sebagian  (2,5  cm)  untuk  pengujian kadar airnya.

c.  Kuat Tekan Tegak Lurus Serat

Jumlah benda uji diambil sebanyak 50 % dari jumlah benda uji kuat lentur. Ukuran benda uji 5 x 5 x 15 cm. Pembebanan dilakukan melalui pelat dengan lebar 5 cm yang dipasang melintang dari panjang benda uji dan tepat di tengahnya.  Arah  beban  harus diusahakan  sejajar dengan  lapisan  tekan  arah radial. Kecepatan pembebanan dilakukan secara teratur sebesar 0,3 mm/menit.

d.  Uji Kekerasan

Jumlah benda uji diambil sebanyak 50 % dari jumlah benda uji kuat lentur. Ukuran benda uji 5 x 5 x 15 cm berjumlah 2 buah ditekan tangensial dan 2 buah ditekan radial. Uji kekerasan digunakan bola baja dengan garis tengah kurang lebih 1,3 cm atau batang baja dengan garis tengah 1,3 cm ujungnya dibulatkan. Batang baja ini dibenamkan kepada baja balok sehingga yang tersembul hanya setengah lingkaran dari bola itu. Pengujian dilakukan dalam arah   melintang   (tangensial)   dan   arah   radial.   Kecepatan   pembebanan   6 mm/menit.

e.  Kuat Geser Sejajar Serat

Benda uji dibuat dengan dua jenis ukuran, yaitu 5 x 5 cm dan 5 x 6,3 cm agar diperoleh bidang geser 5 x 5 cm. Benda uji diletakkan dalam balok uji sehingga bidang  yang ditekan berukuran kurang lebih 5  x  3 cm. Tekanan dilakukan dengan kecepatan 0,6 mm/menit sampai benda uji tergeser penuh. Bentuk geseran diamati dan dilaporkan.

f.   Tahan Sobek (belahan)

Benda uji dibuat ukuran 5 x 5 x 9,4 cm dan pada bagian ujung yang satunya digerek (dibor) dengan garis tengah 13 mm (1/2”). Jarak sisi gerek memanjang dari  benda uji  adalah  75  mm.  Cara pengujian  dilakukan  dengan  cara  pada bagian yang digerek dipasang pada mesin uji dengan alat penarik khusus, yang masuk tepat pada lubang gerek tersebut, lalu benda uji ditarik (dirobek). Kecepatan tarikan sebesar 2,5 mm/menit. Bentuk robekan diamati dan dicatat.

g.  Kuat Tarik Tegak Lurus Serat

Benda uji dibuat dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm dan pada ujung-ujungnya dibor dengan  diameter 13  mm.  Benda uji  diletakkan  pada mesin  uji  dengan  alat penarik khusus dan benda uji ditarik sampai terbelah menjadi 2. Kecepatan penarikan sebesar 2,5 mm/menit. Amati bentuk bekas tarikan dan dicatat.

h.  Kuat Tarik Sejajar Serat

Benda uji dibuat memanjang. Kemudian benda uji diletakkan pada mesin uji tarik. Pertambahan panjang benda uji diukur dengan alat ukur perpanjangan yang diletakkan pada jarak 5 cm di tengah benda uji. Kecepatan tarikan sebesar

1 mm/menit.

Kayu Buatan
Kayu buatan adalah kayu yang bentuk dan sifatnya tidak seperti kayu yang berasal  dari  alam,  tetapi  sudah  diolah  di  pabrik  baik  secara  manual  maupun dengan  mesin.  Kayu  buatan  terdiri  dari  kayu  lapis  (plywood), papan  partikel, papan kayu semen dan papan serat (fibre board).

a. Kayu Lapis (plywood)
Kayu lapis merupakan panel (papan) yang terbuat dari lembaran-lembaran kayu  (lapisan  vineer)  yang  direkatkan  menyatu  sampai  mencapai  ketebalan tertentu. Cara pembuatan kayu lapis, terdiri dari :

Pembuatan  vineer,  pembuatan  vineer dilakukan  dengan  cara mengupas balok kayu dengan mesin dengan ketebalan 1/7 – 1/20 inchi. Vineer yang sudah dikupas dikeringkan dengan coveyor drier sampai mencapai kadar air 12 % – 15 %. Vineer yang sudah dikeringkan dipotong sesuai dengan ukuran kayu lapis yang akan dibuat.

Pemberian  perekat.  Pemberian  perekat  pada lembaran  vineer dilakukan dengan menggunakan alat berbentuk rol. Perekat yang digunakan biasanya perekat urea formaldehida, casein dan phenol formaldehida.  Biasanya tiap

1 kg perekat dapat melumasi permukaan vineer  5 m2 – 6 m2.
Penyusunan vineer. Lembaran vineer yang sudah diberi perekat kemudian disusun saling silang menyilang dan disusun dengan jumlah ganjil. Tujuannya adalah  agar  didapatkan  kayu  lapis  yang memiliki  sifat  jauh lebih baik dari kayu aslinya, seperti tahan susut, tidak mudah pecah dan memiliki kuat tarik tinggi. Penyusunan vineer membutuhkan waktu ± 15 menit.

Pengepresan.  Lembaran  vineer  yang  sudah  disusun  kemudian  dipres dengan menggunakan mesin pres panas dengan tekanan 7 – 14 kg/cm2 pada suhu 150ºC.

Finishing. Kayu lapis yang sudah dipres dan didinginkan, dipotong sisi- sisinya sesuai dengan ukuran di perdagangan.

b. Papan Kayu Semen (Yumen)
Papan  buatan  yang  terbuat  dari  serutan/limbah  kayu  dicampur  dengan semen kemudian dicetak dan dipres dingin. Sebelum kayu digunakan, kadar pati dalam kayu dihilangkan terlebih dahulu karena akan menghambat pengikatan semen, dilakukan dengan cara merendam kayu dalam larutan kapur. Kelebihan yumen ini adalah tahan api/tidak mudah terbakar, mudah dipaku dan dibentuk, memiliki daya sekat panas dan suara yang baik.

Yumen ini biasanya dibuat dengan ketebalan 15 mm – 100 mm dengan lebar 500 mm dan panjang 2000 mm. Adapun standar Yumen menurut standar Jerman (DIN 1101) adalah sebagai berikut :

Memiliki berat antara 8,5 – 36 kg/cm2.

Berat Isi 360 kg/m3 sampai dengan 570 kg/m3. Kuat lentur minimum 17 kg/cm2

Untuk ketebalan di atas 25 mm, bila diberi tekanan 3 kg/cm2 pengurangan tebalnya maksimum 20 %.

Memiliki daya sekat panas maksimum 0,08 k cal/m.h.ºC.

c. Papan Partikel
Papan yang terbuat dari partikel kayu dan perekat yang biasanya berupa perekat  urea  formaldehida  atau  phenol  formaldehida,  kemudian  dipres  panas. Papan partikel ini memiliki sifat mudah terbakar, kuat lentur cukup tinggi, kekuatannya seragam, mudah digergaji dan dipaku, permukaannya licin dan keras. Bila  perekat  yang  digunakan  tidak  tahan  terhadap  pengaruh  air  maka  papan partikel yang dihasilkan pengembangan tebalnya tinggi dan daya serap airnya juga tinggi.   Oleh   karena   itu   sebaiknya   papan   ini   digunakan   di   tempat-tempat terlindung. Ketebalan partikel antara 9 mm – 40 mm dengan lebar 1200 mm dan panjang 2400 mm.

d. Papan serat (fibre board)
Papan serat terbuat dari serat kayu (bubur kayu) yang dicampur perekat urea formaldehida atau phenol formaldehida kemudian dipres panas. Jenis papan serat terdiri dari soft board, digunakan  sebagai  peredam suara dan hardboard. Biasanya diproduksi dengan ketebalan 3 mm – 6 mm.

BAMBU
Bambu sudah sejak lama dikenal sebagai bahan bangunan. Pada daerah- daerah pedesaan bambu banyak digunakan penduduk untuk membuat rumah tinggal. Konstruksi dari bambu banyak digunakan di pedesaan karena mempunyai beberapa kelebihan,  yaitu : bambu mudah didapat dan harganya murah, dapat dikerjakan dengan alat-alat sederhana, pertumbuhannya cepat.

8.9. JENIS-JENIS BAMBU, SIKLUS HIDUP, ANATOMI BAMBU
a. Siklus Hidup Bambu
Bambu merupakan jenis tanaman yang tumbuh di daerah tropis dan sub tropis. Bambu biasanya dapat hidup dan tersebar di daerah Asia Pasifik, Afrika dan Amerika (pada garis 46 º LU sampai 47º LS). Bambu dapat tumbuh dengan baik di daerah yang beriklim lembab dan panas. Bambu termasuk tumbuhan jenis graminae (suku rumput-rumputan) yang mempunyai ciri-ciri berdaun tunggal, berbentuk pita  yang tersusun berselang seling pada rantingnya, batang beruas- ruas, berakar serabut dan mempunyai rimpang.

Bambu tumbuh dimulai dari tunas yang berasal dari disarm batang yang sudah tua. Tunas ini tumbuh secara perlahan pada awalnya, kemudian tumbuh cepat pada musim hujan sampai mencapai ½ dari tingginya. Bambu mengalami masa pertumbuhan yang cepat selama 4 sampai 6 bulan. Segera setelah tinggi maksimum  tercapai,  terjadi  pengkayuan  ranting  (terbentuknya  batang  bambu) yang berlangsung selama 2 sampai 3 tahun. Batang bambu akan masak setelah berumur 6 sampai 9 tahun.

Dalam pertumbuhannya, bambu belum diusahakan secara perkebunan, tapi tumbuhnya msih dibiarkan secara liar di pekarangan maupun di hutan. Di daerah pedesaan, biasanya bambu ditanam hanya untuk keperluan membuat kerajinan rumah tangga atau untuk membuat rumah-rumah sederhana.

Untuk mengembangkan bambu biasanya digunakan bibit berupa stek. Pengembangbiakan bambu dengan biji tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama. Stek yang dipakai dapat diambil dari tiga bagian kayu, yaitu :

o
stek dari batang, Stek ini yang paling sering digunakan. Caranya yaitu dengan jalan memotong bamboo pada pangkal dekat akar kemudian diambil ke atas sekitar satu atau dua ruas yang ada kuncup tidurnya. Sisanya di atas dapat dipotong-potong lagi dan minimum harus terdapat dua mata tidurnya. Yang perlu diperhatikan  adalah  bamboo  yang distek  adalah bamboo  yang masih muda kira-kira berumur satu tahun.

o
stek dari cabang, didapat dengan jalan memotongi ruas bamboo yang telah tumbuh  cabangnya,  kemudian  cabang dipotong bagian  atasnya dihilangkan daunnya dan ranting-ranting kecil lainnya.

o

stek dari bonggol akar, didapat dengan jalan membongkar bonggol-bonggol bambu dari bamboo  yang baru dipotong, kemudian bonggol itu dipisahkan satu sama lainnya. Stek bonggol ini juga  yang sering dilaksanakan karena lebih kuat daya tumbuhnya.

Agar didapatkan hasil pertumbuhan  yang baik maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

o
Batang,  cabang  dan  bonggol  yang  distek  diambil  dari  bamboo  yang  baru dipotong.

o
Sebelum ditanam, disemaikan dulu sampai keluar akarnya. Penyemaiannya harus di tempat yang teduh dan harus selalu disiram air.

o
Penanamannya  sebaiknya  pada  musim  penghujan  karena stek-stek  tersebut mudah mati bila kekurangan air.Penanamannya sebaiknya dibuat condong dan dengan kedalaman penanaman lebih kurang 10 cm.

o
Penanamannya  diusahakan  di  tempat  yang  teduh  agar  terhindar  dari  terik matahari langsung, sehingga tidak mudah layu.

b. Anatomi Bambu
Batang  bambu  terdiri  dari  ruas  (nodia)  dan  buku  (internodia).  Sel-sel batang mempunyai  orientasi  aksial  dan  tidak  memiliki  sel  radial.  Bagian  luar terdiri dari satu sel epidermis dan bagian dalam terdiri dari sel-sel sklerenkim. Struktur melintang hanya diisi oleh ikatan-ikatan pembuluh. Secara keseluruhan,

dinding bambu tersusun oleh 50 % jaringan parenkim, 40 % sel-sel serabut, 10 %

pembuluh tapis dan ikatan pembuluh.

Unsur  utama  penyusun  batang  bambu  adalah  selulosa,  hemisellulosa, lignin dan unsure tambahan seperti resin, tannin, lilin dan garam-garam anorganik. Komposisi masing-masing unsure tergantung dari spesies, kondisi pertumbuhan, umur bamboo dan bagian batang. Selama masa pertumbuhan pada tahun pertama sejak dari tunas, proporsi lignin dan karbohidrat tidak tertentu tetapi setelah melewati masa tersebut komposisi kimia bambu cenderung tetap. Pada musim penghujan  kandungan  pati  pada  bambu  lebih  tinggi  daripada  pada  musim kemarau.

c. Jenis-jenis Bambu
Bambu merupakan jenis tanaman graminae (golongan rumput-rumputan). Jenis bamboo di seluruh dunia ada 600 jenis. 31 jenis bamboo terdapat di pulau Jawa, sedangkan jenis bamboo yang dapat digunakan untuk bahan bangunan ada

10 jenis. Adapun jenis-jenis bamboo yang dapat digunakan untuk bahan bangunan adalah :

o
Bambu Ater, bamboo ini mempunyai warna buluh hijau tua. Tingginya dapat mencapai 15 meter dan banyak tumbuh di P. Jawa terutama di dataran-dataran rendah. Kegunaan bamboo ini antara lain : untuk pipa air, dinding rumah, pagar, alat musik dan alat-alat rumah tangga.

o
Bambu Petung. Tinggi batang bamboo ini dapat mencapai 20 meter, dengan garis  tengah  buluh  sampai  20  cm  dan  panjang  ruasnya  40-60  cm.  Tebal dinding buluh 1-1,5 cm. Warnanya coklat muda keputih-putihan. Biasanya digunakan untuk bahan bangunan.

o
Bambu Duri. Tinggi buluhnya sampai 20 m dengan garis tengah buluhnya 10 cm. Biasanya berwarna hitam dan banyak tumbuh di Jawa Timur. Tumbuhnya rapat dan banyak cabangnya. Biasanya digunakan sebagai bahan bangunan, anyaman dan bahan pembuatan kertas.

o
Bambu  Duri  Ori.  Bambu  ini  hamper  sama  dengan  bamboo  duri,  bedanya cabang-cabangnya  lebih  renggang,  warnanya  gelap.  Kegunaannya  adalah untuk bahan banguanan, anyaman dan bahan pembuatan kertas.

o Bambu  Gombong.  Bambu  ini  berwarna  hijau  kekuning-kuningan.  Tinggi buluhnya mencapai 20 meter dengan diameter 10 cm. Biasanya digunakan untuk bahan bangunan dan kerajinan.

o Bambu Sembilang. Tinggi buluhnya mencapai 30 meter dengan garis tengah

18 – 25 cm. panjang ruasnya 25 – 50 cm dengan tebal dinding buluh sampai

2,5  cm.  Bambu  ini  dapat  digunakan  untuk  berbagai  macam  keperluan bangunan baik bangunan air maupun bangunan gedung.

o Bambu Talang. Bambu ini batangnya tegak dengan tinggi mencapai 15 m.

Panjang  ruas  maksimum  50  cm,  dengan  garis  tengah  8-10  cm.  Warna buluhnya hijau muda, hijau tua dan kuning

o
Bambu  tutul.  Tinggi  buluh  mencapai  12  meter,  warnanya  hijau  pada  saat bambu masih muda dan sering kali bergaris-garis kuning sejajar dengan buluhnya. Ketika dewasa muncul warna tutul coklat. Diameter buluhnya mencapai 10 cm. Bambu ini digunakan sebagai bahan dinding, alat-alat rumah tangga, kursi, hiasan dinding , tirai, dll.

o Bambu balcoa. Berasal dari India, dengan tinggi buluhnya mencapai 20 meter.

Warna   buluhnya   putih.   Biasanya   digunakan   untuk   tiang-tiang   rumah, jembatan, atau turap.

o
Bambu  plymorpha.  Berasal  dari  Burma  dengan  tinggi  buluh  mencapai  30 meter, garis tengah 15  cm. Warna buluhnya hijau muda sampai hijau tua. Biasanya digunakan untuk konstruksi rumah dan jembatan.

8.10. SIFAT FISIK DAN MEKANIS BAMBU Sifat Fisik Bambu
Bambu mempunyai sifat-sifat fisik sebagai berikut :

1.   Pada  proses  pengeringan  bambu  yang  belum  dewasa  sering  retak  dan mengisut.

2.   Bagian dalam batang bambu biasanya lebih banyak mengandung kadar lengas

(aur bebas) daripada bagian batang yang luar.

3.   Buku-buku (knots) mengandung ± 10 % lebih sedikit air daripada ruas-ruas.

4.   Menyerap banyak air sampai 300 %.

5.   Bambu tidak dapat dipercaya bila diguanakan sebagai tulangan pada beton, karena bambu pada saat pengeringan menyusut, volumenya menurun sehingga lekatan dengan betonnya longgar.

6.   Bambu  pada  umumnya  tidak  awet  sehingga  perlu  dilakukan  pengawetan terlebih dahulu sebelum digunakan.

Adapun data-data teknis mengenai sifat fisik bambu hasil penelitian adalah :

1.   Penyusutan bambu yang ditebang pada musim hujan sampai keadaan kering udara  adalah  pada  arah  longitudinal  sebesar  0,2  –  0,5  %,  arah  tangensial sebesar 10 – 20 % dan arah radial sebesar 15 – 30 %.

2.   Berat jenis bambu kering udara adalah 0,60 – 1

3.   Kuat lekat antara bambu kering dengan beton berkisar antara 2 – 4 kg/cm2. Sifat-sifat mekanik bambu adalah sebagai berikut :

1.   Tegangan tarik 600 – 4000 kg/cm2
2.   Tegangan tekan 250 – 600 kg/cm2
3.   Tegangan lentur 700 – 3000 kg/cm2
4.   Modulus elastisitas 100.000 – 300000 kg/cm2
Bambu yang akan digunakan sebagai bahan bangunan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1.   Bambu harus tua, berwarna kuning jernih atau hijau tua dalam hal terakhir berbintik putih pada pangkalnya, berserat padat dengan permukaan yang mengkilap. Di tempat buku tidak boleh pecah.

2.   Bambu  yang telah direndam dalam air harus berwarna pucit tidak kuning, hijau atau hitam dan berbau asam yan khas, sedangkan bila dibelah di bagian dalam dari ruas tidak boleh terdapat rambut dalam yang baisanya terdapat pada bambu yang belum direndam.

3.   Bambu untuk pelupuh dan barang anyaman seperti bilih, gendak, dll harus telah direndam dengan baik. Barang anyaman yang harus tahan lama harus

terbuat  dari  bambu  dari  jenis  bambu  yang  terbaik  dengan  garis  tengah minimum 4 cm dan harus terbuat dari bagian kulit dari bambu.

8.11. PENGOLAHAN BAMBU
Pengolahan  bambu  adalah  mengolah  bambu  yang  masih  tumbuh  di kebun/di hutan monad siap untuk digunakan atau diawetkan. Pengolahan bambu terdiri dari : menebang bambu, mengerjakan/mengolah menjadi suatu barang yang diinginkan misalnya dibuat anyaman untuk dinding, untuk kasau, dll.

Penebangan bambu.

Penebangan bambu sebaiknya dilakukan pada musim kemarau atau pada awal musim hujan, karena pada musim hujan banyak tunas yang tumbuh sehingga akan merusak tunas. Bambu yang ditebang adalah bambu yang sudah tua minimal berumur satu tahun.

Penebangan dilakukan dengan hati-hati agar bambu tidak pecah dan tidak merusak tunas. Penebangan dilakukan dengan alat parang, kapak atau gergaji potong.  Bambu  yang  akan  ditebang dikerati  melingkar terlebih  dahulu  kurang lebih 25 cm dari muka tanah. Setelah itu bambu ditebang sedikit demi sedikit dan melingkar   untuk   menghindari   bambu   pecah.   Kemudian   cabang-cabangnya ditebang.

Pengawetan bambu
Pengawetan  bambu  bertujuan  agar  bambu  bisa  tahan  lama  dan  tidak mudah  diserang bubuk  (insekta).  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka  getah yang terdapat dalam bambu harus dikeluarkan sehingga bambu monad awet, mempunyai daya lenting tinggi, tidak mudah patah dan mudah dianyam.   Untuk mencegah bambu lapuk karena pengaruh cuaca dan serangan ham, bambu dilapisi dengan cat, kapur, ter atau vernis.

Pengawetan bambu pada dasarnya dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a.   Dengan mengeluarkan getah  yang terdapat dalam bambu dan memasukkan zat-zat yang tidak disukai serangga. Cara yang paling sederhana yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan jalan merendam bambu dalam air

kurang lebih selama 2 bualn. Setelah bambu direndam kemudian dikeringkan di tempat yang teduh terhindar dari panas matahari. Selain merendam dengan cara di atas, dapat dilakukan juga dengan merendam bambu pada larutan 5 % asam boraks yang dimasukkan ke dalam air yang digunakan untuk merendam bambu.

b.   Dengan melapisi bambu dengan cat, vernis, kapur dan ter.

8.12. PEMAKAIAN BAMBU PADA BANGUNAN
Bambu  dapat  dipergunakan  untuk  berbagai macam  keperluan,  terutama untuk bahan bangunan. Konstruksi bangunan yang terbuat dari bambu biasanya sangat tahan terhadap gempa bumi karena strukturnya ringan dan elastis.

Penggunaan bambu pada bangunan antara lain :

a.   Untuk dinding rumah. Bambu yang digunakan untuk dinding biasanya dibelah dan dibuat anyaman. Jenis bambu yang cocok untuk anyaman adalah bambu ater, bambu petung, bambu tutul, bambu talang dan bambu plymorpha.

b.   Untuk rangka bangunan. Biasanya bambu digunakan untuk membuat kuda- kuda, reng dan usuk (kasau). Sambungannya menggunakan sambungan pen bambu, tali ijuk atau kombinasi keduanya. Jenis bambu  yang cocok untuk konstruksi ini adalah bambu petung, bambu duri, bambu duri ori, bambu gombong, bambu sembilang dan bambu polymorpha.

c. Untuk tiang. Bambu digunakan untuk tiang-tiang yang berfungsi untuk menempelkan dinding dari anyaman bambu, untuk tiang-tiang panggung penyangga  kuda-kuda.  Jenis  ambungan  yang digunakan  adalah  sambungan lubang dan pen bambu dikombinasikan dengan tali ijuk. Jenis bambu yang cocok adalah bambu petung, bambu duri, bambu duri ori, bambu gombong, bambu sembilang, bambu balcoa dan bambu polymorpha.

d.   Untuk lantai. Biasanya bambu dibuat anyaman atau bambu hanya dibelah saja kemudian dirapikan/ditata sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai lantai. Jenis bambu yang cocok untuk konstruksi ini adalah bambu petung, bambu ater, bambu talang, bambu gombong, bambu sembilang dan bambu balcoa.

e.   Untuk langit-langit. Jenis anyamannya sama dengan jenis anyaman dinding.

Jenis bambu yang cocok untuk konstruksi ini adalah bambu petung, bambu talang, bambu gombong.

f.   Untuk konstruksi bekesting, tangga, dll.

RANGKUMAN :
Bagian-bagian kayu : kulit , kambium, kayu gubal, kayu teras,  hati kayu, lingkaran tahun, jari-jari kayu.
Kerusakan  dan  cacat  pada  kayu  mengakibatkan  kekuatan  kayu  menurun, harga kayu rendah serta mutu dan nilai pakai kayu menurun. Kerusakan pada kayu meliputi : retak-retak, pecah, belah, serangan jamur dan serangan serangga.
Keawetan kayu adalah daya tahan suatu jenis kayu terhadap factor-faktor perusak kayu yang datang dari luar tubuh kayu itu sendiri. Keawetan kayu diselidiki pada bagian kayu terasnya.  Cara pengawetan kayu meliputi : cara pemulasan/penyemprotan, cara rendaman dan tekanan/vakum.
Sifat-sifat Fisik Kayu, yaitu : Berat Jenis, Keawetan alami kayu, Warna kayu, Higroskopik,  Tekstur  kayu,  Berat  kayu.,  Kekerasan,  kerapatan/kepadatan, sifat mengembang dan menyusut.
Sifat mekanik kayu meliputi : kuat tarik, kuat tekan, kuat geser, kuat lentur dan kuat belah.
Jenis-jenis bambu : bambu apus, bambu ater, bambu duri, bambu gombong, bambu tutul, sembilang, balcoa, polymorpha.
Penggunaan  bahan  untuk  bahan  bangunan  adalah  untuk  dinding,  tiang, rangka bangunan, lantai, perancah dan bekisting.
Sistem sambungan pada bambu adalah dengan pen dan lubang serta tali ijuk.
SOAL-SOAL LATIHAN :
1.   Sebutkan fungsi dari bagian-bagian kayu !

2.   Jelaskan pengaruh cacat dan kerusakan pada kayu !

3.   Jelaskan pentingnya dilakukan pengawetan kayu !

4.   Sebutkan cara pengawetan kayu dan jelaskan masing-masing cara tersebut

!

5.   Jelaskan bagaimana pengaruh cacat pada kayu terhadap sifat-sifatnya !

6.   Jelaskan sifat-sifat fisik kayu !

7.   Jelaskan sifat-sifat mekanik kayu  !

8.   Jelaskan cara pengujian sifat mekanik terutama kuat lentur kayu !

9.   Jelaskan cara-cara pengawetan pada bambu !

10. Jelaskan  penggunaan  bambu  dan  sistem  penyambungannya  di  bidang konstruksi bangunan !

DAFTAR PUSTAKA
Anonim , 1983. Teknologi Bahan 1. Bandung : PEDC. Anonim , 1983. Teknologi Bahan 2. Bandung : PEDC.

Anonim , 1961. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia. Bandung : Yayasan Dana

Normalisasi Indonesia DPU.

Latifa EA, 2003. Teknologi Bahan 2. Jakarta : Politeknik Negeri Jakarta. Mulyono, T , 2003. Teknologi Beton. Yogyakarta : Andi

Samekto W,  2001. Teknologi Beton. Yogyakarta : Kanisius.

�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�
�
�
�
�
�
�
�
�



95�
�



90�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



70�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



20�
�
�
34�
�



30�
�
�
�
�
�
�
�
10�
�
�






5�
�
15�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Persen Lolos Komulatif (%)





Persen Tembus Komulatif





Persen Tembus Komulatif (%)





Persen Tembus Komulatif (%)





Persen Lolos Komulatif (%)





Persen Lolos Komulatif





Persen Lolos Komulatif (%)





Persen Lolos Komulatif (%)





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








Persen lolos Komulatif (%)





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Persen Lolos Komulatif





Persen Lolos Komulatif





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








.





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�













