## Slide 1: PERPINDAHAN KALOR LANJUT
Drs. SLAMET SUPRIYADI, M. Env. ST

## Slide 2: PERPINDAHAN PANAS KONDUKSI PADA SILINDER
1. Perpindahan Panas Konduksi pada Silinder Berongga

## Slide 5: Perpindahan Panas Konduksi pada Dinding Lapis Rangkap Berbentuk Silinder
Sebuah silinder yang suhu permukaannya relatif tinggi dapat diisolasi dengan beberapa macam bahan yang disusun seri.

## Slide 8: Persamaan aliran panas untuk dinding lapis rangkap berbentuk selinder adalah:
sehingga
atau

## Slide 9
sehingga

## Slide 10: Kondisi Batas Konveksi
Perpindahan panas konveksi dapat dihitung dari:
q konv = hA (Tw -T∞)
Analogi tahanan listrik dapat pula dibuat untuk proses konveksi dengan menuliskan persamaan sebagai berikut
q konv =
dimana 1/hA menjadi tahanan konveksi

## Slide 11: KOEFISIEN PERPINDAHAN PANAS MENYELURUH (OVERALL HEAT TRANSFER COEFFICIENT, U)

## Slide 12
q = h1A (TA-T1) = = h2A (T2-TB)
Pada gambar terdapat fluida panas A dan pada sisi lainnya fluida B yang lebih dingin, perpindahan kalor dinyatakan: