## Slide 1: PERPINDAHAN PANAS KONDUKSI PADA BAHAN YANG DISUSUN SERI DAN PARALEL

## Slide 5: PERPINDAHAN PANAS KONDUKSI PADA SILINDER
1. Perpindahan Panas Konduksi pada Silinder Berongga

## Slide 8: Perpindahan Panas Konduksi pada Dinding Lapis Rangkap Berbentuk Silinder
Sebuah silinder yang suhu permukaannya relatif tinggi dapat diisolasi dengan beberapa macam bahan yang disusun seri.

## Slide 10: Persamaan aliran panas untuk dinding lapis rangkap berbentuk selinder adalah:
sehingga
atau

## Slide 11
sehingga

## Slide 12
Contoh Soal:
Hitunglah kerugian panas per meter panjang dari pipa baja 80 skedul 4 (garis tengah luar 89,1 mm) garis tengah dalam 78,1 mm; k = 43 W/mK) yang dilapisi dengan isolasi asbes (k= 0,19 W/mK) setebal 15 mm. Di dalam pipa mengalir fluida yang suhunya 420 K. Konduktansi permukaan satuan sebelah dalam adalah 227 W/m2K. Pipa itu berada dalam udara sekitar yang suhunya 300K. Konduktansi permukaan satuan rata2 sebelah luar adalah 22,7 W/m2K.

## Slide 13
Penyelesaian:
Laju perpindahan panas untuk panjang l = 1 m
q
=